## Lapas1
Eil. Nr. | Pavadinimas | Serija | Gamintojas | Gamybos data | Mat. vnt. | Kiekis | Pastabos dėl aparato priežiūros | Patikros kaina už 1 vnt.
1 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo AFIAS-1, portatyvus su integruotu spausdintuvu | A1RVG040806 | Boditech, Korėja | 2025.07.04 | vnt. | 1
2 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo i-Chroma II, portatyvus su integruotu spausdintuvu | IR2OH24303 | Boditech Med Incorporated, Korėja | 2018-08-24 | vnt. | 1
3 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo i-Chroma, portatyvus su integruotu spausdintuvu, AC adapteriu | PER15H212 | Boditech Med Incorporated, Korėja | 2015-08-21 | vnt. | 1
4 | Analizatorius kraujo dujų IRMA TRUPOINT, šarmų, rūgščių, elektrolitų, metabolitų | 443914 | ITC, JAV | 2011-07-01 | vnt. | 1
5 | Analizatorius kraujo dujų OPTI CCA-TS2 | OP6-003924/6 | OPTI Medical Systems Inc., JAV | 2019-10-28 | vnt. | 1
6 | Analizatorius kraujo dujų Piccolo Xpress | 1100-1000E | Abaxis, Inc., JAV | 2016-09-01 | vnt. | 1
7 | Analizatorius šlapimo URI-TEX 300 | 44250319 | PZ CORMAY S.A., Lenkija | 2025.12.29 | vnt. | 1
8 | Analizatorius, biocheminių tyrimų, automatinis, portatyvinis | 51806020 | ARKRAY Factory, Inc., Japonija | 2018-06-01 | vnt. | 1
9 | Analizatorius, hematologinis, automatinis QBC Autoread Plus su išoriniu spausdintuvu brother HL-L5000D | 505710024 | Drucker Diagnostics Inc./ QBC, JAV | 2018-09-28 | vnt. | 1
10 | Analizatorius, hematologinis, automatinis QBC Autoread Plus su išoriniu spausdintuvu brother HL-L5100DN | 505590004/5 | QBC Diagnostics, Inc., Sint Martenas/ JAV | 2016-12-01 | vnt. | 1
11 | Analizatorius, šlapimo Mission U120 Ultra su integruotu spausdintuvu | 397A00011 | ACON Laboratories, JAV | 2018-12-01 | vnt. | 1
12 | Aparatas (dirbtinės plaučių ventiliacijos) Weinmann Medumat Easy CRP, nešiojamas su 2 l deguonies balionu, krepšiu |  | Weinmann Emergency Medical Technology GmbH & Co. KG, Vokietija | 2021-11-13 | vnt. | 1
13 | Aparatas LD-91 kraujospūdžio matavimui su stetoskopu, mechaninis, su dėklu | A23050270016 | Kinija | 2023-05-02 | vnt. | 1
14 | Defibriliatorius Lifepak 15 su įkrovikliu, 4 akumuliatoriais, 40 elektrodų, manžetėmis, temperatūros matuoklių davikliais, CO2 monitoravimo vamzdeliais, neštuvų laikikliu |  | Stryker, Nyderlandai | 2024.10.01 | vnt. | 1
15 | Hemoglobinometras HemoCue HB201DM su transportavimo dėklu | 23286221 | HemoCue AB, Švedija | 2023.12.01 | vnt. | 1
16 | KOMPRIMETRAS iš Rinkinys (chirurgijos) su komprimetru Riester ir transportavimo krepšiu |  | QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO., LTD, Kinija |  | vnt. | 1
17 | Laringoskopas KaWe su šviesolaidžiu pleišto išorėje, 4 vnt. Macintosh mentelių, C-tipo rankena, baterija 3.65V, pakrovėju ir dėklu | 36875 |  | 2025-12-01 | vnt. | 1
18 | Laringoskopas su šviesolaidžiu pleišto išorėje, 3 vnt. McIntoch tipo pleištais, Miller Baby tipo pleištu, C-tipo rankena ir dėklu |  | Dimeda, Vokietija | 2012-10-01 | vnt. | 1
19 | Laringoskopas su šviesolaidžiu pleišto išorėje, 3 vnt. McIntoch tipo pleištais, Miller Baby tipo pleištu, C-tipo rankena ir dėklu |  | Dimeda, Vokietija | 2010-12-01 | vnt. | 1
20 | Spektrometras, portatyvinis, gama AT6101 | 10560 | Atomtex, Baltarusija | 2018-12-13 | vnt. | 1
21 | Spektrometras, portatyvinis, gama RADEAGLET-R | 22642 | InnoRIID GmbH, Vokietija | 2022-12-01 | vnt. | 1
22 | Spektrometras, portatyvinis, gama SAM 935 - 1B | 29337 | Berkeley Nucleonics Corp., JAV | 2010-11-09 | vnt. | 1
23 | Svarstyklės - maišytuvas Bagmatic Novo LS donoro kraujui pasverti su vamzdelių užlydymo prietaisu SEALmatic C, brūkšniniu kodų skaitytuvu ir transportavimo dėže | BN22211 | LMB Technologie GmbH., Vokietija | 2022-11-07 | vnt. | 1
24 | Svarstyklės - maišytuvas MACOMIX DCN7 donoro kraujui pasverti su vamzdelių užlydymo prietaisu, brūkšniniu kodų skaitytuvu ir transportavimo dėže | 201113713 | Moller Medical GmbH, Vokietija | 2020-11-01 | vnt. | 1
25 | Svarstyklės ADE M320000, elektroninės su pakrovėju, 4 (AA,1,5V) baterijomis, metrologine patikra |  | ADE, Vokietija |  | vnt. | 1
26 | Videolaringoskopas Heine visionPRO CS1 su pakrovėju ir krepšiu transportavimui, REF:F-270.95.862 |  | Heine, Vokietija | 2024-09-01 | vnt. | 1