## URS
Ureterorenoskopo specifikacija
Daugkartinis tiesus ureterorenoskopas (1 vnt.) | 1.Instrumento ilgis 430 mm ±10 mm.
2.Distalinis instrumento diametras ne daugiau 7,3 Ch.
3.Proksimalinis instrumento diametras ne daugiau 10,4 Ch.
4.Viengubas darbinis kanalas, ne siauresnis nei 6 Ch.
5.Optika 5⁰-6⁰.
6.Kampinis okuliaras.
Komplekte:
a)optinis instrumentas;
b)sterilizavimo konteineris;
c)skysčių įtekėjimo kraniukai su dviem darbiniais kanalais;
d) guminės tarpinės.
Daugkartinis tiesus ureterorenoskopas (1 vnt.) | 1.Instrumento ilgis 430 mm ±10 mm.
2.Distalinis instrumento diametras ne daugiau 6,7 Ch.
3.Proksimalinis instrumento diametras ne daugiau 8,4 Ch.
4.Viengubas darbinis kanalas, ne siauresnis nei 4 Ch.
5.Optika 5⁰-6⁰.
6.Kampinis okuliaras.
Komplekte:
a)optinis instrumentas;
b)sterilizavimo konteineris;
c)skysčių įtekėjimo kraniukai su dviem darbiniais kanalais;
d) guminės tarpinės.