Skelbiamos apklausos sąlygų

3 priedas

# MAITINIMO ŠALTINIO (VIDINIO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė (įrašyti) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1. | visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |
| 1.2. | tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued); |  |
| 1.3. | tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; |  |
| 1.4. | įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |  |
| 1.5. | Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus reikalavimus dėl galimų grėsmių nacionaliniam saugumui; |  |
| 2. | Maitinimo šaltinio (vidinio) skirto Cisco 4451-X ir 4351-X kelvedžiams |  |
| 2.1. | Produkto aprašas - „Cisco“ maitinimo šaltinis; |  |
| 2.2. | Įrenginio tipas - Maitinimo šaltinis (vidinis); |  |
| 2.3. | Įėjimo įtampa - AC 100/240 V; |  |
| 2.4. | Galia:ne mažiau 450 vatų; |  |
| 2.5. | Paskirtis: Maitinimo šaltinis turi veikti su kelvedžiais „Cisco 4451-X ir 4351-X Integrated Services Router“; |  |
| 2.6. | Aplinkosauginiai reikalavimai: Prekės turi atitikti LRAM įsak. Nr.D1-401 žaliojo pirkimo tvarkos aprašo 4.1. reikalvimus, |  |
| 2.7. | Prekė atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus |  |

* Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog  įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |