IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Nepertraukiamų elektros maitinimo šaltinių baterijų keitimo paslauga (PPR-304)

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Nepertraukiamų elektros maitinimo šaltinių baterijų keitimo paslauga Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos serverinės patalpoje, esančioje adresu Šventaragio g. 2, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas suteikia paslaugas adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje.

  - Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patalpose, esančiose adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje, yra įrengta nepertraukiamo elektros maitinimo sistema, susidedanti iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) įrangos EATON 93PM 80 kW  su išorinėmis akumuliatorių baterijomis.

  - Tiekėjas suteikia šias paslaugas:

    - Turi pakeisti nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio baterijas naujomis, atitinkančiomis gamintojo reikalavimus baterijomis( 40 vienetų  HRL 12V/280W baterijų, baterijų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 10 metų);

    - Atlikti nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio sistemos veikimo patikrinimą po baterijų keitimo;

3.4. Suteikęs 3.3 papunktyje nurodytas paslaugas kartu su paslaugų perdavimo-priėmimo aktu PO pateikia nepertraukiamų elektros maitinimo šaltinių sistemos veikimo patikrinimo ataskaitą.

  - Aplinkosauginiai reikalavimai:

    - tiekėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti;

    - tiekėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias suteikus paslaugas;

    - teikdamas paslaugas tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su Sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

___________________________