Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„ MEDICININĖS PREKĖS (KAUKĖS, FILTRAI, JUNGTYS, VAMZDELIAI IR T.T.)”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 7534726)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 80/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 280815-2026 (2026-04-24)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas (techninė specifikacija) | Mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM skaičiais | 1 vnt. kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t.. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Tracheostominis vamzdelis su dviem kanulėmis be manžetės. Standartinė 15 mm (+1 mm) vamzdelio jungtis, dydžiai 7,5-9,0 (siūlyti visus dydžius). Rinkinyje: - tracheostominis vamzdelis; - dvi vidinės keičiamos kanulės; - raištelis tracheostomai; - šepetėlis tracheostomos kanulėms valyti (komplekte prekės gali ir nebūti, toks pasiūlymas bus taip pat priimtinas). | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Tracheostominio vamzdelio fiksavimo juostele. Skirta tracheostomos fiksavimui, dviejų dalių. Ilgis >40 cm. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Deguonies koncentracijos kaukė su deguonies vamzdeliu Vaikams. Vidutinės. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Astmos tarpinė vaikams. Pagaminta iš medicininio plastiko ar lygiavertės medžiagos. Pakuotėje yra kaukė vaikams. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Tracheostominė kaukė suaugusiems. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Kvėpavimo filtrai suaugusiems | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Vaistų purkštuvas Rinkinys vaikams, aerozolinė kaukė ir deguonies vamzdelis ≥ 1,8 m. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Aerozolinė kaukė vaikams. Be vamzdelio, su 22F ar lygiaverte jungtimi, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Vamzdelis deguoniui. Su kauke ir vamzdeliu. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Kvėpavimo jungtis F22 ar lygiavertė. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Spirometrijos rinkinys anestezijos stotims. Suaugusiems, ilgis > 2,7 m. Kvėpavimo tūrio intervalas nuo >150 ml ir >2000 ml. | 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Rezerviniai maišai. Su įdėklu kakliuke, ≥ 0,5 l. Pajungimas 15F ar lygiavertis. | 1 vnt. |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |