PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO NUOTEKŲ VALYKLOSE ESANČIŲ ĮRENGINIŲ REMONTO PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Tiekėjas turi naudoti tik eksploatuojamam įrenginiui skirtas naujas originalias arba lygiavertes atsargines dalis, eksploatacines medžiagas.

  - Tiekėjas turi turėti savalaikiam darbų atlikimui būtinus įrankius, techniką, mechanizmus ir įrangą, reikalingus specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui, įskaitant įrangos demontavimo, iškėlimo, pakrovimo, transportavimo, montavimo ir paleidimo darbus.

  - Tiekėjas įvertina ir užtikrina, kad pateiktos dalys, eksploatacinės medžiagos bus tinkamos ir suderintos su esama įranga, tinkamai integruojamos į Pirkėjo nurodytus įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančia įranga. Jei Pirkėjas patirs nuostolių dėl netinkamos Tiekėjo pateiktos detalės kokybės ar netinkamai atliktų darbų, Tiekėjas turės atlyginti visus Pirkėjo patirtus faktinius nuostolius.

  - Visos išlaidos, susijusios su pilnu įrangos remonto ciklu, įskaitant, bet neapsiribojant: eksploatacinėmis medžiagomis reikalingomis šiems darbams atlikti (išskyrus tiesiogines remontuojamos įrangos dalis), darbo priemonėmis, įrankiais, technika ir/ar mechanizmais, Tiekėjo mokamais mokesčiais, atvykimu į objektą, įrangos atjungimu, demontavimu, iškėlimu, pakrovimu, transportavimu į Tiekėjo dirbtuves ir atgal, remontu, sumontavimu, pajungimu, paleidimo–derinimo darbais bei kitomis su paslaugos tinkamu įvykdymu susijusiomis išlaidomis, turi būti įtrauktos į paslaugos kainą ir papildomai neapmokamos.

  - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti turimą įrangą. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Apžiūra gali būti atliekama likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su įrenginių priežiūros vadovu Gedu Navardausku tel. +370 68549021. Į apžiūrą atvykstantis Tiekėjo darbuotojas turės pateikti darbuotojo pažymėjimą.  Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Tiekėjo darbuotojas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Klaipėdos miesto ir rajono nuotekų valyklose esančių įrenginių remonto paslaugos.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Preliminarūs įrangos ir numatomų darbų sąrašas pateiktas „Techninis pasiūlymas ir įkainiai“.

  - Paslaugų atlikimo vieta/ darbų apimtys:

    - Įranga yra AB „Klaipėdos vanduo“ įmonės teritorijose Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone.

    - Įrangos remontas vykdomas Tiekėjo dirbtuvėse, išskyrus atvejus, kai dėl technologinių ar techninių priežasčių įrangos perkelti neįmanoma – tokiu atveju remontas atliekamas Pirkėjo objektuose (Klaipėdos miesto nuotekų valykloje, Klaipėdos rajono valyklose ar kituose AB „Klaipėdos vanduo“ objektuose, pvz., vandenvietėse, nuotekų ar vandens siurblinėse).

    - Tiekėjas privalo savo jėgomis ir lėšomis užtikrinti pilną sugedusios įrangos remonto ciklą, nepriklausomai nuo įrangos buvimo vietos (Klaipėdos mieste ar Klaipėdos rajone), įskaitant:

  - atvykimą į Pirkėjo objektą;

  - įrangos atjungimą nuo veikiančių sistemų;

  - saugų demontavimą, užtikrindamas likusios įrenginio dalies, susijusių sistemų ir aplinkos saugumą bei nepertraukiamą kitų įrenginių veiklą;

  - įrangos iškėlimą, pakrovimą ir transportavimą į Tiekėjo dirbtuves;

  - remonto darbų atlikimą;

  - suremontuotos įrangos pristatymą atgal į Pirkėjo objektą;

  - įrangos sumontavimą, pajungimą;

  - paleidimo ir derinimo darbų atlikimą;

  - tinkamo veikimo demonstravimą Pirkėjo atstovams.

Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už įrangos saugumą, išsaugojimą ir tinkamą būklę nuo jos atjungimo momento iki galutinio perdavimo Pirkėjui (pvz. jei sugadina transportuojant).

Visos su šiame punkte nurodytais darbais susijusios išlaidos (įskaitant transportavimą, pakrovimą/iškrovimą, mechanizmus, darbo jėgą ir kt.) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir papildomai neapmokamos.

Tik pilnai atlikus visus šiame punkte nurodytus veiksmus ir Pirkėjo atstovams patvirtinus tinkamą įrangos veikimą, gali būti pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas.

  - Remonto ir paslaugų vykdymo tvarka ir terminai:

3.4.1. Įvykus gedimui ar avarijai, Paslaugų teikėjas informuojamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu.

3.4.2. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugos bus teikiamos darbo dienomis I-IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 14:00 val.

3.4.3. Paslaugos tiekėjas privalo neilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos (įskaitant įrangos paėmimą ir/ar pristatymą į Tiekėjo dirbtuves),  kad reikalinga remonto paslauga

3.4.3.1. Identifikuoti atsiradusius gedimus ir surašyti juos į defektinį aktą (defektinio akto pvz. pateiktas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas).

3.4.3.2. Defektiniame akte raštu išdėstyti gedimo priežastis ir pobūdį (jei galima), nurodyti numatomo remonto apimtis ir reikalingų keisti detalių sąrašą, nurodant detalių numerius (identifikavimo kodus). Paslaugų teikėjas prie defektinio akto turi pridėti defektų nuotraukas ir/ar vaizdo medžiagą, kad pagrįsti remonto būtinybę.

    - Defektinį aktą pateikti (el. paštu) Pirkėjo atstovams, kurie atsakingi už eksploatuojamų įrenginių priežiūrą savo objektuose ir gauti raštišką jų patvirtinimą.

3.4.5. Pirkėjo atstovams patvirtinus defektiniame akte numatytų remonto paslaugų apimtis, Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo raštu (el. paštu) informuoti Pirkėją apie numatomą paslaugų pradžią ir planuojamą jų atlikimo terminą.

Numatoma paslaugų pradžia (įskaitant visus pasirengimo darbus, detalių užsakymą, įrangos paėmimą/išmontavimą, transportavimą ir kitus su remonto organizavimu susijusius veiksmus) negali būti vėlesnė kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defektinio akto patvirtinimo dienos, išskyrus 3.4.6 p. numatytus atvejus.

Numatomas remonto paslaugų atlikimo terminas (nuo įrangos atjungimo iki jos galutinio sumontavimo, pajungimo, paleidimo–derinimo ir tinkamo veikimo demonstravimo Pirkėjo atstovams) negali būti ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, jeigu Pirkėjas ir Paslaugos tiekėjas raštu nesusitaria kitaip.

3.4.6. Tuo atveju, kai dėl objektyvių priežasčių, susijusių su atsarginių dalių ar komponentų tiekimu, Paslaugos tiekėjas negali pradėti paslaugų per 3.4.5 punkte nustatytą terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu (el. paštu) informuoti Pirkėją ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Pateikiami dokumentai turi pagrįsti realų tiekimo poreikį ir terminus (pvz.: užsakymo pateikimo ir patvirtinimo dokumentai, apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, oficialus tiekėjo ir/ar gamintojo pranešimas apie pristatymo terminus, kurie ilgesni nei 10 d.d).

Paslaugos pradžios termino pratęsimas galimas tik gavus išankstinį raštišką Pirkėjo pritarimą. Nepateikus pagrindžiančių dokumentų arba negavus Pirkėjo pritarimo, laikoma, kad Paslaugos tiekėjas pažeidė 3.4.5 punkte nustatytus terminus. Šio punkto nuostatos taikomos ir garantinio laikotarpio metu atliekamiems remonto darbams.

3.4.7. 	Paslaugų teikėjas turi turėti savalaikiam darbų atlikimui būtinus įrankius, techniką ir įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui ir pakankamą kiekį apmokytų ir atestuotų darbuotojų.

    - Paslaugų teikėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias arba lygiavertes joms atsargines dalis, pagalbines serviso medžiagas/priemones ir įrankius, eksploatacines medžiagas.

    - Jeigu suremontavus įrenginį neatitinka saugos, našumo, vibracijos ir kitų tinkamą naudojimą užtikrinančių reikalavimų, tiekėjas turi įrodyti, kad darbus atliko tinkamai, panaudojo tinkamas dalis ir t.t.. Jeigu darbai atlikti ir detalės tinkamos, už darbus ir dalis apmoka Užsakovas. Priešingu atveju, išlaidas prisiima Tiekėjas.

    - Atsiradus papildomiems, nenumatytiems darbams, Paslaugos tiekėjas informuoją Pirkėją, pateikdamas reikalingą dokumentaciją (vaizdines priemones, nuotraukas, raštus), o nesant galimybei pateikti papildomos dokumentacijos, iškviečiant Pirkėjo atstovus atvykti apžiūrai darbų eigoje iškilusiems techniniams klausimams ir nesutarimams spręsti.

    - Kai remonto darbai vykdomi paslaugos teikėjo remonto dirbtuvėse, Pirkėjo atstovas turi teisę stebėti darbų eigą, vykdyti vykdomų darbų priežiūrą, iškilus techniniams klausimams klausti ir gauti į juos atsakymus.

    - Atliktos paslaugos registruojamos atliktų paslaugų aktuose tik po to, kai įranga pilnai suremontuota, sumontuota, pajungta, atlikti paleidimo–derinimo darbai ir Pirkėjo atstovams pademonstruotas tinkamas jos veikimas. Darbų ir defektiniai aktai pildomi dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius su abiejų šalių parašais lieka Pirkėjo personalui, kitas paslaugos Tiekėjui).

    - Už medžiagas reikalingas įrangos remontui atlyginama pagal faktinės išlaidas.

    - Atlikus įrangos remontą, demontuotas detales, fasonines dalis ir kt. Paslaugos teikėjas privalo gražinti Pirkėjui kartu su suremontuota įranga tai užfiksavus pasirašant perdavimo-priėmimo akte.

    - Jeigu po įrangos išardymo ir defektinio akto pateikimo Pirkėjas nusprendžia įrangos neremontuoti, Paslaugos teikėjas privalo gražinti Pirkėjui įrangą bei visas išardytas detales, fasonines dalis ir kt., kurios turi būti nesulaužytos ar kitaip nesugadintos, nebent tai galėjo įvykti įrangos gedimo atveju.

    - Paslaugos tiekėjas teikdamas komercinį pasiūlymą konkrečioms detalėms, medžiagoms ir kt. patvirtina, kad į kainą įskaičiuotos visos prekių tiekimo išlaidos ir mokesčiai, ir kad Paslaugos tiekėjas prisiima visą riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą konkrečioms prekėms pristatyti ir darbams atlikti, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, įskaitant ir kainos paskaičiavimui siųstą informaciją ir/ar joje esančius netikslumus, klaidas, kurias Paslaugos tiekėjas, kaip savo srities profesionalas, turėjo galimybę pastebėti, įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą. Taip pat Paslaugos tiekėjas patvirtina, kad pasiūlyme teikiama informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam remonto užsakymui įvykdyti.

    - Sutarties apimtyje (Pirkėjui pareikalavus – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas), taip pat turės būti atliekamos AB "Klaipėdos vanduo" Klaipėdos miesto ir rajono įvairiuose objektuose esančių rotorinių mašinų diagnostikos paslaugos pavieniams įrenginiams Paslaugos tiekėjui išreiškus gamybinį poreikį, įvertinti rotorinių mašinų techninę būklę jų eksploatacijos metu, periodiškai matuojant ir analizuojant mašinų žadinamų mechaninių virpesių parametrus. Po kiekvieno patikrinimo, kartu su matavimų rezultatų analizės išvadomis turės būti pateikiamos rekomendacijos mašinų virpesių lygio mažinimui ir techninei būklei gerinti.

    - Išmatuoti mašinų virpesių parametrai analizuojami naudojant specializuotą kompiuterinę programinę įrangą, analizės rezultatai pateikiami Pirkėjui.

    - Reikiamą matavimo ir programinę įrangą, skirtą rotorinių mašinų guolių atramų vibracijų greičio matavimui ir gautų duomenų analizei, eksploatacines medžiagas ir kitas darbo priemones, transporto (t.y. atvykimo į Pirkėjo nurodytą objektą/išvykimo iš objekto) išlaidos, serviso paslaugų įkainius reikalingus atlikti, bet kurios rotorinės mašinos diagnostiką, Tiekėjas privalo įtraukti į rotorinių mašinų diagnostikos paslaugos atlikimo galutinę kainą.

    - Vykdant suvirinimo darbus, Paslaugos teikėjo darbuotojai turi turėti kvalifikacijos pažymėjimus suteikiančius teisę vykdyti konkrečius darbus. Prieš darbų pradžią Tiekėjas turi suforminti pavojingų darbų vykdymo paskyrą leidimą, konkretiems darbams (ugnies darbams) atlikti, laikytis visų saugaus darbo vykdymo užtikrinimo priemonių.

- Paslaugos tiekėjas vykdant remonto ir kt. paslaugas Pirkėjo objekte privalės:

  - Vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais remonto paslaugas, teritorijoje dėvėti spec. darbinius drabužius su remonto paslaugas atliekančios įmonės skiriamaisiais ženklais.

  - Tiekėjas turi būti užpildęs ir pasirašęs visiems objektams „Sutarties specialiųjų sąlygų 4 priedas_ TARPUSAVIO SAUGOS DARBE ATSAKOMYBĖS RIBŲ AKTAS“.

  - Saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti ir padengti su tuo susijusius nuostolius (jei tokie bus).

  - Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas atsako už visus su įrangos išmontavimu, transportavimu, pakrovimu/iškrovimu, montavimu ir paleidimu susijusius darbus bei jų saugų atlikimą, nepažeidžiant esamos infrastruktūros ir užtikrinant nepertraukiamą kitų įrenginių veiklą.

- Vykdomų darbų sauga Paslaugos tiekėjui vykdant remonto ir kt. paslaugas Pirkėjo objekte:

  - Paslaugos tiekėjas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomais darbais nuo darbų pradžios iki jų pabaigos. Paslaugos tiekėjas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Paslaugos tiekėjas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

  - Atlikdamas remonto ir kt. paslaugas privalės laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

- Garantijos ir tarnavimo laikas:

  - Paslaugų teikėjas atliktoms remonto paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją.

  - Garantijos terminai skaičiuojami nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius gedimus, įskaitant ir atsarginių detalių tiekimą.

  - Visi garantinio laikotarpio metu atliekami darbai vykdomi tomis pačiomis sąlygomis, apimtimi, terminais, atsakomybe ir tvarka kaip ir pagrindiniai remonto darbai, kaip nustatyta šios techninės specifikacijos 3.4 skyriuje, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Gedimo identifikavimo terminas garantiniu laikotarpiu - ne ilgesnis kaip 2 (dvi) darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Gedimo identifikavimas vykdomas laikantis 3.4 skyriaus nuostatų ir apima visus būtinus veiksmus, reikalingus gedimui nustatyti, įskaitant atvykimą į objektą, įrangos patikrinimą, išmontavimą bei transportavimo į Tiekėjo dirbtuves organizavimą.

    - Remonto terminas garantiniu laikotarpiu ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Remonto darbai garantiniu laikotarpiu vykdomi laikantis 3.4 skyriaus nuostatų ir apima visą remonto ciklą – nuo įrangos atjungimo iki jos galutinio sumontavimo, pajungimo, paleidimo–derinimo ir tinkamo veikimo pademonstravimo ir perdavimo Pirkėjui.

Garantinio remonto terminų pratęsimo galimybė ir sąlygos taikomos tik 3.4.6 punkte nustatyta tvarka.

  - Perkama aplinkosauginė ir aplinkai palanki paslauga, kuri patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą  pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174  dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;

- PRIDEDAMA:

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas_ Defektinis aktas.

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 4 priedas_ TARPUSAVIO SAUGOS DARBE ATSAKOMYBĖS RIBŲ AKTAS.