SPS 1 PRIEDAS

PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS

AB „AMBER GRID“ „(VPP-966)  VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS DSS/DSRM“ PIRKIMUI

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo/kiekvieno Tiekėjų grupės nario elektroninio pašto adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas Veiklos partnerių patikros klausimynas pildymui |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos telefono numeris, el. paštas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2025 m.rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  partnerių etikos kodeksu  ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika   prieš vykdydami Sutartį.

  - Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

    - Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

    - prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

    - Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

  - Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės).

  - Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

  - Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- ATITIKTIS SOCIALINIAMS REIKALAVIMAMS

  - Tiekėjas privalo užpildyti bent vieną iš patvirtinimų, kitus ištrinti:

Patvirtiname, kad atitinkame SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.

(ir/arba)

Patvirtiname, kad mūsų pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamės [ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas] atitinka SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.

(ir/arba)

Patvirtiname, kad mūsų pasitelktas subtiekėjas [subtiekėjo pavadinimas] atitinka SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma eurais.

  - Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Konkretus kiekis, kompl. | Kaina, Eur be PVM* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas. Įrengimas planuojamas 2026 m. |  |  |  |  |  |
|  | Jonavos DSS ir MD Atšaka į Jonavos DSS kontrolinių įtaisų priėmimo kamerų aikštelė | 1 |  |  |
|  | Kaunas I DSS ir avarinio- karinio rezervo saugojimo aikštelė | 1 |  |  |
|  | Klaipėdos II DSS ir MD Kuršėnai-Klaipėda ČA-22M | 1 |  |  |
|  | A. Panerių II DSS | 1 |  |  |
|  | Girininkų DSS | 1 |  |  |
|  | Panevėžio II DSS | 1 |  |  |
|  | Šiaulių DSS | 1 |  |  |
|  | Kėdainių DSS | 1 |  |  |
|  | Marijampolės DSS | 1 |  |  |
|  | Rudaminos DSS | 1 |  |  |
|  | Alytaus DSS | 1 |  |  |
|  | A. Panerių I DSS | 1 |  |  |
|  | Palangos DSS | 1 |  |  |
|  | Gargždų DSS | 1 |  |  |
|  | Mažeikių DAS | 1 |  |  |
|  | Ukmergės DSS | 1 |  |  |
|  | Telšių DSS | 1 |  |  |
|  | Kretingos DSS | 1 |  |  |
|  | Kaišiadorių DSS | 1 |  |  |
|  | Utenos DSS |  |  |  |
|  | Biržų DSS | 1 |  |  |
|  | Pasvalio DSS | 1 |  |  |
|  | B. Vokės DSS | 1 |  |  |
|  | N. Akmenės DSS | 1 |  |  |
|  | Plungės DSS | 1 |  |  |
|  | Daugėlių DSS | 1 |  |  |
|  | Grigiškių DSS | 1 |  |  |
| II etapas. Įrengimas planuojamas 2027 m. |  |  |  |  |  |
|  | Tauragės DSS | 1 |  |  |
|  | Vievio DSS | 1 |  |  |
|  | Anykščių DSS | 1 |  |  |
|  | Radviliškio DSS | 1 |  |  |
|  | Nemenčinės DSS | 1 |  |  |
|  | Birštono DSS | 1 |  |  |
|  | Pabradės DSS | 1 |  |  |
|  | Širvintų odoranto sandėlis | 1 |  |  |
|  | Butrimonių DSS | 1 |  |  |
|  | Žiežmarių DSS | 1 |  |  |
|  | Vilkaviškio DSS | 1 |  |  |
|  | Jašiūnų DSS | 1 |  |  |
|  | Papilės DSS | 1 |  |  |
|  | Prienų DSS | 1 |  |  |
|  | Šalčininkų DSS | 1 |  |  |
|  | Zapyškio DSS | 1 |  |  |
|  | Šakių DSS | 1 |  |  |
|  | Kužių DSS | 1 |  |  |
|  | Batniavos DSS | 1 |  |  |
|  | Alksniupių DSS | 1 |  |  |
|  | Jurbarko DSS | 1 |  |  |
|  | Gegužinės DSS | 1 |  |  |
|  | Pakruojo DSS | 1 |  |  |
|  | Švenčionėlių DSS | 1 |  |  |
|  | Maišiagalos DSS | 1 |  |  |
|  | Pajiešmenių DSS | 1 |  |  |
|  | Lekėčių DSS | 1 |  |  |
|  | Raguvos DSS | 1 |  |  |
|  | Klaipėdos I DSS | 1 |  |  |
|  | Piniavos DSS | 1 |  |  |
|  | Taujėnų DSS | 1 |  |  |
|  | Vandžiogalos DSS | 1 |  |  |
|  | Panevėžio I DSS | 1 |  |  |
|  | Dauparų DSRM | 1 |  |  |
|  | Lapkasių DSRM | 1 |  |  |
|  | Marijampolės DSRM |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM Eur** |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

* Kaina (įkainiai) turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

  - Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

    - Multisensor tipo IP kamera 3MP:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lauko Multisensor tipo IP vaizdo kameros pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti (modelį, gamintojo pavadinimą bei gamintojo šalį, katalogo kodą) |  |
|  | IP kameros tipas | ne mažiau, kaip automatinė diena/naktis tipo, su keliais vaizdo sensoriais, kamera su IR prožektoriumi |  |
|  | Vaizdo sensorius | ne mažiau 1/2.8” CMOS vaizdo matrica, jautri IR spinduliams |  |
|  | Vaizdo sensoriaus formatas | 4:3 |  |
|  | Vaizdo sensorių kiekis | ne mažiau kaip 3 vnt. arba 4 vnt., pasirinktinai |  |
|  | Maksimali raiška kiekvienam vaizdo sensoriui | ne mažiau 1920x1080 taškų (vaizdo formatas 16:9), 2048x1536 taškų (vaizdo formatas 4:3) |  |
|  | Maksimalus kadrų skaičius | ne mažiau 25 kadrų/s |  |
|  | Jautrumas | ne mažiau kaip 0,02 lux spalvotam vaizdui ir 0.018 lux j/b vaizdui |  |
|  | Dinaminis diapazonas | ne mažiau 120 dB (įjungtas WDR, dviguba ekspozicija) |  |
|  | 3D triukšmų mažinimo filtras | turi būti |  |
|  | IR prožektorių bangos ilgis | 845 - 855 nm |  |
|  | IR prožektoriaus veikimo nuotolis | ne mažiau 30 m |  |
|  | Objektyvo diafragmos diapazonas | ne siauriau kaip 3,3 - 5,7 mm |  |
|  | Objektyvo stebėjimo kampas | ne siauriau kaip horizontaliai 53° - 97° (16x9), 53° - 99° (4x3) ir vertikaliai 29° - 50° (16x9), 39° - 69° (4x3) |  |
|  | Objektyvo funkcijos | ne mažiau, kaip nuotolinis artinimas, nuotolinis fokusavimo valdymas |  |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmų | ne mažiau kaip H.264, H.265, Motion JPEG |  |
|  | Vaizdo srautai | ne mažiau kaip Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG |  |
|  | Judesio aptikimas | ne mažiau kaip pasirenkamas jautrumas ir slenkstis |  |
|  | Diena / naktis valdymas | ne mažiau kaip automatinis, rankinis |  |
|  | Vaizdo mirgėjimo valdymas | ne mažiau kaip 50Hz, 60 Hz |  |
|  | Baltos spalvos balansas | ne mažiau kaip automatinis, rankinis |  |
|  | Foninio apšvietimo kompensavimas | reguliuojamas |  |
|  | Privatumo zonos | ne mažiau kaip 64 zonos |  |
|  | Pašalinamos privatumo zonos | ne mažiau kaip iki 8 zonų vienam vaizdo sensoriui |  |
|  | Objektyvo iškraipymo korekcija | turi būti, fiksuota |  |
|  | Tinklo sąsaja | ne mažiau 100BASE-TX, 1000BASE-TX, RJ45 |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai | ne mažiau IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP |  |
|  | Palaikomos saugumo funkcijos | ne mažiau kaip: - pasirašyta ir užšifruota firmware; - slaptažodžio apsauga; - HTTPS šifravimas; - digest autentifikavimas; - WS autentifikavimas; - vartotojo prieigos žurnalas; - 802.1x prievado pagrindu veikiantis autentifikavimas; - TLS1.3; - FIPS140-2 3 lygis per integruotą TPM. |  |
|  | Palaikomi srautinio perdavimo protokolai | ne mažiau RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP |  |
|  | Palaikomi valdymo protokolai | ne mažiau SNMP v2c, SNMP v3 |  |
|  | ONVIF suderinamumas | ne mažiau ONVIF Profile S, Profile T, Profile M, Profile G |  |
|  | Vaizdo analitika | ne mažiau kaip: - objektai srityje (pasirinkto tipo objektas juda į dominančią sritį); - objekto klajojimas srityje (pasirinkto tipo objektas ilgesnį laiką išlieka dominančioje srityje); - objektai kerta spindulį (nurodytas objektų skaičius kerta vienkryptį arba dvikryptį spindulį, kameros matymo lauke); - objektas pasirodo arba patenka į sritį (objektas patenka į dominančią sritį); - objekto nėra srityje (dominančioje srityje nėra objektų); - objektai patenka į sritį (nurodytas objektų skaičius patenka į dominančią sritį); - objektai palieka sritį (nurodytas objektų skaičius palieka dominančią sritį) - objektas sustoja srityje (objektas dominančioje srityje nustoja judėti nurodytą ribinį laiką); - objektas per arti (objektas juda tam tikru atstumu nuo kito objekto); - pažeista kryptis (objektas juda draudžiama judėjimo kryptimi); - sabotažo aptikimas (netikėtai pasikeičia vaizdas). |  |
|  | Vaizdo analitikos objektų atpažinimas | ne mažiau kaip žmogus, transporto priemonė |  |
|  | Licencinis palaikymas | Komplekte turi būti vieno kanalo licencija |  |
|  | Korpusas | Aliumininio ar lygiavertės medžiagos (aliuminio lydiniai), atsparus vandalizmui, dažytas milteliniu būdu |  |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti kameros permatomas gaubtas skaidrus IR spinduliams; komplektinis IR prožektorius; sieninis tvirtinimo kronšteinas, pritaikytas montavimui ant kampo įstrižai su galimybe pasirinkti ilgį (250 – 1500 mm), cinkuotas ar dažytas milteliniu būdu |  |
|  | Maitinimas, įskaitant pašildymą ir IR prožektorių | ne daugiau 51 W (PoE++), 52 W (24 VDC), 74 VA (24 VAC) |  |
|  | PoE maitinimas, įskaitant pašildymą ir IR prožektorių | 60 W (PoE++): IEEE 802.3bt Type 3 |  |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP67 |  |
|  | Atsparumas mechaniniu poveikiui („antivandalinis atsparumas“),, | ne mažiau lK10 |  |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -30° C - +50° C |  |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

    - Tinklinis IP vaizdo įrašymo įrenginys 8 TB:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tinklinio vaizdo įrašymo įrenginio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti (modelį, gamintojo pavadinimą bei gamintojo šalį, katalogo kodą) |  |
|  | Funkcine paskirtis | Vaizdo įrašymo ir atkūrimo serveris su integruotu PoE komutatoriumi |  |
|  | Įrenginio tipas | Specializuotas vaizdo (IP video) įrašymo įrenginys, specializuota OS |  |
|  | Operatyvioji atmintis | 8GB 128-bit LPDDR4x |  |
|  | Kietųjų diskų kiekis | ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Diskinio kaupiklio talpa | ne mažiau 8 TB |  |
|  | Prievadų su PoE+ kiekis | ne mažiau 8 vnt. |  |
|  | Prievadų kiekis | ne mažiau kaip; - 8 x 10/100 (IEEE 802.3at), RJ-45 (8 x PoE+); - 2 × 1 GbE, RJ-45 (1000Base-T). |  |
|  | Maksimali galia visiems PoE+ prievadams | ne mažiau 125 W |  |
|  | Maksimali galia vienam PoE+ prievadui | ne mažiau 30 W |  |
|  | ONVIF suderinamumas | ne mažiau ONVIF Profile S |  |
|  | Svetainės palaikymas | ne mažiau kaip: 24 serverių, 500 kamerų ir 100 vartotojų |  |
|  | Tinklo adapterio našumas | ne mažiau 96 Mbit/s įrašymas, 48 Mbit/s atkūrimas vienu metu |  |
|  | Skaitmeninių įėjimų kiekis | ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | Skaitmeninių išėjimų kiekis | ne mažiau 4 vnt. (relinis išėjimas) |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginio matmenys (AxPxG) | ne didesni kaip 44,45 x 195,0 x 254,5 mm |  |
|  | Vaizdo analitika | ne mažiau kaip: - objektai srityje (pasirinkto tipo objektas juda į dominančią sritį); - objekto klajojimas srityje (pasirinkto tipo objektas ilgesnį laiką išlieka dominančioje srityje); - objektai kerta spindulį (nurodytas objektų skaičius kerta vienkryptį arba dvikryptį spindulį, kameros matymo lauke); - objektas pasirodo arba patenka į sritį (objektas patenka į dominančią sritį); - objekto nėra srityje (dominančioje srityje nėra objektų); - objektai patenka į sritį (nurodytas objektų skaičius patenka į dominančią sritį); - objektai palieka sritį (nurodytas objektų skaičius palieka dominančią sritį) - objektas sustoja srityje (objektas dominančioje srityje nustoja judėti nurodytą ribinį laiką); - pažeista kryptis (objektas juda draudžiama judėjimo kryptimi); - sabotažo aptikimas (netikėtai pasikeičia vaizdas). |  |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti sieniniai laikikliai, tvirtinimo varžtai ir tvirtinimo ant DIN bėgelio rinkiniai. |  |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 200 - 240 VAC (50 / 60 Hz) arba 54 VDC, 4.26A |  |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip 0° C - +50° C |  |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

    - PoE inžektorius, 90 W su žaibo iškrovos ir viršįtampiu ribotuvu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PoE inžektorius, 90 W su žaibo iškrovos ir viršįtampiu ribotuvu pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti (modelį, gamintojo pavadinimą bei gamintojo šalį, katalogo kodą) |  |
|  | Funkcinė paskirtis | IP įrangos maitinimas PoE |  |
|  | Sąsajų kiekis | ne mažiau 2 x 100/1000/2.5G/5G/10G, RJ45 |  |
|  | Palaikomos PoE galios | ne mažiau kaip 15 W, 30 W, 60 W ir 90 W |  |
|  | Standartų palaikymas | Ne mažiau, kaip: - IEEE802.3i (10Base-T); - IEEE802.3u (100Base-TX); - IEEE802.3ab (1000Base-T); - IEEE802.3bz (2.5/5GBase-T); - IEEE802.3an (10GBase-T); - IEEE802.3af (15 W PoE); - IEEE802.3at (30 W PoE+); - IEEE802.3bt (60 ir 90 W PoE). |  |
|  | VLAN palaikymas | turi būti |  |
|  | Multicast palaikymas | turi būti |  |
|  | Saugomų linijų skaičius | ne mažiau 8 linijų apsauga, RJ45 |  |
|  | Nominali linijos įtampa | 48 - 57 VDC |  |
|  | Maksimali nuolatinė įtampa | ne daugiau kaip 75 VDC |  |
|  | Apsaugos suveikimo lygis | ne mažiau kaip 75 VDC |  |
|  | Linija/ linija nominali iškrovimo srovė | 2 kA (10/350 μs) |  |
|  | Linija/ įžeminimas nominali iškrovimo srovė | 2 kA |  |
|  | Iškrovimo srovė | 10 kA (8/20 μs) |  |
|  | Korpusas | Aliumininio ar lygiavertės medžiagos (aliuminio lydiniai) |  |
|  | Maitinimo įvadų kiekis | ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 52 - 56 VDC (90 W PoE) |  |
|  | Montavimas | Ant 35 mm DIN bėgelio |  |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP40 |  |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C - +50° C |  |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

    - Media konverteris su SFP moduliu:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Media konverterio pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti (modelį, gamintojo pavadinimą bei gamintojo šalį, katalogo kodą) |  |
|  | Funkcinė paskirtis | Optinis-elektrinis keitiklis |  |
|  | Konverterio tipas | ne mažiau kaip pramoninis media konverteris su SFP moduliu |  |
|  | Sąsajų kiekis | ne mažiau kaip: - 10/100TX RJ45- 1 vnt.; - 100/1000FX SFP - 1 vnt. |  |
|  | Konverterio standartų palaikymas | Ne mažiau, kaip: - IEEE802.3i (10Base-T); - IEEE802.3u (100Base-TX ir 100Base-FX); - IEEE802.3ab (1000Base-T); - IEEE802.3z (1000Base-X); - IEEE802.3af (15 W PoE); - IEEE802.3at (30 W PoE+); - IEEE802.3bt (60 ir 90 W PoE); - IEEE802.3x (Flow Control). |  |
|  | SFP modulio standartų palaikymas | Ne mažiau, kaip: - IEEE802.3i (10Base-T); - IEEE802.3u (100Base-TX); - IEEE802.3ab (1000Base-T); - IEEE802.3z (1000Base-X); - SFF-8472 (Diagnostic Monitoring Interface); - INF-8074 (SFP Transceiver); - MSA (Multi-Source Agreement). |  |
|  | SFP modulio veikimo būdas | ne mažiau kaip daugiamodis, dvi skaidulos |  |
|  | SFP modulio bangos ilgis | 845 - 855 nm |  |
|  | SFP modulio jungtis | LC |  |
|  | SFP modulio pralaidumas | ne mažiau kaip 1Gb |  |
|  | SFP modulio veikimo atstumas | ne mažiau kaip 300m (OM2), 500m (OM3) |  |
|  | Korpusas | Aliumininio ar lygiavertės medžiagos (aliuminio lydiniai) |  |
|  | Maitinimo įtampų diapazonas | ne siauresnis kaip 12 - 56 VDC (ne PoE) |  |
|  | Montavimas | Ant 35 mm DIN bėgelio |  |
|  | Korpuso išpildymas | ne mažiau IP40 |  |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip -25° C - +50° C |  |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

    - 5G tinklo maršrutizatorius:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5G tinklo maršrutizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti (modelis, gamintojas, katalogo kodas) |  |
|  | Prievadų kiekis | ne mažiau kaip: 5 vnt. 1000 Mbps Ethernet prievadų; 1 vnt. USB 3.0 prievadų; atskiras, dedikuotas valdymo konsolės prievadas. |  |
|  | Flash atmintis | ne mažiau kaip 4GB. |  |
|  | Darbinė atmintis (DRAM) | ne mažiau kaip 4GB. |  |
|  | Valdymo galimybės | Turi būti palaikoma: - CLI; - SSH; - TR-069; - Konsolinis valdymas. Turi būti pateiktas konsolinio valdymo kabelis. Konsolės kabelis turi būti jungiamas į kompiuterį per RJ45 arba USB sąsają. |  |
|  | Srautų stebėjimas | Turi būti palaikomi: - SNMP (Simple Network Management Protocol); - RMON; - Syslog. |  |
|  | Kriptografiniai algoritmai | Turi būti palaikomi: - MD5; - RSA; - AES; - ECDSA (256/384 bit); - SHA-256; - SHA-384; - SHA-512. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q |  |
|  | Reikalavimai mobiliojo ryšio modemui | - Maršrutizatorius turi būti komplektuojamas kartu su mobiliojo ryšio modemu; - Modemas turi palaikyti 5G ir LTE dažnių juostas; - Turi būti suderinamas su Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 5G ir LTE tinklais, bei jų naudojamomis dažnių juostomis; - Duomenų gavimo greitis (teorinis) 5G tinkle ne mažesnis kaip 3,6 Gbps; - Duomenų siuntimo greitis (teorinis) 5G tinkle ne mažesnis kaip 450 Mbps; - Mobiliojo ryšio modemas turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 4 vnt. jam tinkamų antenų; - Modemas turi turėti bent 2 SIM kortelės lizdus. |  |
|  | Maršrutizacijos protokolai | Turi būti palaikomi: - BGP; - OSPF; - PBR; - PIM. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi: - Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu; - RADIUS; - TACACS; - SSH; - IPSec. |  |
|  | Sisteminis funkcionalumas | Turi būti palaikomi: - ACL: - VRRP; - NAT; - DHCP; - DNS. |  |
|  | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Quality of Service (QoS), |  |
|  | Konstrukcija | Įrenginys turi būti: - Ne aukštesnis nei 42mm; - Ne platesnis nei 323mm; - Ne ilgesnis nei 227mm. - Visą sprendimą turi sudaryti vienas fizinis įrenginys. - Fizinis maitinimo įjungimo/išjungimo mygtukas įmontuotas įrenginio korpuse. - Įrenginys turi turėti galimybę būti įžemintas (vieta prijungti įžeminimui). |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Gali būti išorinis arba vidinis maitinimo blokas. |  |
|  | Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip 0° C - +40° C |  |
|  | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)) | CE (arba lygiavertis) |  |
|  | Garantija | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Sugedusios įrangos pakeitimas su išankstiniu įrangos pristatymu sekančią darbo dieną (angl. advanced hardware replacement (NBD)). Gamintojas deda visas pastangas, kad būtų įvykdytas NBD reikalavimas. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja maršrutizatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas (angl. major and minor releases), turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiojo subjekto vardu; Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją kartu su prekėmis). - Jei Rangovas yra siūlomos įrangos gamintojas - pateikti tai patvirtinantį dokumentą. - Jei Rangovas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas - pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. - Jei Rangovas nėra nei gamintojas, nei gamintojo atstovas - pateikti sudarytą su gamintoju arba gamintojo atstovu patvirtinantį dokumentą, suteikiantį teisę parduoti ir diegti siūlomą įrangą. Dokumentų skaitmenines kopijas pateikti su pirminiu pasiūlymu. |  |

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 8 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 5.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą to nepadarė.

5.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas%2008_01_patvirtintas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.