2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama apšvietimo įrangos nuoma bei susijusios paslaugos 2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės renginiuose Vilniuje. Paslaugos turi apimti ir į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: įrangos nuoma, transportavimas, montažas, demontažas, įrangos aptarnavimas renginio (-ių) metu (įrangos derinimas prieš repeticijas ir renginį, budėjimas ir reagavimas į galimus nesklandumus repeticijų ir renginio metu, įrangos pajungimas prieš ir išjungimas po repeticijų, renginio, t.y. sklandus įrangos veikimo užtikrinimas repeticijų ir renginio metu).

Keliami reikalavimai visose pirkimo dalyse:

- Turi būti įskaičiuota ir tiekiama visa reikalinga įranga ir priedai (įskaitant, bet neapsiribojant: valdymo signalo, galios blokai ir įtampos kabeliai, kabinimo (tvirtinimo) ir valdymo įranga, trosai ir kt.), kad visa sistema (apšvietimo prietaisai, valdymo bei galios blokai) pilnai ir kokybiškai funkcionuotų;

- Turi būti įskaičiuoti, tiekiami ir pajungti visi įtampos laidai nuo elektros šaltinio pajungimo, elektros paskirstymo dėžė/s, atitinkanti įrangos pajungimo galios poreikį, elektros pajungimo kabelis tinkamas elektros paskirstymo dėžės pajungimui.

- Turi būti įskaičiuoti kabelių apsauginiai takeliai ant visų kietų paviršių žmonių vaikščiojimo vietose arba visi kabeliai, laidai turi būti saugiai paslėpti, kad netrukdytų žmonių judėjimui;

- visi mechanizmai, kurie reikalingi įrangai pakabinti, turi atitikti saugumo reikalavimus;

Tiekėjas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei 50 000 Eur sumai. Draudimo dokumentas turės būti pateiktas laimėtojo perkančiajai organizacijai sutarties pasirašymo metu.

I PIRKIMO DALIS. APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMA IR SUSIJUSIOS PASLAUGOS PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTE KATEDROS AIKŠTĖJE, VILNIUJE

2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Kartu skambiu ratu“

Vilniaus Katedros aikštėje.

Scenos konstrukcijų montažas: 2026 m. birželio 29-30 dienomis

Repeticijos: 2026 m. liepos 1-3 dienomis

Renginio data: 2026 m. liepos 3 d. 19:00

Demontažas: po renginio 2026 m. liepos 4 d.

|  | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti konkretų siūlomą modelį ir gamintoją |  |
| 1. Apšvietimo įranga | 1.1. 16 vnt. HMI tipo apšvietimo prožektoriai, montuojami po 4 ant apšvietimo bokštų (apšvietimo bokštai perkami atskiru pirkimu) |  |
|  | 1.1.1. „Open face“ tipo prožektorius su metalo halido tipo iškrovine lempa, ne mažesnės, nei 9000 W galios, lempos spalvinė temperatūra 6000 K, prožektoriaus valdymo blokas – balastas turi turėti galimybę reguliuoti šviesos srauto intensyvumą nuo 50 iki 100 %, bei turėti „cold start and hot restrike“ funkciją |  |
|  | 1.1.2. Vieno prožektoriaus apšvietos dydis liuksais iš 30 m atstumo, prie 15° spindulio pločio, turi būti ne mažesnis nei 5670 lux ir apšviečiamo ploto skersmuo, ne mažesnis nei 7,9 m |  |
|  | 1.1.2. Prožektorius komplektuojamas su lempa, balastu – valdymo bloku, spindulio valdymo durelėmis ('barndoor“), apsauginiu UV stiklu, pakabinimo įranga (kabliu, „spigot“ adapteriu, jei reikalingas) bei visais reikalingais kabeliais |  |
|  | 1.1.3. Prožektorių balastas -valdymo blokas turi būti lengvai prieinamas technikams, bokšto apačioje. Turi būti užtikrintas pakankamas kabelių ilgis nuo balasto iki prožektoriaus. Valdymo blokai – balastai turi būti patikimai apsaugoti nuo stichijų (lietaus) bei atsitiktinių žmonių priėjimo. |  |

Pav. 1.1: Apšvietimo bokšto vaizdas

Pav. 1.2: Apšvietimo bokštų išdėstymo izometrinis galo vaizdas

Pav. 1.3: Apšvietimo bokštų išdėstymo vaizdas iš viršaus

II PIRKIMO DALIS. APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMA IR SUSIJUSIOS PASLAUGOS DAINŲ DIENOS RENGINYJE VINGIO PARKE

2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Dainų dienos renginys Vilniuje, Vingio parke

Įrangos montažas: 2026 m. birželio 30- liepos 1 dienomis

Įrangos derinimas ir tikrinimas: 2026 m. liepos 2 dieną

Repeticijos: 2026 m. liepos 3-5 dienomis

Renginio data: 2026 m. liepos 6 d.

Demontažas: 2026 m. liepos 7-8 d.

| Eil. Nr. | Apšvietimo technika | Kiekis | Apšvietimo technikos panaudojimo aprašymas | Tiekėjo siūlomo prietaiso gamintojas, modelis ir siūlomas parametras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Statiniai LED prožektoriai, turintys: RGBW spalvų maišymą, Ne mažiau 100 SMD LED po, ne mažiau nei 28W (suminė 1 SMD RGBW galia) Fiksuotą optiką 8°-12° ribose Valdomas DMX512 arba analogišku protokolu Prietaisas tūrėtų būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis - IP65 atsparumo klasės arba komplektuojamas su apsauga nuo lietaus. | 24 | Montuojamas ant bokštų, priekiniam atlikėjų apšvietimui. Privalomas pasiekti apšvietos lygis estradoje – ne mažiau 400 lux. |  |
| 2.2 | Statiniai LED prožektoriai, turintys: RGBW spalvų maišymą, Ne mažiau 68 RGBW SMD LED po, ne mažiau nei 28W (suminė 1 SMD RGBW galia) Fiksuotą optika 8°-50° ribose (keičiamos linzės) Valdomas DMX512 arba analogišku protokolu Prietaisas tūrėtų būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis - IP65 atsparumo klasės arba komplektuojamas su apsauga nuo lietaus. | 12 | Montuojamas ant bokštų, priekiniam atlikėjų apšvietimui. Privalomas pasiekti apšvietos lygis estradoje – ne mažiau 400 lux. |  |
| 2.3 | Statiniai LED prožektoriai, turintys: RGBW spalvų maišymą, Ne mažiau 90 RGBW SMD LED po, ne mažiau nei 10W (suminė RGBW galia) Fiksuotą optiką 20° - 50° arba platesniame diapazone, (keičiamos linzės) Valdomas DMX512 arba analogišku protokolu Prietaisas tūrėtų būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis - IP65 atsparumo klasės arba komplektuojamas su apsauga nuo lietaus. | 32 | Skirtas estrados „kriauklės“ ir kitų elementų apšvietimui |  |
| 2.4 | Projekciniai "Spot" tipo judantys prožektoriai (galvos) turinčios: Gobo ratą, 4 užsklandų sistemą spindulio formavimui "Zoom" funkciją ne mažiau 5-50 laipsnių ribose, CMY spalvų maišymą šviesos srautas ne mažiau 40‘000 lm. Valdomas DMX512 arba analogišku protokolu Prietaisas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis - IP65 atsparumo klasės arba komplektuojamas su pastatoma arba kabinama apsauga nuo lietaus. | 30 | Skirtas atlikėjų ir dirigento apšvietimui Privalomas pasiekti apšvietos lygis estradoje – ne mažiau 400 lux. |  |
| 2.5 | Užliejantis LED Wash tipo judantis prožektorius, turintis: RGBW spalvų maišymą Ne mažesnė nei 48 LED diodų matrica; Šviesos srautas – ne mažiau nei 15‘000lum „Zoom“ ne mažiau kaip 15-50 laipsnių; Valdomas DMX512 arba analogišku protokolu Prietaisas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis - IP65 atsparumo klasės arba komplektuojamas su pastatoma arba kabinama apsauga nuo lietaus. | 28 | Skirtas estrados „kriauklės“ ir kitų elementų apšvietimui |  |
| 2.6 | Šviesos valdymo pultas, turintis: ne mažiau 6-ių liečiamų ekranų, Ne mažiau 30 motorizuotų "fader", palaikantis ne mažiau kaip 20‘000 DMX parametrų. | 1 |  |  |

Priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL apšvietimo įrangos nuomos ir susijusių paslaugų

(data)

(vieta)

Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, montavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Apšvietimo įrangos nuomos ir susijusios paslaugos Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte Katedros aikštėje, Vilniuje

| Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apšvietimo įrangos nuoma ir susijusios paslaugos | Komplektas | 1 |  |  |  |

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Apšvietimo įrangos nuomos ir susijusios paslaugos Dainų dienos renginyje Vingio parke, Vilniuje

| Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apšvietimo įrangos nuoma ir susijusios paslaugos | Komplektas | 1 |  |  |  |

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Apšvietimo įrangos nuomos ir susijusios paslaugos Ansamblių vakaro renginyje Kalnų parke

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visų siūlomų prožektorių suvartojamas elektros kiekis (prožektoriaus suvartojamas kiekis x prožektorių kiekis) |  |

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Apšvietimo įrangos nuomos ir susijusios paslaugos Šokių dienos renginyje Twinsbet arenoje

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visų siūlomų prožektorių suvartojamas elektros kiekis (prožektoriaus suvartojamas kiekis x prožektorių kiekis) |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |  |  |
| 2. | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, - subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 5. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra), išskyrus fizinius asmenis (specialistus) – kvazisubtiekėjus; |  |  |  |
| 6. | Tiekėjo užpildyta techninė specifikacija |  |  |  |
| 7. | Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams |  |  |  |
|  | Aplinkosauginius reikalavimus įrodantys dokumentai |  |  |  |
|  | 8 arba 9 priede pateikta užpildyta deklaracija |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja skelbime nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.