Specialiųjų sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

Paprastojo remonto darbai, siekiant sudaryti preliminarią sutartį

Perkančioji organizacija (Užsakovas) VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – KUL). Sutartis – preliminarioji sutartis, sudaroma tarp Rangovų ir Užsakovo dėl Užsakovo pastatų, nurodytų šios techninės specifikacijos 1 priede, paprastojo remonto darbų.

KUL numato įsigyti paprastojo remonto darbus, siekiant sudaryti preliminarią sutartį, kurios pagrindu sudarys pagrindines rangos darbų sutartis.

Pirkimo tikslas – atrinkti rangovus, kurie vykdys paprastojo remonto darbus pastatuose, kuriuos valdo KUL (techninės specifikacijos priedas Nr. 1). Darbai bus perkami pagal KUL poreikį, Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis, pateikiant rangovams techninę specifikaciją ar darbų aprašymą.

Pirkimo objekto: pagrindinis kodas pagal BVPŽ – 45300000 (Pastatų įrengimo darbai).

Papildomi BVPŽ kodai:

BVPŽ -  45261000 (Stogų dengimas ir kiti specialieji profesiniai statybos darbai);

BVPŽ – 45000000-7 (Statybos darbai);

BVPŽ -  45310000 (Elektros instaliacijos montavimo darbai);

BVPŽ -  45330000 (Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai);

BVPŽ -  45400000 (Pastato užbaigimo darbai);

BVPŽ -  45410000 (Tinkavimo darbai);

BVPŽ -  45420000 (Stalių ir dailidžių montavimo darbai);

BVPŽ -  45430000 (Grindų ir sienų dangų klojimo darbai);

BVPŽ -  45440000 (Dažymo ir poliravimo darbai).

Numatoma Preliminarios sutarties maksimali vertė per visą Preliminarios sutarties trukmę – 2 000 000 Eur (du milijonai eurų, 00 ct) be PVM.

Preliminarus darbų sąrašas pateiktas Lokalinėje sąmatoje (toliau - sąmata) (techninės specifikacijos priedas Nr. 2). Rangovas teikdamas pasiūlymą atnaujintame varžymesi sąmatoje nurodytoms pozicijoms turės taikyti ne didesnį koeficientą nei nurodytas rangovo pasiūlyme ir užfiksuotas preliminarioje sutartyje.

Pateikta sąmata yra tik informacinio pobūdžio, ji bus naudojama pasiūlymų palyginimui. Užsakovas galės pirkti ir šioje sąmatoje nenurodytus darbus, medžiagas ir įrengimus, kuriems rangovas turės taikyti ne didesnį koeficientą visą Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpį.

Atnaujinto varžymosi pasiūlymo kaina turės būti apskaičiuota vadovaujantis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (įregistruotomis Statybos sektoriaus vystymo agentūroje), remiantis bendraisiais ekonominiai normatyvais, pagal to pusmečio galiojančias skaičiuojamąsias statinių statybos kainas.

Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina bus apskaičiuojama dauginant „Kaina iš viso be PVM“ ir „Rangovo taikomas koeficientas“. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina bus naudojama tik pirkimo laimėtojams atrinkti, o pasiūlyme pirkimo dalyvių nurodytas koeficientas visą Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpį galės būti tik mažinamas.

Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (darbų aprašymą, darbų vietas, darbų kiekių žiniaraščius ir / ar pan.) pagrindinei sutarčiai Užsakovas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas tiekėjų varžymąsi ir kviesdamas atrinktus preliminariąją sutartį sudariusius tiekėjus pateikti pasiūlymus. Darbai bus vykdomi veikiančioje ligoninėje, darbų vykdymo laikotarpis bei laikas bus nurodytas darbų aprašyme.

Preliminarios sutarties galiojimo terminas: iki kol bus įvykdyta darbų pagal pateiktus užsakymus už maksimalią preliminariojoje sutartyje nurodytą sumą, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių su galimybe automatiškai pratęsti 2 kartus po 12 mėn. Įvykdžius darbų už visą Preliminariosios sutarties sumą, užsakymai pagal preliminariąją sutartį nebebus teikiami, o sutartiniai įsipareigojimai laikomi visiškai įvykdytais.

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis LR teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Reikalavimai darbų atlikimui: tiekėjas privalo atlikti darbus vadovaudamasis pateiktu projektu ar darbų aprašu.

Medžiagos, naudojamos atliekant rangos darbus, turi atitikti techninius standartų ar kitų joms skirtų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Darbams naudojami statybos produktai privalo būti naudojami griežtai laikantis gamintojo nurodymų, technologijų, patvirtintų ir išbandytų sistemų.

Garantija. Darbams nustatomas Statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas, kuris detalizuotas preliminariosios ir pagrindinės sutarties projektuose.

Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo techninės specifikacijos klausimais – Ūkio reikalų tarnybos Remonto ir pastatų priežiūros skyriaus vedėjas Tomas Janauskas, mob. +37046316199, el. pašto adresas tomas.janauskas@kul.lt.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1 (KUL pastatai su adresais);

- TS priedas Nr. 2 (Lokalinė sąmata).