## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 304 |  | 99 |  | 82
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Kompleksas: |  | Administracinių pastatų H.Manto g.26, 26A, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastasis remontas
Objektas: |  | 3 Vidaus patalpų paprastasis remontas III ETAPAS
Žiniaraštis: |  | 4 Elekrotechninė dalis |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7
Skyrius Abonentiniai elektros tinklai
1 | N21P-0206-1 | Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas, tvirtinant medsraigčiais prie sienos, kai spintos (dėžės) masė iki 15 kg | vnt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | kaina | Apšvietimo skydas AS-1.2 IP40 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | kaina | Avarinio apšvietimo skydas AAS-1.2 IP41 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | kaina | Kompiuterių skydas KS-1.2 IP40 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | kaina | Jėgos skydas JS-1.2 IP40 | kompl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | Iš viso už skyrių Abonentiniai elektros tinklai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Apšvietimas
6 | N21P-0704-1 | Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 109 |  |  |  | 0 | 0
7 | N21P-0709 | Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas | vnt. | 3 |  |  |  | 0 | 0
8 | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu Įėjimas, Išėjimas ir pan. montavimas | 100 vnt. | 0.16 |  |  |  | 0 | 0
9 | N50-333 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 16 |  |  |  | 0 | 0
10 | kaina | Įleidžiamas LED šviestuvas 35W, IP40, 4000K | vnt. | 56 |  |  |  | 0 | 0
11 | kaina | Įleidžiamas LED šviestuvas 23W, IP40, 4000K su DALI | vnt. | 53 |  |  |  | 0 | 0
12 | kaina | Downlight LED šviestuvas 16W IP44, 4000K su DALI | vnt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
13 | kaina | Pramoninis LED šviestuvas 33W IP65, 4000K | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | kaina | Paviršinis šviestuvas LED 3W, IP65, 4000K | vnt. | 16 |  |  |  | 0 | 0
15 | C1-3855-87 | PS-10 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/1A, (ACC 1,2 Ah) | vnt. | 16 |  |  |  | 0 | 0
|  | Iš viso už skyrių Apšvietimas | [6 empty] | 0,00
Skyrius Instaliaciniai gaminiai
16 | N21P-0321-1 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo) | 100 vnt. | 0.05 |  |  |  | 0 | 0
17 | N21P-0321-2 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų) | 100 vnt. | 0.07 |  |  |  | 0 | 0
18 | C1-2520-11 | Universalūs jungikliai | vnt. | 12 |  |  |  | 0 | 0
19 | N21-202 | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.04 |  |  |  | 0 | 0
20 | kaina | Perjungiklis vieno klavišo 10A su rėmeliu, įleidžiamas į sieną IP20 | vnt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
21 | kaina | Perjungiklis dviejų klavišų 10A su rėmeliu, įleidžiamas į sieną IP20 | vnt. | 2 |  |  |  | 0 | 0
22 | N21-387 | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų | vnt. | 27 |  |  |  | 0 | 0
23 | kaina | Lubinis būvio jutiklis 360 | vnt. | 27 |  |  |  | 0 | 0
24 | N21P-0322-1 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo | 100 vnt. | 0.57 |  |  |  | 0 | 0
25 | N21P-0322-2 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų | 100 vnt. | 0.01 |  |  |  | 0 | 0
26 | N21P-0324-1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 4 vnt. | 100 vnt. | 0.01 |  |  |  | 0 | 0
27 | N21-544 | Instaliacijos prietaisu-blokų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose | 100 vnt. | 0.37 |  |  |  | 0 | 0
28 | N21P-0324-1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 5 vnt. | 100 vnt. | 0.44 |  |  |  | 0 | 0
29 | C1-2520-13 | Kištukiniai lizdai su įžem. be rėmelio | vnt. | 320 |  |  |  | 0 | 0
30 | C1-2520-6 | Rėmeliai 1v. | vnt. | 57 |  |  |  | 0 | 0
31 | C1-2520-7 | Rėmeliai 2v. | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 | C1-2520-9 | Rėmeliai 4v. | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
33 | C1-2520-44 | Rėmeliai 5 v. | vnt. | 44 |  |  |  | 0 | 0
34 | N21-194 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100 vnt. | 0.91 |  |  |  | 0 | 0
35 | N21-333 (S9=1,034) | Dėžučių montavimas | 100 vnt. | 0.91 |  |  |  | 0 | 0
36 | C1-2520-25 | Dėžutės potinkiniam montažui su varžteliais | vnt. | 91 |  |  |  | 0 | 0
37 | N21-165 | Metalinių lovių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100 m | 2.2 |  |  |  | 0 | 0
38 | C1-3700-97 | Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x100x0.75, perfor. | m | 220 |  |  |  | 0 | 0
39 | C1-3700-162 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 100 | m | 220 |  |  |  | 0 | 0
40 | N21P-0308-2 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100 m | 0.7 |  |  |  | 0 | 0
41 | N21P-0308-1 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 4.5 |  |  |  | 0 | 0
42 | N21P-0305-1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1 |  |  |  | 0 | 0
43 | C1-1035-35 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm | m | 20 |  |  |  | 0 | 0
44 | C1-1035-34 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
45 | C1-1035-33 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm | m | 150 |  |  |  | 0 | 0
46 | C1-1035-32 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 300 |  |  |  | 0 | 0
47 | C1-1035-16 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL25 | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
48 | C1-1035-15 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL20 | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
49 | N21P-0301-4 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2) | 100 m | 2.6 |  |  |  | 0 | 0
50 | N21P-0301-2 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) | 100 m | 0.7 |  |  |  | 0 | 0
51 | C1-3700-129 | Sieniniai instaliaciniai loveliai 60x110 mm | m | 260 |  |  |  | 0 | 0
52 | C1-3700-126 | Sieniniai instaliaciniai loveliai 40x40 mm | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
53 | C1-3700-123 | Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x20 mm | m | 20 |  |  |  | 0 | 0
54 | C1-3700-154 | Instaliacinių lovelių dangčiai 100mm pl., 0.55mm st. | m | 260 |  |  |  | 0 | 0
55 | C1-3700-151 | Instaliacinių lovelių dangčiai PKR35, 35mm pl., 0.55mm st.*40mm, 20mm | m | 70 |  |  |  | 0 | 0
56 | C1-2520-34 | Paskirstymo dėžutės | vnt. | 5 |  |  |  | 0 | 0
57 | C1-3830-10 | Montavimo juosta 25 m | m | 20 |  |  |  | 0 | 0
58 | N21P-0308-1 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.1 |  |  |  | 0 | 0
59 | kaina | Termosusitraukiantis vamzdelis | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
60 | N21-153 (S9=1,051) | Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3 kg masės montavimas prie sienos, prišaudant | t | 0.05 |  |  |  | 0 | 0
61 | C1-73 | Cinkuoti metaliniai gaminiai | kg | 50 |  |  |  | 0 | 0
62 | R23-19 | Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 2 plytų sienos storiui | vnt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
63 | R23-52 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš vienos pusės, paklojus vamzdžius | vnt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
64 | R23-33 | Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas | vnt. | 12 |  |  |  | 0 | 0
65 | R23-53 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt. | 12 |  |  |  | 0 | 0
66 | N21-300 | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase | vnt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
|  | Iš viso už skyrių Instaliaciniai gaminiai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kabeliai
67 | N21P-0327-1 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 16.5 |  |  |  | 0 | 0
68 | N21P-0328-2 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100 m | 15.9 |  |  |  | 0 | 0
69 | C1-3498-344 | Variniai instaliaciniai kabeliai YDYp (450/750) 3x4 | m | 90 |  |  |  | 0 | 0
70 | C1-3498-24 | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5 | m | 1800 |  |  |  | 0 | 0
71 | C1-3498-87 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3x1.5 | m | 1050 |  |  |  | 0 | 0
72 | C1-3498-114 | Galios kabeliai KH05VV-U 4x1.5 | m | 200 |  |  |  | 0 | 0
73 | C1-3498-173 | Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100) | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
74 | C1-3498-272 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x4RE | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
75 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 40 |  |  |  | 0 | 0
76 | R21-23 | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 150 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose | 100 m | 7 |  |  |  | 0 | 0
77 | R11-80 (S9=1,153) | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 105 |  |  |  | 0 | 0
|  | Iš viso už skyrių Kabeliai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Išmontavimas
78 | N21-545 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0) | Paskirstymo spintų, iki 25 kg masės, tvirtinimas prie sienos medsraigčiais*išmontavimas | vnt. | 7 |  |  |  | 0 | 0
79 | R21-27 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100 vnt. | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
80 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
81 | R21-17 | Atvirosios el. instaliacijos tvirtinamos prie ritinėlių ar izoliatorių demontavimas, kai laidų skerspjūvis iki 16 mm2 | 100 m | 15 |  |  |  | 0 | 0
82 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.66 |  |  |  | 0 | 0
|  | Iš viso už skyrių Išmontavimas | [6 empty] | 0,00
| Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PVM | 21% | [5 empty] | 0
| Iš viso #2 | [7 empty] | 0