## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 307 |  | 18 |  | 16
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Kompleksas: |  | Administracinių pastatų H.Manto g.26, 26A, Klaipėdoje, vidaus patalpų paprastasis remontas
Objektas: |  | 3 Vidaus patalpų paprastasis remontas III ETAPAS
Žiniaraštis: |  | 7 Gaisrinės signalizacijos tinklai |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7
1 | N50-270 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt. | 78 |  |  |  | 0 | 0
2 | C1-3855-31 | ST-P optiniai dūmų davikliai | vnt. | 58 |  |  |  | 0 | 0
3 | C1-3855-14 | STB-4 montažinės bazės (tik potinkiniam montažui) | vnt. | 55 |  |  |  | 0 | 0
4 | C1-3855-21 | SCI-5 izoliatoriai daviklio bazėje | vnt. | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | C1-3855-38 | MHG 282 optiniai dūmų davikliai IP54/IP43 | vnt. | 20 |  |  |  | 0 | 0
6 | N50-314 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | C1-3855-68 | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020 | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | N50-317 | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas | vnt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
9 | C1-3855-127 | Durų atidarymo mygtukas DE10 (įeigos kontrolės sistemoms su elekromagn.užraktu) | vnt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
10 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
11 | C1-3855-109 | Gaisrinė sirena LD-F100 110 dB/1m | vnt. | 8 |  |  |  | 0 | 0
12 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100 m | 11.5 |  |  |  | 0 | 0
13 | C1-3498-274 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 2x1.5RE | m | 1150 |  |  |  | 0 | 0
14 | N21P-0308-1 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 6.2 |  |  |  | 0 | 0
15 | C1-1035-34 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 20 |  |  |  | 0 | 0
16 | C1-1035-31 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm | m | 600 |  |  |  | 0 | 0
| Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PVM | 21% | [5 empty] | 0
| Iš viso #2 | [7 empty] | 0