TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TEISMO PASTATO VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO TREČIO ETAPO DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo objektas (toliau – Darbai): Klaipėdos apygardos teismo pastato vidaus patalpų paprastojo remonto trečio etapo darbų pirkimas.

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Naudos gavėjai: Klaipėdos apygardos teismas (juridinio asmens kodas 191844978), esantis Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėdoje (toliau – Teismas).

Darbų atlikimo ir perdavimo terminas: darbai turi būti atlikti ir Užsakovui perduoti per 140 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, abiejų Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Trumpas pirkimo aprašymas:

1. Teismo Pastato paprastojo remonto 3 etapo darbai turi būti atlikti vadovaujantis parengtu Administracinės paskirties pastato, esančio H. Manto g 26, Klaipėdoje, paprastojo remonto projektu (toliau – Projektas).

Remonto darbų apimtys ir reikalavimai:

2. Reikalingi atlikti darbai: pagal priede pridedamus sąnaudų žiniaraščius ir techninio projekto reikalavimus.

3. Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją bei pateiktą projektą gali būti reikalingi 2 punkte nurodytiems darbams atlikti, įrangai paleisti bei suderinti, turi būti priskaičiuoti prie 2 punkte aprašytų darbų kainų, kaip tai nurodyta pirkimo dokumentuose ir pridedamame projekte.

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

4. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

5. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus.

6. Visi gaminiai ir medžiagos ar technologijos, naudojamos atliekant šį remontą turi būti neprastesnių techninių ir eksploatacinių savybių nei naudotos objekte, bei į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis). Žalieji/aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti projekte.

7. Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Teismo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Teismo darbuotojams ir interesantams. Teismo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.

8. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

9. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.

12. Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę.

13. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje minėtus statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą (skaidriai dirbančiojo ID), išduodamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bei jų tikrinimą. Prieš pradedant darbus, rangovas privalo pateikti visų darbuotojų, kurie dirbs objekte, sąrašą. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti skaidriai dirbančiojo ID galiojimą, įskaitant QR kodo nuskaitymą. Asmenys be galiojančio skaidriai dirbančiojo ID negali būti pasitelkiami paslaugų teikimui. Jei nustatoma, kad personalas neturi galiojančio skaidriai dirbančiojo ID Užsakovas turi teisę nedelsiant pašalinti tokį asmenį iš darbų ir taikyti sutartyje nustatytas sankcijas.

14. Rangovas atsakingas už darbų žurnalo pildymą.

15. Darbai bus atliekami veikiančiame Teismo pastate, todėl triukšmingi remonto darbai turės būti atliekami susiderinus su Teismo atstovais. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama   įsivertinti tokių darbų atlikimą ne Teismo darbo valandomis.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:

16. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

Priedai:

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto architektūrinė dalis (SA);

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto konstrukcijų dalis (SK);

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto oro kondicionavimas (OK)

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto elektrotechnikos dalis (E);

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto elektroninių ryšių dalis (ER);

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto apsauginės signalizacijos dalis (AS);

- Klaipėdos apygardos teismo techninio projekto gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS);

- Darbų kiekių žiniaraštis.