ENDOSKOPINIŲ SISTEMŲ IR LOR ENDOSKOPŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2.	Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).

5.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6.	Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Endoskopinė vaizdo sistema ANG procedūroms, Centro padalinys, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 1 vnt.

1 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Endoskopinė kamera |  |  |  |  |
| 1.1 Vaizdo jutiklis | Ne mažiau kaip 2 megapikseliai |  |  |  |
| 1.2 Vaizdo sensoriaus tipas | CMOS arba lygiavertė technologija, užtikrinanti ne prastesnę vaizdo kokybę |  |  |  |
| 1.3 Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 1920 × 1080 |  |  |  |
| 1.4 Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (angl.fps) |  |  |  |
| 1.5 Apšvietimas | - Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas; - LED apšvietimo ryškumas turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 5 lygiais; |  |  |  |
| 1.6 Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IPX8 |  |  |  |
| 1.7 Atspari vandeniui | Būtina |  |  |  |
| 1.8 Vaizdo išvestis | USB 3.0 arba lygiavertė sąsaja |  |  |  |
| 1.9 Kameros valdymas | - Kamera turi turėti ne mažiau kaip 3 valdymo mygtukus ant korpuso; - Ne mažiau kaip 2 mygtukai turi būti programuojami, leidžiantys vartotojui nusistatyti norimus funkcionalumus; - Vienas mygtukas turi būti skirtas LED apšvietimo ryškumo reguliavimui ir apšvietimo išjungimui; |  |  |  |
| 1.10 Laido ilgis | Ne trumpesnis kaip 3 m. |  |  |  |
| 1.11 Programinė įranga | Būtina. Skirta saugoti nuotraukoms ir vaizdo medžiagai pagal pacientus. |  |  |  |
| 1.12 Komplektacija | - Endoskopinė kamera komplektuojama kartu su 18 mm TV adapteriu - Programinė įranga |  |  |  |
| 2.Monitorius-kompiuteris |  |  |  |  |
| 2.1 Ekranas | - LCD arba lygiaverčio tipo liečiamas ekranas - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 24 colių - Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920 × 1080 - Integruota garso sistema |  |  |  |
| 2.2 Operatyvioji atmintis (angl. RAM) | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
| 2.3 Procesorius | Intel Core i5 arba lygiavertis |  |  |  |
| 2.4 Duomenų saugykla | Ne mažiau kaip 256 GB |  |  |  |
| 2.5 Monitoriaus-kompiuterio laikiklis | Būtinas. Stalinis. |  |  |  |
| 3.Lankstus nasofaringolaringoskopas |  |  |  |  |
| 3.1Skersmuo | 3,4 mm ± 0,2 mm |  |  |  |
| 3.2Ilgis | - ± 10 mm |  |  |  |
| 3.3 Matymo laukas | 85° ± 5° |  |  |  |
| - Matymo gylis | ribose ne siauresnėse kaip nuo 3 mm iki 50 mm |  |  |  |
| - Darbinio galiuko lenkimosi kampo | diapazonas 160°±5° aukštyn ir 160°±5° žemyn |  |  |  |
| - Komplektacijoje kartu su sandarumo tikrinimo prietaisu (angl. Leak tester) ir slėgio kompensavimo dangteliu (angl. ETO cap); | Būtina |  |  |  |
| 3.7 Prietaisas turi būti tinkamas valyti ir dezinfekuoti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu; | Būtina |  |  |  |

2 p.o.d. Lankstus nasofaringolaringoskopas, Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 vnt.

2 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Endoskopinė kamera |  |  |  |  |
| 1.1 Skersmuo | 3,4 mm ± 0,2 mm |  |  |  |
| 1.2 Ilgis | ± 10 mm |  |  |  |
| 1.3 Matymo laukas | 85° ± 5° |  |  |  |
| 1.4 Matymo gylis | ribose ne siauresnėse kaip nuo 3 mm iki 50 mm |  |  |  |
| 1.5 Darbinio galiuko lenkimosi kampo | diapazonas 160°±5° aukštyn ir 160°±5° žemyn |  |  |  |
| 1.6 Komplektacijoje kartu su sandarumo tikrinimo prietaisu (angl. Leak tester) ir slėgio kompensavimo dangteliu (angl. ETO cap); | Būtina |  |  |  |
| 1.7 Prietaisas turi būti tinkamas valyti ir dezinfekuoti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu; | Būtina |  |  |  |

3 p.o.d. Endoskopinė vaizdo sistema su mobiliu stovu ANG procedūroms, Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 1 vnt.

3 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Video rinolaringoskopas |  |  |  |  |
| 1.1 Matymo kampas | ≥ 90° |  |  |  |
| 1.2 Distalinio galo skersmuo | 3,9 mm ± 0,3 mm |  |  |  |
| 1.3 Distalinio galo lenkimosi kampas aukštyn/žemyn | Ne mažiau kaip 130°/130° |  |  |  |
| 1.4 Darbinis ilgis | 300 mm ± 10 mm |  |  |  |
| 1.5 Vaizdo fokusavimo zona | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 mm iki 50 mm |  |  |  |
| 1.6 Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 800x800 |  |  |  |
| 1.7 Vaizdo išvestis | USB 2.0 arba lygiavertė sąsaja |  |  |  |
| 1.8 Apšvietimas | Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas |  |  |  |
| 2.Planšetinis kompiuteris (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 2.1 Konstrukcija | Korpusas turi būti pritaikytas medicininei aplinkai ir padengtas antimikrobine danga arba lygiaverte technologija |  |  |  |
| 2.2 Ekranas | - Liečiamas LCD ekranas su LED foniniu apšvietimu arba lygiaverte technologija; - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 10 colių; - Ekrano ryškumas ne mažiau kaip 800 cd/m²; - Skaitmeninio rašiklio palaikymo galimybė; |  |  |  |
| 2.3 Procesorius | Intel Core i5 arba lygiavertis |  |  |  |
| 2.4 Operatyvioji atmintis (angl. RAM) | Ne mažiau kaip 8 GB |  |  |  |
| 2.5 Procesorius | Intel Core i5 arba lygiavertis |  |  |  |
| 2.6 Duomenų saugykla | Ne mažiau kaip 256 GB |  |  |  |
| 2.7 Programinė įranga | - Vaizdo įrašų ir nuotraukų įrašymas; - Visi įrašai saugomi duomenų bazėje; - Automatinis atsarginių kopijų kūrimas; - Galimybė įvesti paciento duomenis ir papildomus aprašymus; Tekstinės paieškos galimybė; |  |  |  |
| 2.8 Jungtys | Ne mažiau kaip 2 USB jungtys |  |  |  |
| - Mobilus stovas (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 3.1 Mobilumas | Stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais iš kurių bent 2 ratukai su stabdžiais |  |  |  |
| 3.2 Konstrukcija | - Laikiklis endoskopui - Lentyna įrangai pasidėti Laikiklis planšetinio kompiuterio tvirtinimui |  |  |  |
| 3.3 Stovo aukštis iki lentynos skirtos pasidėti įrangai | Ne mažiau kaip 95 cm |  |  |  |