TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuojamų Schneider electric gamintojo ATV1200 serijos dažnio keitiklių aptarnavimas, gedimų šalinimas, atsarginių detalių tiekimas.

  - Preliminarūs Paslaugų ir medžiagų kiekiai pateikiami priede Nr. 1.

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuojamų Schneider electric gamintojo ATV1200 serijos dažnio keitiklių aptarnavimas, gedimų šalinimas, atsarginių detalių tiekimas pagal Kliento pateiktus Užsakymus.

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti  įrangos patikrinimą pagal su Klientu suderiną grafiką ir apimtis. Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti patikrinimui reikalinga įranga, įrankiais, programine įranga.

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti įrangos mechaninių gedimų šalinimą.

  - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Įrangos remontui naudojamos atsarginės detalės turi būti naujos (nenaudotos), atitinkančios kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, 02300 Vilnius, Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Užsakytos planinės programinės įrangos patikrinimo paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakyme nurodytos datos.

  - Mechaniniai planiniai darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakyme nurodytos datos. Jeigu atsarginių detalių nėra Kliento / Paslaugų teikėjo sandėlyje, darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakyme nurodytos datos.

  - Įvykus avariniam gedimui, Paslaugų teikėjas turi ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Paslaugų teikėjo  informavimo atvykti ir atlikti patikrą. Avariniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo patikros atlikimo, Jeigu atsarginių detalių nėra Kliento / Paslaugų teikėjo sandėlyje, darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo.

    - Paslaugų tiekimui reikalingų Medžiagų tiekimo terminas negali būti ilgesnis nei 180 kalendorinių dienų.

    - Jei dėl objektyvių aplinkybių Medžiagų neįmanoma pristatyti nurodytų 180 kalendorinių dienų terminų (pvz. jos turi būti gaminamos pagal individualų užsakymą, joms reikalingi specifiniai komponentai ir pan.), terminas gali būti pratęstas Paslaugų teikėjui, nesibaigus nurodytam terminui, raštu kreipiantis į Pirkėją nurodydamas reikalingą pratęsimo terminą ir jį pagrindžiančias aplinkybes. Pirkėjas tokiu atveju raštu patvirtina Prekių tiekėjo prašymą. Šalių apsikeitimas rašytiniais pareiškimais laikomas šalių valios dėl termino pratęsimo išreiškimu ir yra sudėtinė Sutarties dalis. Atskiras susitarimas nepasirašomas.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

    - Atliktų darbo ataskaitos;

    - Paleidimo derinimo protokolai.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi po aptarnavimo darbų per 3 (tris) dienas atsiradę įrangos veikimo sutrikimai: padidėjusi įrangos temperatūra; įrangos atsijungimas; padidėjęs įrangos skleidžiamas triukšmas, vibracija

  - Paslaugų teikėjas savo suteiktoms paslaugoms suteikia 24 mėnesių garantiją nuo Atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, o pateiktoms medžiagoms ir atsarginėms dalims suteikia gamyklos gamintojos nustatytą garantinį terminą, bet ne mažiau nei 12 mėn.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias)  darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas per Sutarties priede nurodyta Tiekėjo siūlomą terminą, kuris yra neilgesnis negu 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Kliento nustatytus Paslaugų rezultato trūkumus, dėl kurių susidarė avarinė situacija, kuri įtakoja Kliento gamybinius technologinius ciklus (įskaitant, bet neapsiribojant priverstinį katilo ir/arba turbinos stabdymą), tokie trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per Techninės specifikacijos 4.4. punkte nustatytą terminą.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

  - Klientas per penkias darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateiks Paslaugų teikėjui dažnio keitiklių gamyklinę dokumentaciją, darbo projektus, leidimus, kurie reikalingi Paslaugoms teikti.

  - Per penkias darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo / įsigaliojimo Paslaugų teikėjas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į saugomą teritoriją.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Preliminarūs paslaugų ir medžiagų kiekiai