## Fiksuoti įkainiai
TS ir Pasiūlymo priedas
PASIŪLYMO KAINA
Eil. Nr. | TVS* kodas | Paslaugų ir Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Siūlomų Prekių gamintojas (jeigu siūloma lygiavertė prekė) | Siūlomų prekių modelis, tipas (jeigu siūloma lygiavertė prekė) | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM
A | B | C | D | E | F | G | H | I=E*H
1 | 20002400601 | Vieno darbuotojo (inžinieriaus) darbo valanda, darbo dienomis. | val. | 200 | x | x |  | 0
2 | 20002400602 | Vieno darbuotojo (inžinieriaus) darbo valanda, ne darbo dienomis. | val. | 100 | x | x |  | 0
3 | 20002400603 | Prevencinis dažnio keitiklių ATV1200 techninis aptarnavimas pagal grafiko (Priedas 2) 1-ų metų darbų sąrašą (Įskaitant transformatorių patikrą ir valymą).* | vnt. | 11 | x | x |  | 0
4 | 20002400604 | Prevencinis dažnio keitiklių ATV1200 techninis aptarnavimas pagal grafiko (Priedas 2) 4-ų metų darbų sąrašą (Įskaitant transformatorių patikrą ir valymą).* | vnt. | 4 | x | x |  | 0
5 | 10903300034 | Dažnio keitiklio ATV1200 pagrindinė valdymo plokštė (VX4A12001N) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
6 | 10903300035 | Dažnio keitiklio ATV1200 matavimų plokštė (VX4A12002N) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
7 | 10903300036 | Dažnio keitiklio ATV1200 komunikacijos plokštė (VX4A12003N) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
8 | 10903300037 | Dažnio keitiklio ATV1200 signalų perdavimo plokštė (VX4A12005N) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
9 | 10903300038 | Dažnio keitiklio ATV1200 HMI, valdymo displėjus (VX4A12006) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
10 | 10903300039 | Dažnio keitiklio ATV1200 optinių signalų keitiklis (VX4A12007N) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
11 | 10903300040 | Dažnio keitiklio ATV1200 valdymo plokštė (VX4A12008N) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
12 | 10903300041 | Dažnio keitiklio ATV1200 maitinimo plokštė (VX5A12004) arba analogas. | vnt. | 3 |  |  |  | 0
13 | 10903300042 | Dažnio keitiklio ATV1200 optinių kabelių komplektas - 5 vnt. rinkinys (VY1F12001) arba analogas. | komp. | 10 |  |  |  | 0
14 | 10903300043 | Dažnio keitiklio ATV1200 Saugiklių rinkinys - 160A / 5 vnt. (VZ3F120080160) arba analogas. | kompl. | 10 |  |  |  | 0
15 | 10903300044 | Dažnio keitiklio ATV1200 jėgos elementas - 100A / be aplinkinių jungčių (VZ3PC1200100) arba analogas. | vnt. | 24 |  |  |  | 0
16 | 11200300058 | Dažnio keitiklio ATV1200 aušinimo ventiliatorius (VZ3V120023606480625602) arba analogas. | vnt. | 7 |  |  |  | 0
A: Pasiūlymo kaina EUR be PVM | 0
A: PVM [1] | 0
A: Pasiūlymo kaina EUR su PVM | 0
* Pirkėjo naudojamos TVS sistemos paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo Užsakymuose, pateikiamuose Tiekėjui
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.
*Transformatoriaus inspekcija apima: Izoliacijos varžos matavimą (izoliacijos testeriu) Apvijų varžos matavimą (mikroommetru) Transformatoriaus perdavimo santykio patikrą, taikant 400 V įtampą pirminėje apvijoje ir tikrinant visas antrines įtampas Antrinės apvijos gnybtų patikrinimą ir pakartotinį priveržimą Temperatūros jutiklio patikrą ir rodmenų įvertinimą Detalią vizualinę apžiūrą