Pirkimas

Gręžinių Kleboniškio vandenvietėje Nr. 9D ir Petrašiūnų vandenvietėje Nr. 11 tamponavimas ID. 640641

Atsakymai į tiekėjų klausimus

2025-01-13

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-01-09 13:43 CVP IS pranešimu ID 24342 Norėjome pasiteirauti dėl Tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų 3.1.1 punkto - ar tikrai Tiekėjo turimame leidime tirti žemės gelmes turi būti suteikta teisė atlikti Ekogeologinį tyrimą? Ar tai nėra perteklinis reikiavimas? Ar nepakanka leidimo atlikti: požeminio vandens paiešką ir žvalgybą, geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą? Kokiais Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos LAND 4-99 punktais remiantis reikalinga tokia teise - ekogeologinis tyrimas? | Taip, reikalavimas perteklinis. Tiksliname pirkimo dokumento 3.1.1.p. ir išdėstome naują redakciją: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 7 str. tiekėjas turi turėti leidimą tirti žemės gelmes, kuriuo yra suteikta teisė atlikti - Požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. Rangovas pateikia Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą tirti žemės gelmes ir atlikti, kuriame yra nurodyta leidžiamų vykdyti tyrimų rūšis: Požeminio vandens paieška ir žvalgyba“. Teikiama pirkimo dokumento aktuali redakcija 2025-01-13. PASTABA: Perkantysis subjektas taip pat teikia darbų žiniaraščio aktualią redakciją 2025-01-13. |
| Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-01-22 09:00val. |  |  |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Darbų žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-01-13), 1 lapas

___________________________________________________