DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: 2026-VKJ-67-Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvalifikacijos reikalavimai 3 ir 6 | Perkančioji organizacija nurodė reikalavimus, kad Tiekėjas turi būti registruotas atliekų apdorotojas šioms atliekoms: • naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (atliekų tvarkymo kodas -13 05 07*); vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (atliekų tvarkymo kodas 16 10 01*). Taip pat Tiekėjas turi turėti leidimą apdorojimui (naudojimui ar šalinimui) šioms pavojingoms atliekoms: • naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (atliekų tvarkymo kodas -13 05 07*); vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (atliekų tvarkymo kodas 16 10 01*). Norėtume pasiteirauti, ar yra numatyti konkretūs atliekų tvarkymo veiklos būdai, kuriuos tiekėjas turėtų atitikti? | Ne, nėra numatyti konkretūs atliekų tvarkymo veiklos būdai. Minėtų atliekų tvarkymo veiklos būdai turi atitikti Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo II skyriaus 3 punktą. |
| 2. | Techninės specifikacijos 3.1.2. p. “Vandeninių skystųjų atliekų, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, (atliekų tvarkymo kodas 16 10 01*) tvarkymas“ | Gal galėtumėte patikslinti, kokia tai konkrečiai atlieka ir kokiomis cheminėmis medžiagomis ji yra užteršta? Iš anksto dėkojame už patikslinimą. | Paaiškiname, kad šiuo konkrečiu atveju atlieka yra naftos produktais užterštas vanduo: vanduo susimaišęs su tepalais, kuru ar kitais naftos produktais (iš naftos gaudyklių); Plovimo vandenys: skyščiai, susidarę plaunant cisternas, talpyklas, įrenginius, naudotus pavojingoms medžiagoms laikyti; Emulsijos ir skyščiai: pavojingi skyščiai, susidarę pramonėje. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053