## Sheet1
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Boksas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atskirų detalių sujungimo ir/ar suvirinimo vietos turi būti nušlifuotos, nupoliruotos, paviršius be nelygumų ir įtrūkimų. | Būtina
3 | Durys | Pagamintos iš dvigubo arba grūdinto stiklo, kurio storis ≥ 5 mm
4 | Priekinės ir galinės durys su apsauga nuo atidarymo vienu metu (Interlock arba lygiavertė sistema). Durys užsidaro hermetiškai. | Būtina
5 | Kameros viduje sumontuota UV baktericidinė lempa | Būtina
6 | Abiejuose bokso pusėse yra durų atidarymo ir UV lempos aktyvavimo mygtukas. | Būtina
7 | Vidiniai bokso matmenys (gylis x plotis x aukštis) | 450 mm x 450 mm x 450 mm +/- 50 mm
8 | Maitinimas | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
9 | Instaliavimas | Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuotas pilnas įrangos sumontavimas, įdiegimas, paruošimas darbui
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Įrangos su pristatymu kaina be PVM, Eur
Įrangos instaliavimo, įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo kaina be PVM
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0