VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems tiekėjams		           		                                        2026-04-27

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonės Turto banko viešojo pirkimo komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama neskelbiamos apklausos pirkimą „VP-3740 Kondicionierių įrengimo darbai Panevėžio regione“ (pirkimo Nr. 7499650), gavo tiekėjo klausimus (tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagal techninės specifikacijos 6.4 punktą, objekte Ramygalos g. 151, Panevėžyje nurodytas 7,9 kW Multi Split vidinis blokas lubinis . Informuojame, kad tokio galingumo Multi Split įrangos gamintojai negamina. Tokiam galingumui reikalinga VRF sistema. Prašome patikslinti reikalavimus. | Atsižvelgiant į tiekėjo pastebėjimus, Perkančioji organizacija prideda atnaujintą pirkimo sąlygų 2 priedą pasiūlymo formą, kurioje patikslintos 62, 111 ir 112 eil. (ne mažesnė, kaip 7,9 6,9 kW, lubinis) bei pirkimo sąlygų 1 priedą techninę specifikaciją, kurioje patikslinta 1 lentelėje 6.4 ir 6.5 p. (ne mažesnė, kaip 7,9 6,9 kW, lubinis). Pakeisti patikslinimai yra pažymėti raudonai. |

Atsižvelgiant į gautus Tiekėjo klausimus, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. gegužės 4 d. 14:00 val.

Pridedama:

- 1 priedas Techninė specifikacija (aktuali. red.)

- 2 priedas Pasiūlymo forma (aktuali red.).

Pirkimų organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt