| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
|  | PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS: | PROCUREMENT OBJECT AND QUANTITIES / SCOPE: |
|  | Perkami Sinchroninio duomenų tinklo įrengimo darbai (toliau - Darbai), kurių reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos Priede Nr.1 Techninė užduotis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skyriuose, Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 Objektų sąrašas, Techninės specifikacijos Priede Nr. 6 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis. | The procurement of synchronous data network installation works (hereinafter referred to as the Works), the requirements for which are specified in Appendix No. 1 to these technical specification, Technical Task 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Appendix No. 5 to the Technical Specification, List of Objects, Technical Specification, Appendix No. 6, List of Equipment, Materials, and Work Costs. |
|  | Perkamos su darbais susijusios Sinchroninio duomenų tinklo įrengimo medžiagos (toliau Prekės), kurių reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos Priede Nr.1 Techninė užduotis 8 skyriuje, Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 110-48, Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 220-48, Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 Atitikimų lentelė telekomunikacijų vidaus spintoms, specifikacijos Priede Nr. 5 Objektų sąrašas, Techninės specifikacijos Priede Nr. 6 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis, Techninės specifikacijos Priede Nr. 7 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 48-48. | The following works-related materials for the installation of a synchronous data network (hereinafter referred to as the Goods) are purchased, the requirements for which are specified in Annex No. 1, Technical Task 8 of these technical specification Technical Specification Appendix No. 2 Table of Compliance for Telecommunications Power Supply 110-48L, Technical Specification Appendix No. 3 Table of Compliance for Telecommunications Power Supply 220-48, Technical Specification Appendix No. 4 Compliance Table for Telecommunications Internal Cabinets, Specification Appendix No. 5 List of Objects, Technical Specification Appendix No. 6 List of Equipment, Materials and Work Costs, Technical Specification Appendix No. 7 Table of Compliance for Telecommunications Power Supply 48-48. |
|  | Preliminarūs darbų ir prekių kiekiai pateikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 4 Objektų sąrašas ir Techninės specifikacijos Priede Nr. 5 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 80 proc. Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodyto preliminaraus paslaugų ir prekių kiekio. | Preliminary Quantities of works and goods are specified in Technical Specification, Appendix No. 4, List of items, and Technical Specification, Appendix No. 5, List of equipment, materials and work costs. The customer does not undertake to purchase the entire preliminary quantity, but undertakes to order at least 80% of the preliminary quantity of services and goods specified in the Technical Specification and its annexes. |

|  | REIKALAVIMAI DARBAMS | REQUIREMENTS FOR WORKS |
| --- | --- | --- |
|  | Esant kritiniams įrengtų paslaugų sutrikimams Rangovas privalo reaguoti į Užsakovo pranešimus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 4 darbo valandas. | In the event of critical disruptions to the services provided, the Contractor must respond to the Customer's notifications immediately, but no later than within 4 working hours. |
|  | Rangovo atstovai privalo su Užsakovu bendrauti lietuvių kalba arba anglų kalba. Jei pateikiami dokumentai yra parengti kita nei lietuvių ar anglų kalba, kartu su šiais dokumentais turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. | The Contractor's representatives must communicate with the Customer in Lithuanian or English. If the documents submitted are prepared in a language other than Lithuanian or English, an accurate translation into Lithuanian must be provided together with these documents. |
|  | Visi Paslaugų atlikimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Rangovo sąnaudas. | All costs of performing the Services must be included in the Contractor's costs. |
|  | Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas. | Works must be covered by a warranty period of not less than 24 months. |
|  | Visi įrengimo darbai turi būti atliekami pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą darbų grafiką. | All installation works must be performed in accordance with the work schedule agreed between the Customer and the Contractor. |
|  | REIKALAVIMAI PREKĖMS | REQUIREMENTS FOR GOODS |
|  | Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje. | Goods must be delivered new and unused, in the original manufacturer's packaging. |
|  | Negali būti pateiktos atnaujintos (angl. refurbished) prekės. | Refurbished goods may not be supplied. |
|  | Prekės turi būti pagamintos ne seniau kaip prieš 1 metus. | Goods must have been manufactured no more than 1 year ago. |
|  | Su Prekėmis turi būti pateikti detalūs techninių parametrų aprašymai lietuvių arba anglų kalba. | Detailed descriptions of the technical parameters in Lithuanian or English must be provided with the goods. |
|  | Su Darbais įsigyjamoms prekėms taikomas garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. | The warranty period for goods purchased with the Works shall be no less than 24 (twenty-four) months. |
|  | Rangovas turi užtikrinti, kad Įrangos transportavimo ir sandėliavimo išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | The Contractor must ensure that the costs of transporting and storing the Equipment are included in the price of the offer. |
|  | - Visos su Darbais susijusios ir įsigyjamoms prekės turi būti pristatytos pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą grafiką. | All goods related to the Works and purchased must be delivered in accordance with the worksschedule agreed between the Customer and the Contractor. |
|  | Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo: | The supplier, when submitting a proposal, must: |
|  | Užpildyti techninės specifikacijos Techninės specifikacijos Priedą Nr. 2 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 110-48, Techninės specifikacijos Priedą Nr. 3 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 220-48, Techninės specifikacijos Priedą Nr. 7 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 48-48, Techninės specifikacijos Priedą Nr. 4 Atitikimų lentelė telekomunikacijų vidaus spintoms įrašant juose siūlomų prekių konkrečią parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymėti pasiūlymo puslapį ar kitokią viešai prieinamą nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | Fill in Appendix No. 2 to the Technical Specification, Compliance Table for Telecommunications Power Supply 110-48, Technical Specification Appendix No. 3 Compliance Table for Telecommunications Power Supply 220-48, Technical Specification Appendix No. 7 Compliance Table for Telecommunications Power Supply 48-48, Technical Specification Appendix No. 4 Compliance Table for Telecommunications Indoor Cabinets by entering the specific parameter value/meaning, function performed, performance or characteristic, and indicate the page of the proposal or other publicly available reference where this parameter is specified in the product descriptions or other technical documentation, function, performance, or feature, confirming that the goods offered meet the requirements of the technical specification. |
|  | Užtikrinti, kad visi Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose aprašyti reikalavimai yra įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. | Ensure that all requirements described in the Technical Specification and its annexes are included in the price of the tender. |
|  | Užtikrinti, kad atitinka visus Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose keliamus reikalavimus. | Ensure that all requirements set out in the Technical Specification and its annexes are met. |
|  | PRIEDAI: | ANNEXES: |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr.1 Techninė užduotis KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 1 Technical Task CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 110-48 KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 2 Compliance table for telecommunications power supply 110-48 CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 220-48 KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 3 Compliance table for telecommunications power supply 220-48 CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4 Atitikimų lentelė telekomunikacijų vidaus spintoms KONFIDENCIALU | Technical specification Appendix No. 4 Table of compliance for internal telecommunications cabinets CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5 Objektų sąrašas KONFIDENCIALU | Technical specification Appendix No. 5 List of objects CONFIDENTIAL |
|  | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6 Įrenginių, medžiagų ir darbų sąnaudų žiniaraštis KONFIDENCIALU | Technical specification Appendix No. 6 List of equipment, materials and labor costs CONFIDENTIAL |
| 5.7. | Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7 Atitikimų lentelė telekomunikacijų maitinimo šaltiniui 48-48 KONFIDENCIALU | Technical Specification Annex No. 7 Compliance table for telecommunications power supply 48-48 CONFIDENTIAL |