MEDICININIŲ VAIZDŲ ARCHYVO MEDDREAM PALAIKYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo tikslas:

Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – LSMU KL) siekia įsigyti turimų medicininių vaizdų archyvo MedDream (toliau – PĮ) palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos).

Pirkimo objekto apimtys pateiktos 1 lentelėje. Pirkimas į dalis neskaidomas.

lentelė 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Medicininių vaizdų archyvo MedDream palaikymo paslaugos | mėn. | 24 |

- Paslaugos skirtos užtikrinti PĮ veikimo patikimumą bei sutrikimų šalinimą, kai sistema naudojama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

- Paslaugos apima:

  - Incidentų registravimas, klasifikavimas ir sprendimas;

  - Einamieji profilaktiniai darbai;

  - Esamų funkcijų (tame tarpe išorinių integracinių sąsajų), reikalingų užtikrinti sklandų sistemos veikimą, pritaikymas keičiantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitiems susijusiems teisės aktams;

  - Duomenų teikimas LSMU KL, pagal valstybės institucijų, duomenų subjektų paklausimus, užtikrinant LR teisės aktų bei BDAR reikalavimų įgyvendinimą;

  - Ataskaitų, susijusių su Paslaugų vykdymu teikimas.

Bendrieji reikalavimai:

- Vykdytojo atstovai privalo asmeniškai pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus. Paslaugas vykdyti taip, kad būtų užtikrinta konfidencialios informacijos bei asmens duomenų apsauga nuo neteisėto atskleidimo.

- einamieji profilaktiniai darbai vykdomi iš anksto su LSMU KL suderintu grafiku taip, kad netrukdytų naudotojų darbo su PĮ ar kitomis sistemomis. Esant būtinybei apriboti naudotojų prieigą ar kitaip izoliuoti sistemas, turi išlikti galimybė ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas tas sistemas pateikti naudotojams. Įskaitant galimybę atstatyti pradinę jų padėtį (angl. roll back changes), laikinai sustabdyti arba sėkmingai užbaigti darbus.

- Nesant galimybei paslaugų teikti nuotoliniu būdu arba jei tokie veiksmai keltų grėsmę duomenų saugumui, Vykdytojo atstovai privalo atvykti į LSMU KL buveinę adresu Hipodromo g. 13, Kaunas, Josvainių g. 2, Kaunas.

- Vykdytojas savo sąskaita atstato sugadintus ar prarastus PĮ duomenis, jei tai įvyko dėl Vykdytojo kaltės.

Reikalavimai paslaugoms:

- Incidentų registravimas:

  - Vykdytojas turi sutekti galimybę registruoti incidentus telefonu, el. paštu ir/arba tiekėjo incidentų registravimo sistemoje;

  - Incidentų registravimas turi būti užtikrintas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;

  - Turi būti galimybė paskirtiems LSMU KL atstovams (ne mažiau 4 (keturi)) sekti registruotų incidentų būseną.

- PĮ sutrikimų (incidentų) registravimas, klasifikavimas ir sprendimas:

  - Reakcijos į incidentą trukmė – ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo;

  - Incidentų klasifikavimas:

    - Blokuojantis (kritinis) incidentas – incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos darbą, duomenys, saugomi sistemoje, tampa nepasiekiami. Programinės įrangos veikimo sutrikimai turi būti pašalinti per tokį laiką, kad darbas PĮ naudotojams nesutriktų ilgiau negu 4 (keturios) valandos nuo sutrikimo (blokuojančio incidento) registravimo pradžios;

    - Vidutinis incidentas – incidentai, kurie sutrikdo įprastą vienos ar daugiau sistemos funkcijų darbą, tačiau sistema funkcionuoja ir egzistuoja alternatyvus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – 24 valandos (1 para). Vidutiniai incidentai apima atvejus, susijusius su duomenų korektiškumu;

    - Neesminis incidentas ar neatitikimas – incidentai, kurie nesutrikdo sistemos funkcijų darbo, tačiau galėtų veikti patogiau ir egzistuoja aiškus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – Šalys susitaria dėl incidento ar neatitikimo išsprendimo trukmės;

  - Jei incidento išspręsti neįmanoma per numatytą incidento išsprendimo trukmę, Vykdytojas turi pasiūlyti alternatyvius būdus darbams tęsti, o Šalys gali susitarti dėl objektyviai pagrįstos incidento išsprendimo trukmės;

  - Jeigu Vykdytojas, teikdamas Paslaugas nustato, kad incidento kilmė nėra susijusi su PĮ, informuoja LSMU KL ir, jei įmanoma, nurodo galimą sutrikimo priežastį.

- Ataskaitos, susijusios su Paslaugų vykdymu teikiamos kas mėnesį elektroninėje formoje (docx, pdf ar lygiaverčiu redaguojamu formatu). Ataskaita turi įtraukti (neapsiribojant):

  - Registruotų incidentų, kreipinių sąvadą su statusu (priimta, sprendžiama, išspręsta ir pan.);

  - Registravimo datą ir laiką, reakcijos ir užklausų sprendimo laikus;

  - Taikytus sprendimus;

  - Išvados ir rekomendacijos, atsižvelgiant į registruotų incidentų ir užklausų tendencijas.

- Reikalavimai einamiesiems profilaktiniams darbams.

  - Darbai, galintys turėti įtakos PĮ pasiekiamumui ir stabiliam darbui, atliekami iš anksto suderintu laiku, ne darbo valandomis nuo 17:00 val. iki 8:00 val.;

  - Darbai vykdomi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius:

    - Duomenų bazių valdymo sistemos, operacinė sistemos darbo optimizavimas (laikinų bylų pašalinimas, failų dydžių optimizavimas ir pan.);

    - Optimizuojami procesai, jų prioritetai, optimizuojami duomenų bazių indeksai, siekiant optimalios sistemų greitaveikos bei maksimalaus našumo;

    - Dalyvavimas rezervinių kopijų bandomojo atstatymo procese;

    - Taikomoji ir sisteminė programinė įranga:

      - Duomenų bazių valdymo sistemos, Web programinės įrangos bei taikomosios programos naudojamų standartinių atnaujinimų paketų diegimas (pagal poreikį).

      - Įvykių žurnalų ir sistemos darbo ataskaitų peržiūra;

      - Atliekamas galimų taikomosios programos funkcionavimo problemų sprendimas.

  - Reguliarūs darbai kas savaitę:

    - Taikomosios programos ir duomenų bazių valdymo sistema:

      - Prižiūrimos replikacijos su kitomis informacinėmis sistemomis.

      - Patikrinami įvykių ir klaidų žurnalai.

- Esamų funkcijų (tame tarpe išorinių integracinių sąsajų), reikalingų užtikrinti sklandų sistemos veikimą, tobulinimas:

  - Tiekėjas turi vykdyti nuolatinį įdiegtų ir naudojamų funkcijų tobulinimą, siekiant užtikrinti sistemos sklandų darbą, greitaveiką, naudojimo patogumą;

  - Tiekėjai turi modifikuoti esamas integracines sąsajas su išorinėmis sistemomis, tiek dėl vidinių PĮ pasikeitimų, tiek dėl pasikeitimų atsiradusiu išorinių sistemų modifikavimo metu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti PĮ vystymą ir modifikavimą, būtiną, kad naudojama sistema atitiktų LR Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus bei reikalavimus;

  - Diegiant ir modernizuojant valstybės informacines sistemas, kurių naudojimą ar integravimą LSMU KL įpareigoja LR teisės aktai, Tiekėjas turi užtikrinti būtiną PĮ pritaikymą.

  - Naujų funkcijų projektavimas, kūrimas ir diegimas derinamas su LSMU KL iš anksto;

  - Įdiegus naujus funkcionalumus, Tiekėjas pateikia funkcionalumų naudojimo instrukcijas, mokomąją medžiagą, atnaujinti sistemos administravimo tvarkas. Ir procedūras.

- Duomenų teikimas LSMU KL, pagal valstybės institucijų, duomenų subjektų paklausimus, užtikrinant LR teisės aktų bei BDAR reikalavimų įgyvendinimą:

  - Tiekėjas turi bendradarbiauti sprendžiant kibernetinius incidentus, susijusius su informacine sistema, joje tvarkomais duomenimis.

  - Tiekėjas turi teikti LSMU KL PĮ veiklos įrašų žurnalų duomenis, susijusius su duomenų tvarkymu, sistemos saugumo informacija ir pan.

  - Jei sistemos administravimo priemonėmis LSMU KL negali suformuoti ar pateikti išsamių duomenų subjektų duomenų rinkinių, Tiekėjas turi eksportuoti ir teikti LSMU KL.

  - Tiekėjo bendradarbiavimas teikiant duomenis bei sprendžiant kibernetinius incidentus turi atitikti LR teisės aktų reikalavimus.

- Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.