## Sheet1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.3
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
Tiekėjo pavadinimas:
Objektas: Gydymo paskirties pastato (Unik nr. 1099-7003-9133) Šiltnamių g. 29, Vilniuje 9 aukšto I ir II posto patalpų, atnaujinimo darbai
Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM
1 | STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS | Kompl. | 1
1.1 | Statybinių konstrukcijų griovimas, inžinierinių tinklų ir įrangos ardymo darbai | Kompl. | 1
1.2 | Statybinių konstrukcijų įrengimas: | Kompl. | 1
1.2.1 | Sienų pertvarų įrengimas | Kompl. | 1
1.2.2 | Grindų įrengimas | Kompl. | 1
1.2.3 | Lubų įrengimas | Kompl. | 1
1.3 | Apdailos darbai: | Kompl. | 1
1.3.1 | Sienų apdaila | Kompl. | 1
1.3.2 | Grindų apdaila | Kompl. | 1
1.3.3 | Lubų apdaila | Kompl. | 1
1.3.4 | Langai palangės | Kompl. | 1
1.3.5 | Durų įrengimas | Kompl. | 1
1.3.5.1 | ZK tipo metalinės durys | Kompl. | 1
1.3.5.2 | Aliuminio konstrukcijų durys | Kompl. | 1
3 | PASTATO ŠILDYMO SISTEMA | Kompl. | 1
3.1 | Senos šildymo sistemos demontavimo darbai | Kompl. | 1
3.2 | Šildymo sistemos prietaisų pastatymas su termostatiniais/antivandaliniais ventiliais | Kompl. | 1
3.3 | Naujų gyvatukų įrengimas | Kompl. | 1
4 | VĖDINIMO SISTEMA | Kompl. | 1
4.1 | Ortakių valymas ir montavimas | Kompl. | 1
4.2 | Vėdinimo sistemos difuzoriai | Kompl. | 1
5 | VĖSINIMO SISTEMA | Kompl. | 1
5.1 | Kondicionavimo sistema (VRF) be įrangos su kondensato nuvedimo sistema | Kompl. | 1
5.2 | Kondicionavimo (VRF) įranga (kasetės, išoriniai blokai) | Kompl. | 1
5.3 | Kondensato nuvedimas nuo vėsinimo įrangos | Kompl. | 1
6 | VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ TINKLAI | Kompl. | 1
6.1 | Šalto,karšto vandens sistemos | Kompl. | 1
6.2 | Buitinių nuotekų sistema | Kompl. | 1
6.3 | Lietaus nuotekų sistema | Kompl. | 1
6.4 | Santechninių prietaisų montavimas (praustuvės su maišytuvais) | Kompl. | 1
6.5 | Gaisrinių čiaupų demontavimas ir keitimas naujais | Kompl. | 1
6.6 | San. mazgai (prietaisai) | Kompl. | 1
7 | MEDICININĖS DUJOS | Kompl. | 1
7.1 | Paskirstymo skydai | Kompl. | 1
7.2 | Medicininės konsolės (išmontavimas/sumontavimas) | Kompl. | 1
8 | ELEKTRONINIAI RYŠIAI | Kompl. | 1
8.1 | Elektroninių ryšių sistema | Kompl. | 1
8.2 | Personalo iškvietimo sistema | Kompl. | 1
8.3 | Praėjimo kontrolė | Kompl. | 1
9 | GAISRINĖ SIGNALIZACIJA | Kompl. | 1
10 | ELEKTROTECHNIKA | Kompl. | 1
11 | REIKALINGŲ LEIDIMŲ GAVIMAS IR PROJEKTO UŽBAIGIMO PROCEDŪROS | Kompl. | 1
12 | DARBŲ SAUGA IR ORGANIZAVIMAS, KITI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS | Kompl. | 1
Suma EUR, be PVM:
PVM suma, EUR:
Suma EUR, su PVM: