| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kartu su spirometru turi būti patiekiami | Ne mažiau kaip vienas kandiklis. |  |
|  | Spirometras turi būti skirtas | Plaučių ventiliacijos tūriui matuoti. Matavimo informacija turi būti atvaizduojama spirometro ekranėlyje. |  |
|  | Matavimo parametrai | Plaučiu tūrio matavimo diapazonas ne mažiau kaip 0–7,49 l |  |
|  |  | Paklaida ne daugiau kaip ±3 % arba ± 50 ml. |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 8. | Papildomos priemonės | Jei siūlomas spirometras su vienkartiniu kandikliu, tai kartu su spirometru turi būti pateikta ne mažiau kaip 100 vienkartiniu kandikliu (neskaitant nurodytų Techninės specifikacijos 3 lentelės 1 punkte nurodyto kandiklio). |  |