Litgrid sistemos valdymo centro vaizdo sienos operatyvinės priežiūros ir gamintojo atliekamos įrenginių apžiūros paslaugų techninė specifikacija (TS)

- Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:

  - Priežiūros paslaugos – LITGRID AB sistemos valdymo centro (toliau - SVC) vaizdo sienos ir susijusios aparatinės įrangos priežiūra, diagnostika ir remontas.

  - Apžiūros paslaugos – SVC vaizdo sienos ir susijusios aparatinės įrangos apžiūra, diagnostika ir remontas. Apžiūrą atlieka Gamintojo darbuotojai ir Gamintojo atstovo darbuotojai.

  - Gamintojas – PLANAR, SVC vaizdo sienos aparatinės įrangos gamintojas.

  - Sprendimo laikas – laikas nuo incidento/užsakymo registravimo iki incidento/užsakymo išsprendimo/įvykdymo.

- Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai.

- Priežiūros paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai. Priežiūros paslaugų periodiškumas – 4 kartai per metus. Priežiūros trukmė – 1 darbo diena.

- Apžiūros paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai. Apžiūros paslaugų periodiškumas – 1 kartas per metus. Apžiūros trukmė – 2 darbo dienos.

- Paslaugų atlikimo vieta:

|  | Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius |
| --- | --- |

- Priežiūros paslaugos apima:

|  | Vaizdo siena bei kompiuterinė ir programinė įranga reikalinga tinkamam vaizdo sienos funkcionavimui. |
| --- | --- |
|  | Perkančiojo subjekto vaizdo sienos aparatinę įrangą (toliau – AĮ) sudaro: - Vaizdo kubai C67Rpi-LED-PV2 – 36 vnt. - Tinklo procesorius PLI-X12 – 1 vnt. - Planar Valdymo kompiuretis - 1vnt. - Planar IMAGE HUB X Vaizdo komutatoriai – 3 vnt. - Video converteriai ir Display Port kabeliai |
|  | Profilaktinė priežiūra: - AĮ techninės būklės vertinimas. - Techninio vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimas. - Programinės įrangos priežiūra ir atnaujinimas - Veidrodžių ir ekranų valymas - Ekranų geometrijos ir spalvų balanso tikrinimas ir koregavimas - Oro filtrų ir kitų vaizdo sienos dalių keitimas pagal poreikį |
|  | Profilaktinės priežiūros periodiškumas: atliekama ne rečiau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį. Konkretus grafikas derinamas su Užsakovu. Po kiekvieno vizito pateikiama techninė ataskaita. |

- Apžiūros paslaugos apima:

|  | Vaizdo siena bei kompiuterinė ir programinė įranga reikalinga tinkamam vaizdo sienos funkcionavimui. |
| --- | --- |
|  | Perkančiojo subjekto vaizdo sienos aparatinę įrangą (toliau – AĮ) sudaro: - Vaizdo kubai C67Rpi-LED-PV2 – 36 vnt. - Tinklo procesorius PLI-X12 – 1 vnt. - Planar Valdymo kompiuteris - 1vnt. - Planar IMAGE HUB X Vaizdo komutatoriai – 3 vnt. - Video converteriai ir Display Port kabeliai |
|  | Apžiūros paslaugas apima: - AĮ diagnostikas; - AĮ techninės būklės vertinimas. - Apžiūros metu nustatytų trūkumų šalinimas. - Programinės įrangos sutrikimų šalinimas; - Vaizdo sienos techninės būklės įvertinimą ir rekomendacijų dėl patikimo ir nenutrūkstamo vaizdo sienos veikimo pateikimą; - Gedimų, neišspręstų priežiūros metu, šalinimą. |
|  | Gamintojo apžiūros periodiškumas: 1 kartas per metus. Konkretus laikas derinamas su Užsakovu. Po vizito pateikiama techninė ataskaita. |

- Keliami bendri reikalavimai (ir priežiūrai, ir apžiūrai) paslaugų tiekėjui dėl aptarnavimo ir paslaugų teikimo lygio (SLA):

  - Aptarnavimas teikiamas:

| Paslaugos teikimo laikai | [I – IV]: 07:30 – 16:30 | Priežiūros laiko kategorija – 8x5 |
| --- | --- | --- |
|  | V: 07:30 – 15:15 |  |

  - Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos bus nepertraukiamai teikiamos ir užsakymai priimami visą Paslaugų teikimo laikotarpį darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais), 11.1 punkte nurodytomis valandomis.

  - Paslaugų tiekėjas teikdamas Paslaugas Užsakovo patalpose privalo laikytis Užsakovo vidaus tvarkos ir saugumo taisyklių.

  - Teikdamas Paslaugas Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti techninėje specifikacijoje nurodytus paslaugų teikimo rodiklius.

  - Suderinta darbų perdavimo-priėmimo akto forma pasirašoma per 5 darbo dienas po faktiškai atliktų paslaugų.

  - Paslaugų tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kiekvieno paslaugų  suteikimo momento Perkančiajam subjektui turi pateikti paslaugų perdavimo- priėmimo aktą, kuriame yra nurodyti paslaugų teikimo metu atlikti darbai.

  - Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad:

- Ketvirtinę priežiūrą (4 kartai per metus) vykdo gamintojo autorizuoto atstovo kvalifikuoti specialistai;

- Metinę apžiūrą (1 kartą per metus) vykdo PLANAR gamintojo specialistai;

- Gamintojo specialistų apžiūros metu pateikiama detalus techninis vertinimas ir rekomendacijos.

- Kreipinių valdymas:

  - Kreipinių ir incidentų registravimas vykdomas elektroniniu paštu.

- Kreipinių masto kriterijai.

  - Incidentų masto kriterijai priežiūrai.

| Incidento masto nustatymo kriterijai | Mastas |
| --- | --- |
| Pilnai arba dalinai neveikia 6.1.1 punkte išvardinta AĮ. Visų ar kelių vaizdo sienos kubų užgesimas ir nebeveikimas, valdymo kompiuterio ar tinklo procesorių gedimas, kai darbuotojai negali atlikti verslui būtiniausių procesų. | Aukštas (0 prioritetas) |
| Diagnostikos metu nustatyti 6.1.1 punkte išvardintos AĮ sutrikimai, kurie gali sukelti visišką įrangos neveikimą. | Vidutinis (1 prioritetas) |
| Diagnostikos metu nustatyti 6.1.1 punkte išvardintos AĮ sutrikimai, kurių progresavimas yra lėtas arba negali sukelti visiško įrangos neveikimo. | Žemas (2 prioritetas) |

  - Incidentų masto kriterijai apžiūrai.

| Incidento masto nustatymo kriterijai | Mastas |
| --- | --- |
| Pilnai arba dalinai neveikia 9.1.1 punkte išvardinta AĮ. Visų ar kelių vaizdo sienos kubų užgesimas ir nebeveikimas, valdymo kompiuterio ar tinklo procesorių gedimas, kai darbuotojai negali atlikti verslui būtiniausių procesų. | Aukštas (0 prioritetas) |
| Diagnostikos metu nustatyti 9.1.1 punkte išvardintos AĮ sutrikimai, kurie gali sukelti visišką įrangos neveikimą. | Vidutinis (1 prioritetas) |
| Diagnostikos metu nustatyti 9.1.1 punkte išvardintos AĮ sutrikimai, kurių progresavimas yra lėtas arba negali sukelti visiško įrangos neveikimo. | Žemas (2 prioritetas) |

- Incidentų likvidavimo laikai (priežiūrai keliami reikalavimai):

| Priežiūros paslauga (incidentų likvidavimas) | Aukšto masto incidentai | Vidutinio masto incidentai | Žemo masto incidentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugos priežiūros laikas | 8x5 | 8x5 | 8x5 |
| Sprendimo laikas | 5dd | 7dd | 10dd |

- Incidentų likvidavimo laikai (apžiūrai keliami reikalavimai):

| Apžiūros paslauga | Aukšto masto incidentai | Vidutinio masto incidentai | Žemo masto incidentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugos priežiūros laikas | 8x5 | 8x5 | 8x5 |
| Sprendimo laikas | 15dd | 20dd | 30dd |

- Tais atvejais kuomet tiekėjo ir/ar subrangovo specialistai veikia Litgrid AB informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, tiekėjas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Techninės specifikacijos 1 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ reikalavimų.

Priedai:

1 priedas Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui