Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„ MEDICININĖS PREKĖS (ZONDAI, ŠVIRKŠTAI, KATETERIAI, ADATOS, PIPETĖS, RINKINIAI GASTROSTOMIJAI IR  NEFROSTOMIJAI BEI TRACHEOSTOMIJAI)”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 7550656)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 82/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 291271-2026 (2026-04-28)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Mato vnt. | 1 vnt. (1 komplekto) kaina, € be PVM | 1 vnt. (1 komplekto) kaina, € su PVM skaičiais | 1 vnt. (1 komplekto), € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t. (GAMINTOJO/TIEKĖJO SAVIDEKLARACIJA, KAD GAMINA AR PAGAMINS PREKES YRA NETINKAMA, TOKS PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PASIŪLYMO IŠAIŠKINTI AR PAPILDYI). Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zondai skrandžiui plauti Ch14 – Ch32 | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ,,Blekmoro“ arba lygiaverčiai zondai. Dydžiai: Ch14, 16, 18, 21. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazojejujinis zondas Bengmarko ar lygiavertis (suaugusiems). Dydis: Ch10. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Intrakaulinės prieigos prietaisas vaikams. Pageidautina, kad rinkinyje būtų pleistras. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Švirkštas tinkamas su enterinio maitinimo sistemoms su užsukama kaniule. Talpa: ≥ 60 ml | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | # Stiklinių ampulių atidarytuvas/ nulaužtuvas. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gliukozės matavimo rinkiniai: - 1600 vnt. testo juostelių (pristatytų juostelių galiojimo laikas >12 mėn.); - 1600 vnt. adatėlių (reguliuojamo gylio piršto pradurikliu); - Gliukomačiai 8 vnt. (tinkantys siūlomoms juostelėms) | 1 rinkinys |  |  |  |  |  |  |
|  | Atsiurbimo kateteris. Iš PVC ar lygiavertės medžiagos, apgaubtas permatoma rankove. Naudojimo laikas ≥ 72 val. Dydis Ch16. Yra padėtys ("užrakinta" ir "atrakinta"). Komplekte turi būti kintamo ilgio jungtis - prailginimui, rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais, atjungėjas. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Adata injekcijoms Vienkartinė, sterili, 18 G (≥ 1,2 x ≥50 mm). | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Injektoriai (adatos) kraujavimui stabdyti. Endoskopijų procedūrų metu, tinkantys vaizdo gastroskopui PENTAX EG-290 Kp, sterilios | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkutaninis gastrostomijos rinkinys Suaugusiųjų maitinimui Ch 14 – 18. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkutaninis nefrostomijos rinkinys Su hidrofiline ar lygiaverte danga, Fr 8 | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkutaninis tracheostomijos rinkinys. Rinkinį sudaro: Skalpelis. Švirkštas. 14G punkcinė adata su kaniule, pravedėjas – vedlys, styga, dilatatorius. Su rengenokontrastine vidinė kaniule. Tracheostominio vamzdelio įvedėjas (introdiuseris), tracheostominis vamzdelis, tracheostominio vamzdelio fiksacijos vamzdelio fiksacijos priemonė. Gelis. Dydis: 7.0 – 8.5 mm, ilgis >70 mm. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Pastero pipetės. ## ≥3 ml, nesterili, graduota, ilgis ≥ 150 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |