Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

# BIOKURO KATILINĖS OPERATORIAUS PASLAUGŲ SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS pirkimo

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – biokuro katilinės operatoriaus paslaugos.

Pirkimo objekto vieta – Skemų socialinės globos namai adresu: Klevų g. 10G, Skemų k., Rokiškio r.

Operatorius privalo:

- Vykdyti katilinės eksploatavimą (technologinį/dispečerinį valdymą, techninę priežiūrą, monitoringą, aptarnavimą, eksploatacinį remontą, paleidimo ir derinimo darbus) žemiau nurodytai įrangai, remiantis LR norminiais aktais.

- Užtikrinti Skemų socialinės globos namų katilinės (katilų su visa įranga, biokuro padavimo sistemos, automatinės įrangos, kontrolinių matavimo prietaisų, šilumos trasų ir kt. įrangos) pastovų veikimą pagal projektinius reikalavimus.

- Lokalizuoti avarijas, atstatyti sutrikusį įrengimų darbą.

- Vykdyti operatyvinius perjungimo, pajungimo, stabdymo – paleidimo darbus teisės aktų nustatyta tvarka.

- Vykdyti įrengimų techninę priežiūrą ir aptarnavimus pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisės aktus.

- Atlikti šilumos trasų monitoringą, aptarnavimą, eksploatavimą, remontą.

- Aprūpinti katilinę biokuru.

- Pasirašyti su Skemų kaimo daugiabučių namų (adresu: Sodų g. 1 ir 2, Klevų g. 1 ir 5) 34-ių butų gyventojais šilumos tiekimo sutartis. Gyventojams tiekiamos šilumos kaina, apskaičiuota vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (aktuali redakcija), iki sutarčių su vartotojais pasirašymo privalo būti suderinta su Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Bendrieji reikalavimai ar informacija:

- Paslaugos teikimui gali būti naudojamas Skemų socialinės globos namų patikėjimo teise valdomas savivaldybės ilgalaikis turtas. Sutarties įsigaliojimo dieną Operatorius ir Skemų socialinės globos namai privalo pasirašyti savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį.

- Privačių daugiabučių namų, kurių bendras šildomas plotas yra 1824,15 m2, šildymui (karšto vandens) tiekimui per metus preliminariai reikalinga apie 370 000 kW/h šilumos energijos.

- Numatomas energijos poreikis 12 mėn. Skemų socialinės globos namų apšildymui ir karšto vandens ruošimui – 1 800 000 kWh. Šilumos poreikis yra preliminarus ir priklauso nuo faktinių lauko oro temperatūrų, kiekis gali didėti ar mažėti, kiekių paklaida 30 % (trisdešimt procentų). Skemų socialinės globos namų pastatų šildomas plotas – 10 417 m2. Šiluminių trasų ilgis – 695 m.

- Sutarties trukmė – 60 (šešiasdešimt) mėnesių.

- Šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

- Skemų socialinės globos namų pastatų patalpose ir 4-iuose daugiabučiuose namuose šildymo sezono metu turi būti užtikrintas Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ nustatytas mikroklimatas.

- Šilumos energija, pateikta pastatų šildymui, apskaitoma metrologiškai patikrintais šiluminės energijos apskaitos prietaisais, kurie yra sumontuoti šiluminiuose mazguose. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta – 7 (septyni) šiluminiai mazgai, esantys Skemų socialinės globos namų pastatuose (adresu: Klevų g. 3, Klevų g. 6, Klevų g. 10, Klevų g. 10A, Klevų g. 10B, Klevų g. 10J ir Klevų g. 10E) ir 4 (keturi) šiluminiai mazgai, esantys Skemų kaimo 4-iuose daugiabučiuose namuose (adresu: Sodų g. 1 ir 2, Klevų g. 1 ir 5). Šilumos tiekimo–vartojimo riba nustatoma katilinės šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietoje, kurioje įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Apskaitos prietaisus įrengia ir prižiūri Operatorius šilumos pirkimo–pardavimo vietoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis (aktuali redakcija). Per ataskaitinį mėnesį visas suvartotas šilumos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Šilumos energijos suvartojimo kiekis per mėnesį turi būti apskaitomas 1 (vieną) kartą. Jeigu atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas neveikė arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal paskutinio analogiško laikotarpio iki apskaitos prietaiso gedimo (išmontavimo) suvartoto šilumos kiekio vidurkio, įvertinant atitinkamų laikotarpių vidutinių oro temperatūrų santykį bei šilumos tiekimo trukmę.

- Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis galiojančia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.

Reikalavimai operatoriui:

- Nenutrūkstamai tiekti šilumą, išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatytus atvejus ir laikotarpius, kada šilumos tiekimas gali būti stabdomas šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių remonto arba profilaktinio patikrinimo darbams, suderinus su vartotoju.

- Palaikyti šilumos šaltinio tiekimo ribose teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus.

- Palaikyti šilumos tiekimą vartojimo ribose, vadovaujantis teisės aktais nustatytomis šilumos gamybos (šilumos šaltinio), perdavimo (šilumos perdavimo tinklų) ir pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, paskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų išlaikyti pastato šilumos įrenginių projekte nurodytą ar teisės aktais nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (termofikacinio vandens temperatūros 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų laikotarpio vidurkio) ne daugiau kaip ±5 % (penki procentai).

- Užtikrinti patalpų švarą ir tvarką.

- Pasibaigus šildymo sezonui, apie šilumos įrenginių numatomų bandymų ar remonto darbų pradžią ir trukmę pranešti raštu.

- Savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias nepavojingas ir pavojingas atliekas (dienos šviesos lempas, instaliacines medžiagas, įrenginius ir kt.) ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

- Operatorius atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas bei likviduojant avarijas perkančiosios organizacijos teritorijoje.

Paslaugų teikėjas be kitų, turi vadovautis šiais galiojančiais teisės aktais (aktualia redakcija):

- Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (aktuali redakcija);

- Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (aktuali redakcija).

- Šilumnešio parametrų grafiku, nustatančiu temperatūros, srauto ir slėgio priklausomybę nuo aplinkos temperatūros.

- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis (aktuali redakcija).

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nutarimais bei metodikomis, reglamentuojančiomis šilumos kainų nustatymą ir apskaitą.

Pirkimo objektui taikomi žalieji reikalavimai:

1. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad tiekiama šiluma (100 procentų) būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro) ir turėti LST EN ISO 14001 (arba lygiavertį) standartą biokuro gamybai.

2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad katilinės veiklos metu būtų kuo mažiau teršiama aplinka, naudojamos aplinkai palankios technologijos bei laikomasi emisijų į orą normatyvų.

3. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad techninėje priežiūroje naudojamos medžiagos (tepalai, alyvos) turėtų būti draugiškos aplinkai, pasižyminčios mažesniu toksiškumu.

______________