UAB „Vilniaus viešasis transportas“                                                        							                        2.1. priedas

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) | Nurodyti |
| --- | --- |

Elektrinių viešojo transporto priemonių aptarnavimui ir įkrovimui skirtų inžinerinių tinklų rangos darbų įsigijimas Verkių g. 52 IR Žolyno g. 15, VILNIUJE PIRKIMO  PASIŪLYMO

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

| Bendra pasiūlymo kaina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Pateikta suma Eur Be PVM |
| 1 | A dalis. Žolyno g. 15 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas |  |
| 2 | B dalis. Verkių g. 52 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas |  |
| Bendra pasiūlymo suma Eur Be PVM: |  |  |
| PVM suma EUR: |  |  |
| Bendra pasiūlymo vertė EUR su PVM: |  |  |

| A dalis. Žolyno g. 15 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pasiūlymo formos įkainių pozicijose turi būti nurodytas medžiagos ir jos sumontavimo bendras vienetinis įkainis |  |  |  |  |  |  |
| ** Medžiagų ir darbų specifikacijas ir reikalavimus žiūrėti projekte |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Darbai ir medžiagos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, € | Viso, € | TS Žymuo techniniame projekte |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Skydai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Įvadinis paskirstymo skydas PS-1, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  |  | T.S. p. 3 |
| 1.2 | Įvadinis paskirstymo skydas PS2, komplektuojamas pagal schemą | kompl. | 1 |  |  | T.S. p. 3 |
| 2 | Kita įranga |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dinaminis galios valdiklis | kompl. | 2 |  |  | T.S. p. 6 |
| 2.2 | Srovės transformatorius 800 A | vnt | 6 |  |  | T.S. P. 5 |
| 2.3 | Srovės transformatorius 500 A | vnt | 6 |  |  | T.S. P. 5 |
| 2.4 | Srovės transformatorius 200 A | vnt | 6 |  |  | T.S. P. 5 |
| 2.5 | Saugiklių laikiklis | vnt | 1 |  |  | T.S.p. 13 |
| 2.6 | Modulinio išpildymo energijos apskaitos skaitliukas | vnt | 1 |  |  | T.S.p. 5 |
| 2.7 | Netiesioginės apskaitos skaitliukas | vnt | 8 |  |  | T.S.p 5 |
| 3 | Apsaugos aparatai |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 0,4 kV įtampos 10A srovės automatiniai jungikliai | vnt | 2 |  |  | T.S.p. 8 |
| 3.2 | 0,4 kV įtampos 20A srovės automatiniai jungikliai | vnt | 1 |  |  | T.S.p. 8 |
| 3.3 | 0,4 kV įtampos 200A srovės automatiniai jungikliai | vnt | 6 |  |  | T.S.p. 6 |
| 3.4 | 0,4 kV įtampos 400A saugiklių-kirtiklių blokas | vnt | 2 |  |  | T.S.p. 10 |
| 3.5 | 0,4 kV įtampos 315A saugiklių-kirtiklių blokas | vnt | 4 |  |  | T.S.p. 10 |
| 3.6 | 0,4 kV įtampos 500A kritiklis | vnt | 2 |  |  | T.S.p. 9 |
| 4 | Kabeliai |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Žemos įtampos kabelis Cu 4x300mm2 | m | 30 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.2 | Žemos įtampos kabelis Al 4x240mm2 | m | 824 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.3 | Žemos įtampos kabelis Cu 3x2,5mm2 | m | 20 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.4 | Žemos įtampos kabelis Cu 5x150mm2 | m | 80 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.5 | Žemos įtampos kabelis Cu 7x1.5mm2 | m | 80 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.6 | Žemos įtampos kabelis Al 3x120 mm2 | m | 45 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.7 | Žemos įtampos kabelis Al 4x185 mm2 | m | 15 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.8 | Žemos įtampos kabelis Al 4x35mm2 | m | 15 |  |  | T.S. p. 13 |
| 4.9 | Internetinis kabelis 6 kategorijos 4x2x0.25mm2 | m | 250 |  |  | T.S. p. 13 |
| 5 | Montažinės medžiagos |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Kabelių kopečios, karšto cinkavimo 110x300 | m | 30 |  |  | T.S.p. 18 |
| 5.2 | Dangtis kebelių loveliams ir kopečioms 300x15 | m | 12 |  |  | T.S.p. 17 |
| 5.3 | Atraminis kampas profilių, vertikalių kopėčių ir konstrukcijų ant sienų, lubų arba plieno konstrukcijų tvirtinimui. | vnt | 20 |  |  | T.S.p. 18 |
| 5.4 | Vienguba apkaba, H formos kojelė. 12-16mm | vnt | 20 |  |  | T.S.p. 19 |
| 5.5 | Tiesinė jungtis FT | vnt | 14 |  |  | T.S.p. 20 |
| 5.6 | Lankstinė jungtis FT | vnt | 1 |  |  | T.S.p. 21 |
| 5.7 | Metaline juosta gaubto tvirtinimui | m | 64 |  |  | T.S.p. 21 |
| 5.8 | Kabelių lovys, karšto cinkavimo, 100x40mm, su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis | m | 30 |  |  | T.S.p. 22 |
| 6 | Kita |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 110mm diametro, 750N | m | 1034 |  |  | T.S. p. 16 |
| 6.2 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 20mm diametro, 750N | m | 350 |  |  | T.S. p. 16 |
| 6.3 | Signalinė juosta „Kabelis“ | m | 550 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.4 | Jungiamoji mova 120 mm2 | kompl. | 4 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.5 | Jungiamoji mova 35 mm2 | kompl. | 1 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.6 | Jungiamoji mova 185 mm2 | kompl. | 1 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.7 | Galinė mova 300 mm2 | kompl. | 4 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.8 | Galinė mova 185 mm2 | kompl. | 1 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.9 | Galinė mova 120 mm2 | kompl. | 4 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.10 | Galinė mova 35 mm2 | kompl. | 1 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.11 | Galinė mova 150 mm2 | kompl. | 10 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.12 | Galinė mova 240 mm2 | kompl. | 8 |  |  | T.S. p. 15 |
| 6.13 | Lauko plyteles | vnt | 30 |  |  | T.S.p. 23 |
| 7 | Darbai |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Kasimo darbai su technika | m | 420 |  |  |  |
| 7.2 | Kasimo darbai rankiniu budu | m | 20 |  |  |  |
| 7.3 | Asfalto pjovimas (0,8 m pločiu) | m' | 440 |  |  |  |
| 7.4 | Asfalto dangos atstatymas į pirminę būklę (0,8 m. Pločiu) | m' | 440 |  |  |  |
| 8. | Įžeminimas ir žaibosauga |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Cinkuota plieninė juosta 40x4mm | m | 240 |  |  |  |
| 8.2 | Kryžminis sujungimas 80x80 | vnt | 20 |  |  |  |
| 8.3 | Tranšėjų kasimas/užkasimas 4 kabeliams | m | 208 |  |  |  |
| 9 | Papildomi darbai 1 |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Guminis bortelis sunkiasvoriam transportui (gaminamas iš PUR dervos, atšvaitinės juostos, metalinis sutvirtinimas) | vnt | 10 |  |  |  |
| 9,2 | Horizontalus stovėjimo vietų žymėjimas | m' | 70 |  |  |  |
| 9,3 | Lankstus pasltikinis stulpelis (h=75cm) | vnt | 20 |  |  |  |
| 9,4 | Pamatų įkrovimo stotelėms įrengimas | vnt | 5 |  |  |  |
| 9,5 | Pamatų galios spintai įrengimas | vnt | 1 |  |  |  |
| 9,6 | Jėgos skydų pamatų įrengimas | vnt | 2 |  |  |  |
| 9,7 | Komutacinė ryšių spinta (sukomplektuota) | vnt | 2 |  |  |  |
| 9,8 | Laikinieji eismo saugos elementai ir aptvėrimai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9,9 | Izoliacijos, įžeminimo kontūro, įžeminimo įrenginių varžos matavimai, įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai, fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai, kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamosios varžos matavimai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9,10 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9,11 | Geodeziniai nužymėjimai (40 taškai) | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Papildomi darbai (papildomų 2 stotelių įrengimas nuo tos pačios galios spintų grupės) |  |  |  |  |  |
| 1 | Darbo projekte atlikti korekciją papildomai suprojektuotjant 2 (dvi) +-150 KW stoteles. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Žemos įtampos kabelis Cu 5x150mm2 | m | 200 |  |  |  |
| 3 | Internetinis kabelis 6 kategorijos 4x2x0.25mm2 | m | 200 |  |  |  |
| 4 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai, 110mm diametro, 750N | m | 160 |  |  |  |
| 5 | Signalinė juosta „Kabelis“ | m | 100 |  |  |  |
| 6 | Kasimo darbai su technika | m | 80 |  |  |  |
| 7 | Kasimo darbai rankiniu budu | m | 10 |  |  |  |
| 8 | Asfalto pjovimas (0,8 m pločiu) | m' | 80 |  |  |  |
| 9 | Asfalto dangos atstatymas į pirminę būklę (0,8 m. Pločiu) | m' | 80 |  |  |  |
| Kita |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechanizmų nuoma | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Darbo projekto ir išpildomosios dokumentacijos rengimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3 | Sistemos paleidimas-derinimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4 | Programavimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Montažinės medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |
|  |  | Kaina be PVM |  |  | 0,00 € |  |
|  |  | PVM 21% |  |  | 0,00 € |  |
|  |  | Kaina su PVM |  |  | 0,00 € |  |

| B dalis. Verkių g. 52 inžinerinių komunikacijų įrengimo pasiūlymas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pasiūlymo formos įkainių pozicijose turi būti nurodytas medžiagos ir jos sumontavimo bendras vienetinis įkainis |  |  |  |  |  |  |
| ** Medžiagų ir darbų specifikacijas ir reikalavimus žiūrėti projekte |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Darbai ir medžiagos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, € | Viso, € | TS Žymuo techniniame projekte |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Darbo projektas |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Darbo projekto ir išpildomosios dokumentacijos rengimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Montavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotu būdu | m | 744 |  |  |  |
| 2,2 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotu būdu papildomam kabeliu | m | 2723 |  |  |  |
| 2,3 | Apsauginio vamzdžio montavimas | m | 4965 |  |  |  |
| 2,4 | Signalinė juosta kabeliui montavimas | m | 4965 |  |  |  |
| 2,5 | Kabelio tiesimas PE vamzdyje | m | 5235 |  |  |  |
| 2,6 | Kabelio montavimas pastate (įrengtomis konstrukcijomis) | m | 765 |  |  |  |
| 2,7 | Kabelio montavimas transformatorinėje | m | 95 |  |  |  |
| 2,8 | Kabelio galinės movos montavimas | kompl. | 218 |  |  |  |
| 2,9 | Dviejų-penkių gyslų kabelio su plastmasine. izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 10kV, kai skerspjūvis iki 16 mm2 | kompl. | 262 |  |  |  |
| 2,10 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai: NH-3 montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2,11 | 0,4 kV saugiklių lydiejų įdėklų montavimas (montuojami transformatorinėje) *įdėklo dydis ir vardinė srovė – NH-3 630A | vnt. | 6 |  |  |  |
| 2,12 | Srovės transformatorių montavimas ant esamų įrenginių | vnt. | 6 |  |  |  |
| 2,13 | Valdymo bloko stovo pamato montavimas | vnt. | 44 |  |  |  |
| 2,14 | Stovo montavimas valdymo bloko tvirtinimui su visomis tvirtinimo detalėmis | vnt. | 44 |  |  |  |
| 2,15 | Valdymo bloko montavimas | vnt. | 44 |  |  |  |
| 2,16 | Galios spintos pamato montavimas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 2,17 | Galios spintos montavimas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 2,18 | Duobių el. spintos pamatui, kasimas ir užpylimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2,19 | El. spintos montavimas ant pamato | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2,20 | El. spintos montavimas ant sienos | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2,21 | El. spintos montavimas ant atramos | vnt. | 3 |  |  |  |
| 2,22 | Duobių apšvietimo atramų pamatams kasimas ir užpylimas | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,23 | Gelžbetoninių pamatų atramų montavimas-pastatymas | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,24 | Apšvietimo atramų pastatymas | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,25 | Atšakinių gnybtų montavimas atramoje (SV15 tipo) | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,26 | Automatinio išjungiklio 1F B6A montavimas atramoje | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,27 | Šviestuvo montavimas ant atramos | vnt. | 16 |  |  |  |
| 2,28 | Vaizdo stebėjimo kameros montavimas ant apšvietimo atramos | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,29 | Viršįtampių ribotuvų VSS SP POE1S montavimas | vnt. | 22 |  |  |  |
| 2,30 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤30Ω Apšvietimo atramoms | vnt. | 11 |  |  |  |
| 2,31 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤10Ω El. spintoms | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2,32 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤10Ω Galios spintoms | vnt. | 12 |  |  |  |
| 2,33 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 23 |  |  |  |
| 2,34 | Izoliacijos, įžeminimo įrenginių varžos matavimai, įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai, fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai, kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamosios varžos matavimai | kompl. | 85 |  |  |  |
| 2,35 | Grunto tankinimas | m3 | 264,45 |  |  |  |
| 2,36 | Plotų išlyginimas | m2 | 981,5 |  |  |  |
| 2,37 | Vejos ardymas/atstatymas esamomis medžiagomis | m2 | 110,5 |  |  |  |
| 2,38 | Asfalto dangos ardymas/atstatymas | m2 | 931 |  |  |  |
| 3 | Medžiagos |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Apsauginis vamzdis d110mm | m | 3051 |  |  | T.S 2.7 |
| 3,2 | Apsauginis vamzdis d50mm | m | 295 |  |  | T.S 2.7 |
| 3,3 | Apsauginis vamzdis d32mm | m | 458 |  |  | T.S 2.7 |
| 3,4 | Apsauginis vamzdis d25mm | m | 1881 |  |  | T.S 2.7 |
| 3,5 | Signalinės juosta “Dėmesio ! Kabelis ! “ | m | 4965 |  |  | T.S 2.6 |
| 3,6 | Kabelis 4x240 Al | m | 2861 |  |  | T.S 2.1 |
| 3,7 | Kabelis 5x95 Cu | m | 638 |  |  | T.S 2.1 |
| 3,8 | Kontrolinis kabelis valdymo blokui | m | 638 |  |  |  |
| 3,9 | Ryšio kabelis valdymo blokui | m | 638 |  |  |  |
| 3,1 | Kabelis 3x4 Cu | m | 502 |  |  | T.S 2.1 |
| 3,11 | Kabelis 3x2,5 Cu | m | 397 |  |  | T.S 2.1 |
| 3,12 | Kabelis 3x1,5 Cu | m | 77 |  |  | T.S 2.1 |
| 3,13 | Kabelis Cu 3x2x2,5 | m | 30 |  |  | T.S 2.1 |
| 3,14 | Šviesolaidinis kabelis SM 4sk. | m | 854 |  |  | T.S 2.24 |
| 3,15 | Kabelis F/UTP | m | 475 |  |  | T.S 2.23 |
| 3,16 | Iki 1000 V įtampos kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais (4x240Al) | kompl. | 82 |  |  | T.S 2.5 |
| 3,17 | Iki 1000 V įtampos kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais (5x150Al) | kompl. | 88 |  |  | T.S 2.5 |
| 3,18 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai: NH-3 | vnt. | 3 |  |  | T.S 2.10 |
| 3,19 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai (montuojami transformatorinėje) *įdėklo dydis ir vardinė srovė – NH-3 630A | vnt. | 6 |  |  | T.S 2.11 |
| 3,2 | Srovės transformatoriai 600/5A | vnt. | 6 |  |  | T.S 2.12 |
| 3,21 | Srovės transformatoriai 800/5A | vnt. | 9 |  |  | T.S 2.12 |
| 3,22 | Srovės transformatoriai 800/5A | vnt. | 6 |  |  | T.S 2.12 |
| 3,23 | Valdymo bloko stovo pamatas (stovus tiekia užsakovas) | vnt. | 44 |  |  | T.S 2.19 |
| 3,24 | Galios spintos pamato sumontavimas (pamatus tiekia užsakovas) | vnt. | 10 |  |  | T.S 2.19 |
| 3,25 | Paskirstymo skydas su pamatu (PS-2, PS-3) | vnt. | 2 |  |  | T.S 2.8 |
| 3,26 | Elektros spinta ant sienos (PS-1, KS) | vnt. | 2 |  |  | T.S 2.8 T.S 2.16 |
| 3,27 | Lauko komutacinė dėžė (LKD-1, LKD-2, LKD-3) | vnt. | 3 |  |  | T.S 2.16 |
| 3,28 | Vaizdo stebėjimo kamera | Vnt. | 11 |  |  | T.S 2.16 |
| 3,29 | Viršįtampių ribotuvas VSS SP POE1S | Vnt. | 22 |  |  |  |
| 3,3 | Atrama, h 6m, pamatas, guma | vnt. | 11 |  |  | T.S 2.20 |
| 3,31 | Apšvietimo atramos dviguba gembė 1,5x1,5m | vnt. | 5 |  |  | T.S 2.20 |
| 3,32 | Apšvietimo atramos gembė 1,5x1,5m | vnt. | 6 |  |  | T.S 2.20 |
| 3,33 | Atšakinių gnybtų komplektas (SV15 tipo) | vnt. | 11 |  |  | T.S 2.21 |
| 3,34 | Automatinis išjungiklis 1F C6A | vnt. | 11 |  |  | T.S 2.9 |
| 3,35 | Gatvės aikštelės šviestuvai ant atramos. (108W, LED) | vnt. | 16 |  |  | T.S 2.22 |
| 3,36 | Įžeminimo komplektas 30Ω | kompl. | 11 |  |  | T.S 2.14 |
| 3,37 | Įžeminimo komplektas 10Ω | kompl. | 14 |  |  | T.S 2.14 |
| 3,38 | Asfaltbetonis | t | 37,24 |  |  |  |
| 3,39 | Smėlis | m3 | 55,86 |  |  |  |
| 3,4 | Smėlio – žvyro mišinys | m3 | 242,06 |  |  |  |
| 3,41 | Dolmito skalda | m3 | 279,3 |  |  |  |
| 3,42 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3,43 | Geodeziniai nužymėjimai (155 taškai) | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4 | Papildomi darbai ir medžiagos |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Guminis bortelis sunkiasvoriam transportui (gaminamas iš PUR dervos, atšvaitinės juostos, metalinis sutvirtinimas) | kompl. | 88 |  |  |  |
| 4,2 | Horizontalus stovėjimo vietų žymėjimas | m' | 1500 |  |  |  |
| 4,3 | Lankstus pasltikinis stulpelis (h=75cm) | koml | 100 |  |  |  |
| 4,4 | Senos tvoros ir stulpų demontavimas, utilizavimas ir stulpų skylių užtaisymas | m' | 100 |  |  |  |
|  |  | Kaina be PVM |  |  | 0,00 € |  |
|  |  | PVM 21% |  |  | 0,00 € |  |
|  |  | Kaina su PVM |  |  | 0,00 € |  |

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)