## Sheet1
4 priedas
Biržų Aušros mokyklos dailės studijos ir poilsio zonos žiniaraštis
Lokacija: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla
Nr. | Aprašymas | Vienetas | Kiekis | Papildoma informacija
| 2 | 3 | 4 | 5
1. Demontavimas
1 | Demontuojamos sienos/pertvaros | m | 14.79
2 | Demontuojama anga sienoje naujoms durims | m | 0.93
3 | Demontuojamos lubos | m2 | 259.05
4 | Demontuojamas apšvietimas | vnt. | 49
5 | Demontuojamos grindys | m2 | 278.35
6 | Demontuojamos durys | vnt. | 7
7 | Demontuojamos kriauklės | vnt. | 4
8 | Demontuojamos medines panelės | m2 | 70
Montavimo darbai
2. Grindys
9 | Montuojama danga, poilsio (relax) zona Tarkett, Platnium, UNI white A25177940 T25181940 (vinilas) | m2 | 59,93 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
10 | Montuojama danga, poilsio (relax) zona Tarkett, Platnium, UNI medium grey A25177917 T25181917 (vinilas) | m2 | 4.44 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
11 | Montuojama danga, poilsio (relax) zona Tarkett, Platnium, UNI dark beige A25177918 T25181918 (vinilas) | m2 | 3.71 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
12 | Montuojama danga, 3-3 ir 3-7 klasės Tarkett, Platnium, Salt & Pepper Grege A25178015 T25182015 (vinilas) | m2 | 71.88 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
13 | Montuojama danga, 3-4, 3-8 ir 3-10 klasės Tarkett, Platnium, Salt & Pepper White A25178007 T25182007 (vinilas) | m2 | 138.39 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
14 | Montuojama danga, Tambūras Tarkett, Platnium, UNI white A25177940 T25181940 (vinilas) | m2 | 3.01 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
15 | Montuojama vinilinė grindjuostė | m | 20.53
3. Sienų apdaila
16 | Dedamas papildomas gipso kartono sluoksnis | m2 | 70
17 | Sienos špakliuojamos, gruntuojamos. Seni dažai nuvalomi ir sienos dažomos spalva: S1002-Y. Glaistome ir dažome angokraščius.
| H3150 ir H3050 | m2 | 392.14 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
18 | Montuojamos medinės panelės su LED
| H3050 | m2 | 26.41
19 | Keramikinės sienų plytelės SALSA WHITE GLOSSY, 30x10 cm. (Klijuojamos virš kriauklių, visų 7vnt.) | m2 | 4.38 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
4. Lubos
20 | Įrengiamos lubos Ecophon Solo™ Baffle Wave, dedamos kas 80 mm. | m2 | 61.55
21 | Įrengiamos Ecophon Focus Ds, segmentinės akustinės lubos H3050; 600x600mm | m2 | 196.47
22 | Ecophon Focus Ds/gamma. Montuojamos plokštės garso sugerties rodiklis αw=0,3 | vnt. | 40
5. Elektra
23 | Apšvietimo jungikliai, H900; | privedimo taškai | 1
24 | El. privedimas LED juostoms sėdimom vietom bei LED durim, H600; | privedimo taškai | 2
25 | 2 el. rozetės, H300 + UTP (TV); | privedimo taškai | 1
26 | 3 el. rozetės, H600 + UTP ; | privedimo taškai | 1
27 | 4 el. rozetės, H300; | privedimo taškai | 2
28 | El. privedimas LED juostoms, H 3050; | privedimo taškai | 13
29 | Apšvietimo jungikliai, H1600; | privedimo taškai | 1
30 | El. privedimas, H600; | privedimo taškai | 1
31 | El. privedimas, H1500; | privedimo taškai | 1
32 | 4 el. rozetės, H900; | privedimo taškai | 4
6. Apšvietimas
33 | Įrengiami tarp lamelių montuojami linijniai šviestuvai; Bali U LED1x4950 37W 4700lm 1696x56x68mm
| Kiekis: | vnt. | 23
34 | Montuojamos begines sistemos, Capheus B LED1x3350 27W 3290lm 170x82x164mm
| Kiekis: | m | 43.44
35 | Montuojami šviestuvai Rana LED1x2500 19W 2470lm 300x300x38mm | vnt. | 12
36 | Baldinis apšvietimas
| Dailės studijoje 14-16W: | m | 39.65
37 | Įrengiamos LED panelės Philips, 600x600mm, 34W/4000K montuojamos į armstrong lubas | vnt. | 24
7. Durys
38 | Lentynos su praėjimu durys (žiūrėti į 16 brėžinį) | vnt. | 1
39 | Montuojamos poilsio zonos stiklinės durys (žiūrėti į 25 brėžinį) | vnt. | 1
40 | Montuojamos durys įeinančios į dailės studijos klasę (žiūrėti į 26 brėžinį) | vnt. | 2
41 | Montuojamos durys su LED apšvietimu (žiūrėti į 27 brėžinį) | vnt. | 4
8. Baldai
50 | Radiatorių apsiūvimas 1 (žiūrėti į 24 brėžinį) | m | 22.39
51 | Radiatorių apsiūvimas 2 (žiūrėti į 28 brėžinį) | vnt. | 13
52 | Radiatorių apsiūvimas 3 (žiūrėti į 29 brėžinį) | vnt. | 4
53 | Medinės panelės su LED (žiūrėti į 30 ir 31 brėžinius) | vnt. | 79
10. Santechnika
55 | Boileris | vnt. | 2
56 | Kanalizacijos vamzdynas keičiamas nauju | m. | 65
57 | Kanalizacijos stovų skaičius d50mm | vnt. | 2
58 | Kanalizacijos pajungimo į šulinius skaičius d100mm | vnt. | 1
59 | Vandentiekio vamzdynas keičiamas nauju. Pastaba: kanalizacijos vamzdynas keičiamas iki šulinio, kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius įsivertinti vietoje. | m. | 90
60 | Montuojamas praustuvas Kartell By Laufen, 500x460 mm, stačiakampis | vnt. | 7
61 | Montuojamas praustuvo maišytuvas žemas „REA DUET" JUODA„ iš HOMIDO | vnt. | 7