## Sheet1
5 priedas
Biržų Aušros mokyklos chemijos kabineto žiniaraštis
Lokacija: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla
Nr. | Aprašymas | Vienetas | Kiekis | Papildoma informacija
| 2 | 3 | 4 | 5
1. Demontavimas
1 | Demontuojamas apšvietimas | vnt. | 10
Montavimo darbai
2. Sienų apdaila
2 | Sienos špakliuojamos, gruntuojamos. Seni dažai nuvalomi ir sienos dažomos spalva: S1002-Y
| H2960 | m2 | 114.77 | + % išeiga (pagal gamintojo rekomendacijas)
3. Lubos
3 | Įrengiamos Ecophon Focus Ds, segmentinės akustinės lubos | m2 | 64.16
4 | Paliekama niša, dažomos lubos Dažai: S1002-Y (,,Top color pro“ arba analogiški premium dažais) | m2 | 7.12
5 | Ecophon Focus Ds/gamma. Montuojamos plokštės garso sugerties rodiklis αw=0,3 | vnt. | 10
4. Elektra
6 | Montuojamos papildomos 2 el. rozetės, H300; | privedimo taškai | 4
7 | Privedamas kompiuterinis lizdas UTP | privedimo taškai | 1
8 | Privedamas HDMI | privedimo taškai | 1
9 | Privedama elektra ištraukimo rankovėm | privedimo taškai | 2
10 | Privedama elektra rozetėms esančioms laboratorinėse spintose H300; | privedimo taškai | 3
11 | Privedama elektra rozetės boileriui; H2000 | privedimo taškai | 2
5. Apšvietimas
12 | Įrengiamos LED panelės Philips, 600x600mm, 34W/4000K montuojamos į armstrong lubas, H2960; | vnt. | 18
13 | Montuojamas kampinis LED;
| Kiekis: | m | 11.86
6. Vėdinimas
14 | Įrengiama ištraukiamoji ventiliacija (žiūrėti priedą vėdinimas, chemijos kabinetas) | vnt. | 1