## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės endoskopijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 19998 | Filtrai Nr.1 | 33141000-0 | Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiams siurbliams, Olympus SSU-2, KV-5. | kompl. | 150 | 14.5 | 21 | 2175 | 2631.75 |  | 0 |  | 0
2 | 31555 | Filtrai Nr.2 | 33141000-0 | Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiam siurbliui KV-6. | kompl. | 150 | 11.7 | 21 | 1755 | 2123.55 |  | 0 |  | 0
3 | 6300 | Biopsinės angos vožtuvėliai | 33141000-0 | Biopsinės angos vožtuvėliai Olympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 2400 | 20 | 21 | 48000 | 58080 |  | 0 |  | 0
4 | 6301 | Oro/vandens vožtuvas Nr.1 | 33141000-0 | Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo | vnt. | 150 | 90 | 21 | 13500 | 16335 |  | 0 |  | 0
5 | 31556 | Oro/vandens vožtuvas Nr.2 | 33141000-0 | Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams GF-UE160-AL5, GF-UCT140, daugkartinio naudojimo | vnt. | 9 | 308 | 21 | 2772 | 3354.12 |  | 0 |  | 0
6 | 12373 | Atsiurbimo vožtuvas | 33141000-0 | Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo | vnt. | 150 | 76 | 21 | 11400 | 13794 |  | 0 |  | 0
7 | 14294 | Elektrinių kontaktų dangtelis | 33140000-3 | Elektrinių kontaktų dangtelis Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 36 | 200 | 21 | 7200 | 8712 |  | 0 |  | 0
8 | 26184 | Distalinės dalies gaubtelis | 33140000-3 | Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- 160, daugkartinio naudojimo | vnt. | 120 | 110 | 21 | 13200 | 15972 |  | 0 |  | 0
9 |  | Priemonės litortipsijai tulžies latakuose
9.1 | 27599 | Rankena skirta mechaninei litotripsijai | 33140000-3 | Skirta daugkartiniam naudojimui. Pagaminta iš aliuminio. Gali būti naudojama tiek avarinės litotripsijos, tiek TTS-per endoskopą (through the Scope) litotripsijos atveju. Turi atskirą rankenėlę vielos užrakinimo/atrakinimo pozicijai. Rankenos viršuje yra speciali anga TTS arba avarinei spiralei tvirtinti. | vnt. | 9 | 350 | 21 | 3150 | 3811.5 |  | 0 |  | 0
9.2 | 27604 | Metalinė spiralė avarinei litotripsijai | 33140000-3 | Daugkartinio naudojimo, ilgis 95-105 cm., diametras 3,9-4,1 | vnt. | 15 | 200 | 21 | 3000 | 3630 |  | 0 |  | 0
9.3 | 27602 | Krepšelis litotripsijai Nr.1 | 33140000-3 | Daugkartinio naudojimo su nuimama rankenėle, vielos ilgis 400mm, diametras 2,6mm; atidaryto krepšelio parametrai 25mm*40 mm, sudarytas iš keturių susuktų nerudijančio plieno vielučių, susijungusių į metalinį mazgą, įgalinantį lengvesnį krepšelio pozicionavimą. | vnt. | 36 | 120 | 21 | 4320 | 5227.2 |  | 0 |  | 0
9.4 | 27603 | Krepšelis litotripsijai Nr.2 | 33140000-3 | Daugkartinio naudojimo su nuimama rankenėle, vielos ilgis 400mm, diametras 2,6mm; atidaryto krepšelio parametrai 30mm*45 mm, sudarytas iš keturių susuktų nerudijančio plieno vielučių, susijungusių į metalinį mazgą, įgalinantį lengvesnį krepšelio pozicionavimą. | vnt. | 36 | 120 | 21 | 4320 | 5227.2 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 114792 | 138898.32 | Viso: | 0 |  | 0