Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

SLIDINĖJIMO TRASOS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMO, VISAGINO MIESTE, PAGAL TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ NR. 24031.01-01-TDP,  II ETAPO, DARBAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo pavadinimas: Slidinėjimo trasos apšvietimo elektros tinklų įrengimo, Visagino mieste, pagal techninį darbo projektą NR. 24031.01-01-TDP, II ETAPAS.

Slidinėjimo trasos apšvietimo elektros tinklai įrengiami ir finansuojami pagal projektą „Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui (sujungiant į bendrą gamtos maršrutą Visagino, Kukuižės ežerus su Gražutės regioniniu parku)“ Nr. 29-318-P-0001, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

STATINIO DUOMENYS

Statybos geografinė vieta: Visagino savivaldybei, turto patikėjimo teise, priklauso slidinėjimo trasa miško masyve, Visagine, (unikalus daikto Nr. 4400-2102-2790). Darbai atliekami pagal „Projektai ir Co“ UAB parengtą techninį darbo projektą  Nr. 24031.01-01-TDP (toliau - Projektas).

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio pavadinimas: inžinieriniai tinklai;

Statinio kategorija: kilnojamas daiktas;

Statinio paskirtis: inžinieriniai tinklai;

Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. 0 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

Atliekant naują statybą numatoma įrengti:

- LED iki 20,0W šviestuvus – 123 vnt.;

- Kabelį Al 4x25 mm2, klojimas apie 3677 m;

- Cinkuotas plienines atramas (h-5 metrai virš žemės) su įleistomis durelėmis – 123 vnt.;

Esama būklė:

Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklauso slidinėjimo trasa, kuri įrengta 1989 m. miško masyve, Visagine, (unikalus daikto Nr. 4400-2102-2790), kurios bendras ilgis apie 3857 metrai.

2025 m. Visagino mieste įrengti slidinėjimo trasos apšvietimo elektros tinklai pagal techninį darbo projektą Nr. 24031.01-01-TDP (I etapas). Projektas įgyvendintas ir finansuotas pagal projektą „Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui (sujungiant į bendrą gamtos maršrutą Visagino ir Kukuižės ežerus su Gražutės regioniniu parku)“.

Įgyvendinant I etapą atlikti šie darbai:

- paklotas Al 4×25 mm² kabelis (~2075 m);

- įrengtos cinkuoto plieno atramos su įleistomis durelėmis:

  - 8 m aukščio – 3 vnt.;

  - 5 m aukščio – 67 vnt.;

- sumontuoti LED šviestuvai:

  - iki 35,0 W – 3 vnt.;

  - iki 20,0 W – 67 vnt.

Šio pirkimo tikslas – suformuoti vientisą slidinėjimo trasos apšvietimo sistemą, gerinti Visagino miesto infrastruktūros būklę bei užtikrinti gyventojams ir miesto svečiams patogią, saugią ir jų poreikius atitinkančią aplinką.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas privalo:

- apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui, nurodytas Projekte. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo;

- įrengti likusios trasos dalies apšvietimo elektros tinklus pagal Projektą;

- užtikrinti naujai įrengiamų tinklų suderinamumą su jau įrengta (I etapo) infrastruktūra;

- atlikti visus reikalingus montavimo, prijungimo, bandymo ir derinimo darbus;

- užtikrinti, kad visi darbai atitiktų galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų ir techninių reikalavimų nuostatas;

- užtikrinti darbų kokybę, saugą bei aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

- po darbų atlikimo sutvarkyti statybvietę ir atstatyti pažeistas dangas bei aplinką;

- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams;

- po darbų užbaigimo tiekėjas turi parengti išpildomąją nuotrauką.

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraštyje).

Darbai turi būti atlikti per terminą, nurodytą tiekėjo pasiūlyme. Darbų atlikimo terminas negali būti trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis kaip 180 kalendorinių dienų  nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino.

Atliktų darbų kokybės kontroliniai patikrinimai objekte bus vykdomi vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo“, ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Statybos rangos darbų Tiekėjas veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte Tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, Tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Tiekėjas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.

Tiekėjas prieš pasirašydamas Rangos darbų sutartį Perkančiajai organizacijai turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami, konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.

Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.

Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

Tiekėjas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti bei utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas) Viktor Voronin, tel. +370 (386) 36069, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt .

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), 4.1. papunkčiu, perkama prekė (LED prožektoriai) yra produktų sąraše ir jai taikomi Aplinkos ministro patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 28.1 papunktyje: „jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. LED“.

Užsakovas atitiktį aplinkos apsaugos nurodytų kriterijų laikymąsi įrodančių dokumentų reikalaus iš Tiekėjo, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas, atitiktį nustatytam aplinkosauginiam reikalavimui, turės pateikti:

| Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| <...>LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) <...> turi būti 100 proc. LED | Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose nurodytas siūlomo prožektoriaus modelis ar kiti lygiaverčiai dokumentai |

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS

| Nr. | Projekto bylos pavadinimas | Statinio projekto numeris | Bylos žymuo | Bylos laida | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis darbo projektas | 24031.01-01-TDP | E-02 | 0 | 69 |