RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA

dėl medicininės įrangos

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ (toliau – Pirkimo vykdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. 1d.1p.  ir siekdama pasirengti medicininės įrangos pirkimui, prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas. Pirkimas bus atliekamas įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas.“

Konsultacijos objektas: „VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ I lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos  - Skaitmeninio panoraminio rentgeno ir ginekologinės kėdės - pirkimas (toliau  –  Pirkimas).

Rinkos konsultacija skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus vykdomi ateityje, ar jų rezultatams.

Rinkos konsultacijos tikslas – išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, tinkamai pasiruošti pirkimui.

Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka. Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su įrangos techninėmis specifikacijomis ir CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl techninių specifikacijų bei atsakyti į rinkos konsultacijos apraše pateiktus klausimus. Rinkos konsultaciją prašome suteikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais (atsakymus prašytume pateikti word formatu). Teikiant atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo atsakymų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją. Nurodytos techninės specifikacijos nėra galutinės, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: peržiūrimi ir vertinami CVP IS priemonėmis gauti atsakymai, pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2026-05-08  09:00 val. lietuvių kalba. Atsakymai, pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali pratęsti atsakymų, pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminą, paviešindama pranešimą per CVP IS.

II etapas: pasibaigus nustatytam atsakymų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija, išnagrinės ir įvertins gautą informaciją.

III etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus atsakymus, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu nurodyta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 1 pirkimo objekto dalis – Skaitmeninis panoraminis rentgenas (1 vnt.) – 14800,00 Eur be PVM 2 pirkimo objekto dalis – Ginekologinė kėdė(1 vnt.) – 4461,98 Eur be PVM. Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |
| 9. | Prašome nurodyti atstovaujamą įmonę, jos kontaktus, pastabas ir (ar) pasiūlymus teikiančių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis. |  |

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“

I lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos techninė specifikacija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.*

4.Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.*

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.*

6. Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:

6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą;

6.2.3. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

6.2.4. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

6.2.5. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

6.2.6. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.*

7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija:

7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.

1 pirkimo dalis

Skaitmeninis panoraminis rentgenas  (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 1.1. | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | Vienos fazės 240 V ±10%, 50 Hz |  |  |
| 1.2 | Skaitmeninio jutiklio technologija | CMOS |  |  |
| 1.3 | Jutiklio dydis | Ne mažiau 7 x 152 mm |  |  |
| 1.4 | Jutiklio taškų kiekis | Ne mažiau 68 x 1536 taškų |  |  |
| 1.5 | Panoraminio skaitmeninio jutiklio pilkumo spalvų skalė | Ne mažiau 14 bitų. |  |  |
| 1.6 | Atskaitos apkrovos sąlygos, susijusios su maksimalia energijos tiekimu į anodą | Ne mažiau 1125mAs/h |  |  |
| 1.7 | Aušinimas | Konvekcinis arba lygiavertis |  |  |
| 1.8 | Maksimali vamzdžio įtampa | Ne mažiau 70 kV. |  |  |
| 1.9 | Maksimali anodinė srovė | Ne mažiau 7,1 mA. |  |  |
| 1.10 | Vamzdžio galvutės maksimali šiluminė talpa | Ne mažiau 310 kJ |  |  |
| 1.11 | Rentgeno spindulių židinio taškas | Ne daugiau 0,5mm |  |  |
| 1.12 | Lazerio bangos ilgis | Ne mažiau 650 nm |  |  |
| 1.13 | Divergencija | Nedaugiau 2.0 mRad |  |  |
| 1.14 | Optinė galia darbiniame paviršiuje | Nedaugiau 1 mW |  |  |
| 1.15 | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė | Ne ilgiau 15 sek. |  |  |
| 1.16 | Atstumas nuo šaltinio iki vaizdo | Ne daugiau 50 cm. |  |  |
| 1.17 | Rentgeno 2D programos | Ne mažiau 24 programų |  |  |
| 1.118 | Dantų rentgeno aparatas tvirtinamas prie sienos | Būtina |  |  |
| 1.19 | Jungimas į kompiuterį tiesiogiai LAN jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. | Būtina |  |  |
| 1.20 | Programinė įranga | Būtina |  |  |

2 pirkimo dalis

Ginekologinė kėdė (1 vnt.)

SVARBU:

*  Nepateikus reikalaujamų parametrų reikšmes patvirtinančių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas.

** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius  parametrus (technines charakteristikas), jų abstrakčiai nenurodant „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą (parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Pridedamo dokumento pavadinimas (būtina nurodyti tikslius dokumento psl. Nr.) arba gamintojo internetinio puslapio nuorodas į parametro reikšmės atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  |
|  | Aprašymas | Mobili elektrinė dviejų segmentų kėdė skirta ginekologinėms apžiūroms bei procedūroms. |  |  |
|  | Konstrukcija | - Kėdė dviejų dalių – nugaros ir sėdimosios; - Kėdė su ≥ 3 pakeliamais ratukais integruotais pagrindo viduje; - Pagrindas padengtas ABS plastiku (arba lygiaverčiu); - Su reguliuojamo aukščio rankų atramomis abiejose kėdės pusėse. Atramos metalinės, su apmušalu (tuo pačiu kaip ir visa kėdė) įsikibimo zonose; - Su Goepel tipo kojų atramomis, skirtomis pozicionuoti paciento kojas apžiūros metu. Atramos su apmušalu (tuo pačiu kaip ir visa kėdė), reguliuojamo aukščio, pasukimo ir pavertimo kampo; - Su standartiniais bėgeliais priedų tvirtinimui prie sėdimosios dalies abiejose kėdės pusėse; - Po sėdimąją dalimi integruotas indo skysčiams ir atliekoms laikiklis. |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | - Maksimali leistina apkrova ≥ 180 kg - Bendras plotis ≤ 820 mm; - Sėdimosios dalies ir nugaros segmento plotis ≥ 520 mm - Ištiestos kėdės gulimosios dalies ilgis ≥ 1250 mm - Maitinimas 230V, 50/60 Hz; - Su integruotu pakraunamu akumuliatoriumi atsarginiam valdymui; - Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |  |
| 4. | Valdymas | - Valdoma rankiniu pulteliu ir kojiniu pedalu; - Elektriniu būdu valdoma ne mažiau kaip aukštis, nugaros dalies padėtis, Trendelenburgo padėtis; - Vieno mygtuko paspaudimu nustatoma iš anksto užprogramuota „įlipimo“ padėtis; - Galimybė išsaugoti norimą kėdės padėtį atmintyje ir atkurti ją vieno mygtuko pagalba. - Kojiniu pedalu valdoma ne mažiau kaip aukštis, nugaros dalies padėtis, Trendelenburgo padėtis. |  |  |
| 5. | Reguliavimo diapazonai ir kampai | - Aukštis ≥ 540-830 mm; - Nugaros atlošo pakėlimas ≥ 78°; - Trendelenburgas ≥ ±12°. |  |  |
| 6. | Apmušalai | - Besiūliai; - Atsparūs ugniai ir plovimui; - Spalvą galima pasirinkti užsakymo metu iš ≥ 10 skirtingų variantų. |  |  |
| 7. | Komplektuojami priedai | - Nerūdijančio plieno indas skysčiams ir atliekoms – 1vnt.; - Popieriaus rulono laikiklis – 1vnt.; - Reguliuojamo aukščio pagalvėlė galvai – 1 vnt.; - Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas su kabliukais – 1 vnt. - Rankinis pultelis – 1 vnt. - Kojinis pedalas – 1 vnt. |  |  |