## Lapas1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statinių grupė 2025-12-25 Renginių aikštės ir estrados (kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties inžinerinių statinių pogrupio statinių), Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
Statinys 1 Renginių aikštės ir estrados (kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties inžinerinių statinių pogrupio statinių), Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis 2 Elektrotechnika
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM
Montavimo darbai ir medžiagos
1. SKYDAI
2 | Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.0125 | 0 | 0
3 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.0125 | 0 | 0
4 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt. | 3 | 0 | 0
5 | Spinta su pamatu AVS-1 | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Spinta su pamatu PS-1 | kompl. | 1 | 0 | 0
7 | Spinta su pamatu TS-1 | kompl. | 1 | 0 | 0
8 | Požeminių rozečių blokų montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
10. | KABELIAI
11 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg | 100m | 3.72 | 0 | 0
12 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 11.58 | 0 | 0
13 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg | 100m | 3.82 | 0 | 0
14 | 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x50SM | m | 210 | 0 | 0
15 | Kabelis Al 5x16mm2 | m | 162 | 0 | 0
16 | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x6.0 | m | 190 | 0 | 0
17 | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3x2.5 | m | 1080 | 0 | 0
18 | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5 | m | 30 | 0 | 0
19 | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-O 2x1.5 | m | 240 | 0 | 0
20 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt | 4 | 0 | 0
21 | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
22 | LAUKO ŠVIESTUVAI
23 | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 8,5m iki 10,5m | vnt | 3 | 0 | 0
24 | Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
25 | LED prožektorius ?66,3W IP66 IK08 | vnt | 3 | 0 | 0
26 | Apšvietimo atrama virš žemės H-10 | vnt | 3 | 0 | 0
27 | Apšvietimo atramos pamatas skirtas 10m atramai | vnt | 3 | 0 | 0
28 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | 100m | 2.41 | 0 | 0
29 | .LED juosta su aliuminiu profiliu ir matiniu sklaidytuvu IP66 5W/m L-1200 | m | 233 | 0 | 0
30 | LED juosta su aliuminiu profiliu ir matiniu sklaidytuvu IP66 5W/m L-600 | m | 8 | 0 | 0
31 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas k1=0.50 | vnt | 241 | 0 | 0
32 | Maitinimo šaltinis LED juostai 20W 12-24V IP66 | vnt | 241 | 0 | 0
33 | MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS
34 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 10.8 | 0 | 0
35 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 2.1 | 0 | 0
36 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100m | 1.8 | 0 | 0
37 | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15 | m | 40 | 0 | 0
38 | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15 | m | 20 | 0 | 0
39 | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 32/24,4 (rulon.) | m | 1080 | 0 | 0
40 | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 50/39,9 (rulon.) | m | 210 | 0 | 0
41 | El.Vamzdis D75 | m | 180 | 0 | 0
42 | El.Vamzdis D50 | m | 40 | 0 | 0
43 | El.Vamzdis D75 | m | 20 | 0 | 0
44 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.2 | 0 | 0
45 | Elektros instaliacinių dėžučių montavimas | 100vnt | 2.41 | 0 | 0
46 | Iki 2,5 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė) | vnt | 241 | 0 | 0
47 | Revizinių durelių įstatymas k4=0.500 | vnt | 241 | 0 | 0
48 | Revizinės durelės | vnt | 241 | 0 | 0
49 | Kabelių daugiavielių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm2 | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
50 | Gnybtynas SV15 | vnt | 3 | 0 | 0
51 | ĮŽEMINIMAS IR POTENCIALŲ IŠLYGINIMAS
52 | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | m | 27 | 0 | 0
53 | Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm | vnt | 18 | 0 | 0
54 | 20 mm strypo antgalis | vnt | 6 | 0 | 0
55 | Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektrodą su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm | vnt | 6 | 0 | 0
56 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.12 | 0 | 0
57 | Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m | kg | 9.24 | 0 | 0
58 | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt | 6 | 0 | 0
59 | Kontrolinė dėžė matavimams 200x200x200mm (įžeminimo sist. darbams) | vnt | 6 | 0 | 0
60 | Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.12 | 0 | 0
61 | Įžeminimo laidas Cu 1x2,5mm2 | m | 12 | 0 | 0
62 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.12 | 0 | 0
63 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 12 | 0 | 0
64 | ŽEMĖS DARBAI
65 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.245 | 0 | 0
66 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.245 | 0 | 0
67 | KITI DARBAI
68 | Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas | kompl. | 17 | 0 | 0
69 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 6 | 0 | 0
70 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 17 | 0 | 0
71 | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 1.7 | 0 | 0
Bendra vertė Eur be PVM
PVM (...... proc.)
Bendra vertė Eur su PVM
0
Prašome užpildytus Darbų kiekių žiniaraščius pateikti nekeičiant juose nurodytos informacijos, nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių (!). Kilusius klausimus dėl Darbų kiekių žiniaraščių tiekėjas turi užduoti pirkimo dokumentų 6 skyriuje „Pirkimo dokumentų paaiškinimas, papildymas ir patikslinimas“ nustatyta tvarka ir terminais.