Priedas Nr.1

TECHNINĖS SĄLYGOS

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS, KALIBRAVIMO IR SMULKAUS REMONTO PASLAUGOS

1. Bendri reikalavimai

1.1. Šilumos apskaitos prietaisų (toliau - ŠAP) metrologinė patikra turi būti atliekama vadovaujantis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (galiojanti redakcija.).

1.2. Patikrinti ŠAP turi būti pažymėti valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintais atitinkamais žymenimis, turėti patikros sertifikatus ar kalibravimo liudijimus.

1.3.  Paslauga bus atliekama nuo 2026 m.  gegužės  20 d. iki 2026 m. spalio 1 d.

1.4. Techninių sąlygų lentelėje Nr.1 nurodytas preliminarus ŠAP, kuriems būtina atlikti metrologinę patikrą, skaičius. Jis gali keistis ± 5%.

2. Metrologinės patikros vykdymo sąlygos ir terminai

2.1. Paslaugos vykdymui Pirkėjas pristato šilumos skaitiklius Tiekėjui savo transportu arba per siuntinių gabenimo tarnybą. Šilumos skaitikliai bus pristatomi partijomis po 30-50 vnt. Metrologiškai patikrintus ŠAP Tiekėjas pristato Pirkėjui per siuntinių gabenimo tarnybą už papildomą transportavimo mokestį. Pirkėjas, iš anksto įspėjęs Tiekėją, patikrintus ŠAP gali parsivežti savo transportu.

2.2. Vienos partijos metrologinės patikros vykdymo terminas – ne daugiau 7 darbo dienų nuo ŠAP pristatymo dienos. Daliai ŠAP bus reikalingos  ir skubios patikros - ŠAP partijų (partija ne daugiau 20 vnt.) metrologinės patikros vykdymo terminas – ne daugiau  3 darbo dienos nuo ŠAP pristatymo dienos. Apie ŠAP partijas, kurioms reikalinga skubi patikra, Pirkėjas iš anksto informuos Tiekėją elektroniniu paštu.

2.3. Pagal poreikį, metrologinės patikros metu, atlikti šilumos skaitiklių reguliavimą, atstatant šilumos skaitiklio paklaidą iki leidžiamų normų.

2.4. Metrologinės patikros metu, pripažinus šilumos skaitiklį netinkamu naudoti, Tiekėjas išrašo Neatitikties pažymą ir prideda patikros protokolą.

2.5. Tiekėjas, jeigu reikalinga, atlieka smulkų ŠAP remontą, prieš tai suderinęs remonto kainą su Pirkėju.

2.6. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis 2011m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3. papunkčiu, t.y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Lentelė Nr. 1

UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos apskaitų, kurioms būtina atlikti metrologinę patikrą 2026 metais, sąrašas

| Eil. Nr. | Skaitiklio markė | Skaitiklio diametras, mm | Viso, vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energy Cal RH33 | 150 | 2 |
| 2 | MULTICAL 401 | 15 | 2 |
| 3 | MULTICAL 401 | 20 | 16 |
| 4 | MULTICAL 401 | 25 | 10 |
| 5 | MULTICAL 401 | 40 | 1 |
| 6 | MULTICAL 401 | 50 | 1 |
| 7 | MULTICAL 402 | 15 | 2 |
| 8 | MULTICAL 402 | 20 | 53 |
| 9 | MULTICAL 402 | 25 | 38 |
| 10 | MULTICAL 402 | 32 | 1 |
| 11 | MULTICAL 402 | 40 | 1 |
| 12 | MULTICAL 403 | 15 | 3 |
| 13 | MULTICAL 403 | 20 | 7 |
| 14 | MULTICAL 403 | 25 | 1 |
| 15 | MULTICAL 601 | 20 | 2 |
| 16 | MULTICAL 603 | 200 | 1 |
| 17 | MULTICAL 66E | 20 | 1 |
| 18 | QALCOSONIC E3 | 15 | 1 |
| 19 | QALCOSONIC E3 | 40 | 1 |
| 20 | SKM-1M-U1 | 80 | 1 |
| 21 | SKS-3-U2 | 150 | 1 |
| 22 | SKU-01M-U1-1 | 200 | 1 |
| 23 | SKU-01S | 100 | 1 |
| 24 | ULTRAHEAT 2WR5 | 20 | 2 |
| 25 | ULTRAHEAT 2WR5 | 25 | 2 |
| 26 | WFM 21 | 15 | 4 |
|  | Viso: |  | 156 |

Klientų aptarnavimo grupės vadovas  S. Norkus