Priedas Nr.1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas – Inžinerinių tinklų ar kitos paskirties inžinerinių statinių, hidrotechnikos statiniai  projektų bendroji, dalies, specialioji ekspertizė ir skaičiuojamosios kainos nustatymo ekspertizės atlikimo paslauga.

II. Pirkimo tikslas – nustatyti, ar UAB „Kauno vandenys“ užsakymu parengtų projektų sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, projekto sprendinių sąryšį ir suderinamumą. Taip pat nustatyti ar numatytas statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis atitinka projektų sprendinius ir ar skaičiuojamoji kaina apskaičiuota vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais.

III. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai - Paslaugų teikėjas Užsakovo užsakymu turi atlikti parengtų projektų ekspertizę, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios specifikacijos bei sutarties nustatytais reikalavimais.

IV. Paslaugų pobūdis

- Statinio projekto ekspertizės rūšys – bendroji projekto ekspertizė, dalinė projekto ekspertizė, projekto specialioji ekspertizė, skaičiuojamosios kainos nustatymo ekspertizė.

- Statybos rūšys: nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, tvarkomieji statybos darbai, tvarkybos darbai.

- Projektai: techniniai projektai, techniniai-darbo projektai, darbo projektai, supaprastinti projektai, aprašai, tvarkomųjų statybos darbų projektai, konstrukcijų dalies darbų projektai.

- Projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“.

V. Paslaugų suteikimo terminai:

| Eil. Nr. | Ekspertizės rūšis | Projektų statybos ir montavimo darbų sąmatinė kaina, Eur (be PVM) | Paslaugos suteikimo trukmė nuo užsakymo Paslaugų teikėjui pateikimo dienos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendroji projekto ekspertizė | 0-150 000 | 5 d. d |
|  |  | 150 001-250 000 | 5 d. d. |
|  |  | 250 001 – 500 000 | 5 d. d. |
|  |  | 500 001 -1 500 000 | 10 d. d. |
|  |  | 1 500 001 ir daugiau | 15 d. d. |
| 2. | Projekto dalies (dalinė) ekspertizė | 0 -150 000 | 5 d. d. |
|  |  | 150 001-250 000 | 5 d. d. |
|  |  | 250 001-500 000 | 5 d. d. |
|  |  | 500 001 -1 500 000 | 5 d. d. |
|  |  | 1 500 001 ir daugiau | 5 d. d. |
| 3. | Bendroji techninio darbo projekto ekspertizė | 0 -150 000 | 5 d. d. |
|  |  | 150 001 – 250 000 | 5 d. d. |
|  |  | 250 001-500 000 | 5 d. d. |
|  |  | 500 001 -1 500 000 | 10 d. d. |
|  |  | 1 500 001 ir daugiau | 15d. d. |
| 4. | Projekto keitimo ar papildymo bendroji ekspertizė | 0 -150 000 | 5 d. d. |
|  |  | 150 001 – 250 000 | 5 d. d. |
|  |  | 250 001-500 000 | 5 d. d. |
|  |  | 500 001 -1 500 000 | 10 d. d. |
|  |  | 1 500 001 ir daugiau | 10 d. d. |
| 5. | Nenumatytų ir (ar) papildomų darbų skaičiuojamosios sąmatinės kainos ekspertizė1 | 0 -15 000* | 5 d. d. |
|  |  | 15 001 – 25 000* | 5 d. d. |
|  |  | 25 001-50 000 | 5 d. d. |
|  |  | 50 001 -1 50 000* | 5 d. d. |
|  |  | 150 001 ir daugiau* | 5 d. d. |
| 6. | Tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė | 0 -150 000 | 8 d. d. |
|  |  | 150 001 – 250 000 | 8 d. d. |
|  |  | 250 001-500 000 | 8 d. d. |
|  |  | 500 001 -1 500 000 | 8 d. d. |
|  |  | 1 500 001 ir daugiau | 8 d. d. |

* Nenumatytų ir (ar) papildomų darbų sąmatinė kaina

VI. Paslaugų aprašymas ir reikalavimai paslaugoms

Nenumatytų ir (ar) papildomų darbų skaičiuojamosios sąmatinės kainos ekspertizė1 – atlikti statybos rangos darbų metu atsiradusių nenumatytų ir (ar) papildomų darbų skaičiuojamosios kainos ekspertizę siekiant įvertinti ar nenumatytų ir (ar) papildomų darbų skaičiuojamoji kaina yra  apskaičiuota vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais.

VII. Paslaugos atlikimo procedūra:

- Užsakovas el. paštu ir/ar raštu pateikia ekspertizės rangovui užsakymą (fiksuojama paslaugos atlikimo pradžia)

- Jei ekspertizės rangovas pageidauja, Užsakovas ir/ar projektuotojas ekspertizės rangovui pristato projektą

- Ekspertizės rangovas, atlikęs projekto ekspertizės paslaugą pateikia galutinį ar tarpinį aktą popierinę (paštu ar kt.) ir el. versiją el. paštu Užsakovui ir Projektuotojui (fiksuojama ekspertizės atlikimo pabaiga). Aktas el. paštu turi būti pateiktas ne vėliau kaip 1 darbo diena po ekspertizės atlikimo termino pabaigos.

Tuo atveju, jei buvo gautas tarpinis ekspertizės aktas:

- Projektuotojas per Užsakovo paskirtą laiką pateikia ekspertizės rangovui pataisytą projektą

- Ekspertizės rangovas patikrina projektą pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo projekto pateikimo dienos ir Užsakovui pateikia galutinį ekspertizės aktą popierinę (paštu ar kt.) ir el. versiją  el. paštu Užsakovui ir Projektuotojui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo projekto pateikimo dienos. Be to, pateikiant teigiamą ekspertizės aktą pateikti kartu ir projekto galutinę versiją (skaitmeninę versiją).

- Ekspertizės rangovas privalo atlikti pakartotinę (bendrąją, dalinę, specialiąją) projekto ekspertizę neatlygintinai, nereikalaudamas jokio papildomo apmokėjimo, jeigu projektą (kuris ekspertizės rangovo yra įvertintas vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ punkto 89.1 reikalavimais ir kuriam pateikta išvada, kad projektą galima tvirtinti bei patvirtintas statytojo), derinant Lietuvos Respublikos informacinėje sistemoje „Infostatyba“ su tikrinančiais subjektais, bus gautas nepritarimas dėl projekto neatitikimo STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 75 punkto reikalavimams.

________________________________________________