## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartiniai švirkštai, Nr.12629
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino prekių pristatymo metu. 5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 6. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turi būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma/Pradinė sutarties vertė Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma/Sutarties kaina Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Švirkštai | 33141310-6
1.1 |  |  | 33141310-6 | 2 dalių švirkštas: vienkartinis, sterilus, nepirogeniškas, be latekso ( būtini ženklinimai ant pakuotės ), be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Hermetiškas. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. Švirkšto korpuse neturi būti matomų pašalinių dalelių. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister arba lygiavertė pakuotė.
1.1.1 |  |  | 33141310-6 | 2-3ml, jungtis „Luer Slip“, koncentrinio tipo Luer-Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 3,5 ml, su šalia esančia adata 0.6x30±1 mm | vnt. | 381300 | 0.0375 | 5 | 14298.75 | 15013.6875 |  | 0 | 5 | 0
1.1.2 |  |  | 33141310-6 | 5-6ml, jungtis „Luer Slip“, tipas eccentric-Luer Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 6,5 ml, su šalia esančia adata 0.7x30±1 mm | vnt. | 528000 | 0.0425 | 5 | 22440 | 23562 |  | 0 | 5 | 0
1.1.3 |  |  | 33141310-6 | 10-12ml, jungtis „Luer Slip“, tipas eccentric-Luer Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 13 ml, su šalia esančia adata 0.8x40±1 mm | vnt. | 416000 | 0.053 | 5 | 22048 | 23150.4 |  | 0 | 5 | 0
1.1.4 |  |  | 33141310-6 | 20-24 ml, jungtis „Luer Slip“, tipas eccentric-Luer Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 25 ml, su šalia esančia adata 0.8x40±1 mm | vnt. | 458400 | 0.072546 | 5 | 33254.9947 | 34917.7445 |  | 0 | 5 | 0
1.1.5 |  |  | 33141310-6 | 2-3ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 3,5 ml | vnt. | 25000 | 0.04 | 5 | 1000 | 1050 |  | 0 | 5 | 0
1.1.6 |  |  | 33141310-6 | 5-6ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 6,5ml | vnt. | 16500 | 0.053 | 5 | 874.5 | 918.225 |  | 0 | 5 | 0
1.1.7 |  |  | 33141310-6 | 10-12ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 13ml | vnt. | 90700 | 0.07 | 5 | 6349 | 6666.45 |  | 0 | 5 | 0
1.1.8 |  |  | 33141310-6 | 20-24 ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, papildoma gradacija iki 24 ml | vnt. | 114600 | 0.107 | 5 | 12262.2 | 12875.31 |  | 0 | 5 | 0
1.2 |  |  | 33141310-6 | 3 dalių švirkštas: vienkartinis, sterilus, švirkštas, apirogeniškas, be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC, hermetiškas, korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. Švirkšto stūmoklis su gumyte, kuri pagaminta iš sintetinės gumos, su dvigubais žiedais, silikonizuota, ir turi atramas. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 1 žiedą, apsaugantį nuo stūmoklio ištraukimo. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister arba lygiavertė pakuotė.
1.2.1 |  |  | 33141310-6 | 0,5ml ( insulinui ) su nuimama adata 0,3 x 7-9mm | vnt. | 4500 | 0.3 | 5 | 1350 | 1417.5 |  | 0 | 5 | 0
1.2.2 |  |  | 33141310-6 | 1ml ( insulinui ) su integruota adata 0,3 x 11-12mm | vnt. | 46300 | 0.22 | 5 | 10186 | 10695.3 |  | 0 | 5 | 0
1.2.3 |  |  | 33141310-6 | 10-12ml, “Luer Slip“ tipo arba nalogiška jungtimi, be adatos, praplėsta gradacija iki 12 ml, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 13ml, stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | vnt. | 12000 | 0.092 | 5 | 1104 | 1159.2 |  | 0 | 5 | 0
1.2.4 |  |  | 33141310-6 | 20ml, “Luer Slip“ tipo arba analogiška jungtimi, be adatos. | vnt. | 15500 | 0.137 | 5 | 2123.5 | 2229.675 |  | 0 | 5 | 0
1.2.5 |  |  | 33141310-6 | 2-3 ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtisi, be adatos, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 3,5 ml, stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | vnt. | 46700 | 0.08 | 5 | 3736 | 3922.8 |  | 0 | 5 | 0
1.2.6 |  |  | 33141310-6 | 5ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, be adatos, stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | vnt. | 66500 | 0.09 | 5 | 5985 | 6284.25 |  | 0 | 5 | 0
1.2.7 |  |  | 33141310-6 | 10-12 ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, be adatos, praplėsta gradacija iki 12 ml | vnt. | 20000 | 0.12 | 5 | 2400 | 2520 |  | 0 | 5 | 0
1.2.8 |  |  | 33141310-6 | 20ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, be adatos. | vnt. | 145000 | 0.138 | 5 | 20010 | 21010.5 |  | 0 | 5 | 0
1.2.9 |  |  | 33141310-6 | 50ml, perfuzinis švirkštas su aspiracine adata, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove). Luer lock arba lygiavertė jungtis, šviesai jautriems vaistams, adata 1,7x20±1mm, kurioje integruotas 15 μm dalelių filtras. | vnt. | 24000 | 0.63 | 5 | 15120 | 15876 |  | 0 | 5 | 0
1.2.10 |  |  | 33141310-6 | 10-12 ml perfuzinis švirkštas, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove); Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis. | vnt. | 24750 | 0.125 | 5 | 3093.75 | 3248.4375 |  | 0 | 5 | 0
1.2.11 |  |  | 33141310-6 | 20 ml perfuzinis švirkštas su aspiracine adata, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove); guminis stūmoklis su dvigubais žiedais, pagamintas iš bromobutylo arba analogiškos medžiagos; Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, su šalia esančia 14Gx30±1mm adata. | vnt. | 7500 | 0.135 | 5 | 1012.5 | 1063.125 |  | 0 | 5 | 0
1.2.12 |  |  | 33141310-6 | 50 ml perfuzinis švirkštas su praplėsta gradacija iki 60 ml, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove); guminis stūmoklis su dvigubais žiedais, pagamintas iš polyisopreno arba analogiškos medžiagos. Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis. | vnt. | 71250 | 0.38 | 5 | 27075 | 28428.75 |  | 0 | 5 | 0
1.3 |  |  | 33141310-6 | Užpildyti NaCl 0,9% švirkštai skirti naudojimui operacinėse (sterilioje aplinkoje)
1.3.1 |  |  | 33141310-6 | 10 ml švirkštas užpildytas 10 ml NaCl tirpalu. 3 dalių, ant švirkšto turi būti nurodyta, kad galima naudoti sterilioje aplinkoje. | vnt. | 180 | 1.34 | 5 | 241.2 | 253.26 |  | 0 | 5 | 0
1.4 |  |  | 33141310-6 | Švirkštas Skausmo medicinos centro poreikiams
1.4.1 |  | Loss-of-resistence (LOR) švirkštas | 33141310-6 | 1) Vienkartinis, sterilus 2) Loss-of-Resistence (LOR) sistema 3) Luer-Slip jungtis 4) Būtinos švirkšto opcijos: a. Tūris 10 ml | vnt. | 1500 | 1.4 | 5 | 2100 | 2205 |  | 0 | 5 | 0
|  |  |  | 1 pirkimo dalis viso: |  | 2516180 |  |  | 208064.3947 | 218467.6145
2 |  | Švirkštas Žane tipo | 33141310-6 | Vienkartinis švirkštas 50ml talpos, "Žane" tipo. | vnt. | 3120 | 0.14001 | 5 | 436.8312 | 458.6728 |  | 0 | 5 | 0
3 |  | Švirkštai 65ml ir 115ml | 33141310-6 | Vienkartinių švirkštų 65ml ir 115ml talpos bei prailginimo linijos rinkinys tinkantys darbui su injektoriumi Medrad Spectris Solaris. | rink. | 1650 | 9 | 5 | 14850 | 15592.5 |  | 0 | 5 | 0
[9 empty] | 223351.2259 | 234518.7872