## 1.1 Greitoss rezorb.polifil.
Chirurginiai siūlai nespecializuotoms operacijoms | [13 empty] | 1.1 lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatu skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo ilgis | Siūlomas | Savybės | Siūloma | Orientac. poreikis tuzinais
1.1 | Greitos (~ 40 ± 2 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių arba lygiaverčių medžiagų siūlai siūlai (Vicryl Rapid arba lygiavertis)
1.1.1 | 5-0 |  | 11-13 |  | 1 |  | 3/8 |  | pjaunanti |  | 30-50 |  | bespalvis |  | 10
1.1.2 | 5-0 |  | 17-19 |  | 1 |  | 0.5 |  | apvali |  | iki 75 |  |  |  | 20
1.1.3 | 4-0 |  | 17-20 |  | 1 |  | 0.5 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  |  |  | 40
1.1.4 | 4-0 |  | 17-19 |  | 1 |  | 0.5 |  | apvali |  | iki 75 |  |  |  | 130
1.1.5 | 3-0 |  | 24-25 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  |  |  | 20
1.1. dalies kaina

## 1.2 Poliesterio siūlai
Chirurginiai siūlai nespecializuotoms operacijoms | [13 empty] | 1.2 lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo igis | Siūlomas | Savybės | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinais
1.2 | Nesirezorbuojantys sintetiniai polifilamentiniai poliesterio arba lygiavertės medžiagos siūlai (Ethibond arba lygiavertis)
1.2.1 | 4-0 |  | 17-19 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 20
1.2.2 | 3-0 |  | 19-22 |  | 1 |  | 0.5 |  | apvali |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 400
1.2.3 | 3-0 | [9 empty] | 2x 75±5 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 600
1.2.4 | 2-0 |  | 24-27 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 300
1.2.5 | 2-0 |  | 24-27 |  | 1 |  | 0.5 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 50
1.2.6 | 0 |  | 35-40 |  | 1 |  | 0.5 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 400
1.2.7 | 0 |  | 35-40 |  | 1 |  | 0.5 |  | apvali |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 850
1.2.8 | 0 |  | 36-40 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 600
1.2.9 | 0 |  | 22-27 |  | 1 |  | 0.5 |  | apvali |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 100
1.2.10 | 1 |  | 48-50 |  | 1 |  | 0.5 |  | apvali |  | iki 75 |  | dengtas silikonu ar lygiaverte medžiaga |  | 600
1.2. dalies kaina

## 1.3 Polipropileno siūlai
Chirurginiai siūlai nespecializuotoms operacijoms | [10 empty] | 1.3 lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatu skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo igis | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinais
1.3 | Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno arba lygiavertės medžiagos siūlai (Prolene arba lygiavertis)
1.3.1 | 5-0 |  | 16-19 |  | 1 |  | 3/8 |  | pjaunanti |  | iki 75 |  | 20
1.3.2 | 5-0 |  | 15-17 |  | 1 |  | 3/8 |  | pjaunanti |  | iki 45 |  | 20
1.3.3 | 4-0 |  | 17-19 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 50 |  | 430
1.3. dalies kaina

## 1.4 Poliamido siūlai
Chirurginiai siūlai nespecializuotoms operacijoms | [11 empty] | 1.4 lentelė
Konk. poz. | Siūlo storis | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo igis | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinais
1.4 | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido arba lygiavertės medžiagos siūlai (Ethilon arba lygiavertis)
1.4.1 | 5-0 |  | 15-17 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | 60-75 |  | 100
1.4.2 | 3-0 |  | 17-19 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 90 |  | 650
1.4.3 | 3-0 |  | 24-25 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 90 |  | 300
1.4.4 | 3-0 |  | 24-30 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 90 |  | 800
1.4.5 | 2-0 |  | 22-26 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 90 |  | 1220
1.4.6 | 0 |  | 26-32 |  | 1 |  | 0.375 |  | pjaunanti |  | iki 90 |  | 20
1.4. dalies kaina
Suma be PVM
Suma su PVM
Papildomi reikalavimai:
1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Prekių galiojimo trukmė turi būti ne mažesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos.
4. Lentelėse pateikti chirurginių siūlų pavadinimai tik nurodo chirurginių siūlų charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi lentelėse nurodytų charakteristikų chirurginiai siūlai arba jiems lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus chirurginiai siūlai.
5. Grafoje „Siūlomas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.