| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I. SKLYPAS |  |  |  |
| 1. sklypo plotas | m2 | 10551 |  |
| 2. sklypo užstatymo plotas | m2 | 3030 |  |
| 3. sklypo užstatymo intensyvumas | % | 24 |  |
| 4. sklypo užstatymo tankis | % | 29 |  |
| 5. apželdintas sklypo plotas | % | 50 |  |
| II. PASTATAI. |  |  |  |
| 1. Pastato paskirties rodikliai ( aptarnaujamų žmonių (vaikų) skaičius). | vnt. | 225 |  |
| 2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis: |  |  |  |
| 2.1. pagrindinis daiktas | vnt. | 1 |  |
| 2.2. priklausinys | vnt. | --- |  |
| 3. Pastato bendrasis plotas. | m2 | 2574.54 |  |
| 4. Pastato naudingasis plotas. | m2 | --- |  |
| 5. Pastato tūris. | m3 | 13400 |  |
| 6. Aukštų skaičius. | vnt. | 1 |  |
| 7. Pastato aukštis. | m | 5,8 |  |
| 8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų) | vnt. | 1 |  |
| 9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: | vnt. | --- |  |
| 9.1. 1 kambario | vnt. | --- |  |
| 9.2. 2 ir daugiau kambarių. | vnt. | --- |  |
| 9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą | vnt. ir buto Nr. | --- |  |
| 10. Energinio naudingumo klasė. |  | A++ |  |
| 11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. |  | C |  |
| 12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis. |  | I |  |
| V. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| 1. Vandentiekio tinklai d-50mm | m | 95 |  |
| 2. Buitinių nuotekų tinklai d-110, 160 mm | m | 105 |  |
| 3. Buitinių nuotekų tinklai (rekonstrukcija Unikalus nr.4400-6604-0068) | m | 2 |  |
| 3. Lietaus nuotekų tinklai d-110, 160, 200 mm | m | 562 |  |
| 4. Drenažo tinklai d-63, 110 mm | m | 768 |  |
| 5. Elektros tinklai. Al 4x16mm²; Cu 5x16mm²; Cu 3x2,5mm² | m | 994 |  |
| 6. Ryšių tinklai d-110mm | m | 30 |  |
| 7. Šilumos tinklai Ø60,3x2,9/125 mm | m | 144,8 |  |
| VI. KITI STATINIAI |  |  |  |
| 1. Kiemo aikštelė | m2 | 2285 |  |
| 2. Tvora h-1,8m | m | 420 |  |
| 3. Riebalų gaudyklė 19m³/parą | vnt | 1 |  |
| 4. Paviršinių nuotekų kėlykla 123,3m³/parą | vnt | 1 |  |