EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- kaina (K) – 55;

- techniniai pranašumai (T) – 45;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

1 pirkimo dalis: Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius – 1 vnt.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas | Lyginamasis svoris, atliekant kainos ir kokybės santykio įvertinimą |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 55 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q = 45 |
| Pirmas parametras (T1) Į korpusą integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas iškrovimo pusėje ≥ 7" | Statinis: | Q1= 6 |
| Antras parametras (T2) Supakuotų instrumentų leidžiama įkrovos masė ne mažesnė kaip 70 kg | Statinis: (taip/ne) | Q2= 10 |
| Trečias parametras (T3) Automatinės durys | Statinis: (taip/ne) | Q3= 3 |
| Ketvirtas parametras (T4) Maksimali įrenginio galia ne daugiau 15 kW. | Statinis: (taip/ne) | Q4 = 10 |
| Penktas parametras (T5) Sterilizatoriaus plotis ne daugiau 65 cm | Statinis: (taip/ne) | Q4 = 5 |
| Šeštas parametras (T6) Automatinis naudojamo vandens kokybės įvertinimas prieš sterilizacijos ciklą | Statinis: (taip/ne) | Q6 = 5 |
| Septintas parametras (T7) 1. Universalioji programa supakuotiems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 134 °C, pilnos įkrovos ciklo trukmė – ne daugiau kaip 50 min. | Statinis: (taip/ne) | Q7 = 3 |
| Aštuntas parametras (T8) Programa karščiui jautriems instrumentams ir tekstilei, sterilizacijos temperatūra 121 °C, ciklo trukmė – ne daugiau kaip 45 min. | Statinis: (taip/ne) | Q8 = 3 |

Balų skaičiavimas:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

| 1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E = K + T |  |  |  |

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra, taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamuosius svorius: T1 = Q1 ; T2 = Q2 ; T3 = Q3; T4 = Q4 ir t.t..

| Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = Q1 = 0; T2 =Q2 = 0; T3 =Q3 = 0, T4 = Q4 = 0 ir t.t. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T= T1 +T2 + T3 +... + T8 |  |  |  |

Su pasiūlymu tiekėjas pateikia konkretaus parametro įrodymus: nuoroda į gamintojo bukletą/aprašymą ir/ar nuorodą į gamintojo el. svetainę.

Tiekėjui su pasiūlymu nepateikus pagrindžiančio dokumento ar nepateikus nuorodos į siūlomą reikšmę, bus skiriamas 0 balų ir nebus kreipiamasi dėl informacijos paaiškinimo/patikslinimo