# Pirkimo sąlygų __priedas „Techninė specifikacija“

MEDICININIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Medicininiai baldai (toliau – Prekės) ir komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi originaliame gamykliniame įpakavime. Baldų komplekte turi būti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.

- Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo.

- Baldų spalvos ir jų atspalviai deriniai turi būti derinami su Pirkėjo atstovu.

- Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis. Baldai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo  darbų, utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui baldų montavimo metu padarytą žalą.

- Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Kartu su pasiūlymu, pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija, aprašymas, kataloginis numeris, gamintojo patvirtinimas).

- Prekės turi būti pristatytos, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Pasvalio ligoninę, adresu: Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys.

- Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po Prekių surinkimo.

- Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

9.1. Galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

9.2. Naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

9.3. Prekių perdavimo - priėmimo aktą.

9.4. garantiją įrodančius dokumentus.

10. Aplinkosauginiai kriterijai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu:

Tvarkos aprašo 2 priedas: VII skyrius.  Baldai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia patvirtinimą (laisvos formos deklaraciją), jog sutarties vykdymo metu laikysis  šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų.

1 pirkimo objekto dalis. Procedūrinė kušetė  – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Procedūrinė kušetė | Kineziterapinėms procedūroms |
|  | Dalių skaičius | Ne mažiau dviejų dalių |
|  | Galvos dalis reguliuojama | Dujine spyruokle arba lygiaverčiu |
|  | Diržo laikikliai abiejuose stalo kraštuose | Turi būti |
|  | Dirbtinės odos danga (Apmušalo spalvą galima rinktis) | Ne mažiau 20 skirtingų spalvų |
|  | Rėmo spalva balta | Turi būti |
|  | 4 reguliuojamos kojelės | Turi būti |
|  | Elektrinis aukščio valdymas reguliuojamas rankiniu pulteliu | Turi būti |
|  | Ilgis | Ne mažiau kaip 200 cm |
|  | Plotis | Ne mažiau kaip 69 cm |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne mažiau kaip 60 cm iki 88 cm |
|  | Galvos dalies reguliavimas: | Ne mažiau kaip nuo -60 ° iki +45 ° |
|  | Leistina apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |
|  | Priedai: |  |
|  | Popieriau rulono laikiklis | Turi būti |
|  | CE ženklinimas | Turi būti |
|  | Instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |

2 pirkimo objekto dalis. Procedūrinė medinė kušetė – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procedūrinė medinė kušetė | Apžiūroms ar medicininėms procedūroms |
| 2. | Kušetės rėmas pagamintas iš šviesaus buko medžio | Turi būti |
| 3. | Kušetės dalių skaičius | Ne mažiau dviejų dalių |
| 4. | Kušetės aukštis | 75 cm +/- 2 cm |
| 5. | Kušetės plotis | 70 cm +/- 2 cm |
| 6. | Kušetės ilgis | 190 cm +/- 2 cm |
| 7. | Galvos atramos kampo reguliavimas | nuo 0° iki + 45° +/- 2° |
| 8. | Leidžiama apkrova | Ne mažiau 200 kg |
| 9. | Popieriaus rulono laikiklis | Turi būti |
| 10. | Kušetės kraštai yra užapvalinti | Turi būti |
| 11. | Lentyna po gulimuoju paviršiumi įvairioms priemonėms susidėti | Turi būti |
| 12. | Kušetė padengta dirbtinės odos danga, pasižyminčia dideliu atsparumu trinčiai | Turi būti |
| 13. | Galimybė rinktis spalvą | Ne mažiau 15 skirtingų spalvų |
| 14. | CE atitikties deklaracija | Turi būti |
| 15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |