TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MOBILIAI ODONTOLOGIJOS ĮRANGAI ĮSIGYTI

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo objekto dalims:

            - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

            - Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

            - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).

            - Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristatant prekes pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

            - Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitikties deklaracija (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad įranga atitinka bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr.178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr.1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą anglų ir/ar lietuvių kalba.

6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas:

6.1. prekių pristatymas į Perkančiąją organizaciją 2 punkte nurodytu adresu;

6.2. prekių paruošimas darbui;

6.3. personalo mokymai kontaktiniu būdu:

6.3.1. Mokymai ≥ 3 specialistų.

6.3.2. Mokymų trukmė ≥ 2 val.  6.3.1 p. nurodytiems specialistams.

| Pirkimo objekto dalis | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Arterinis kraujospūdžio matavimo aparatas– 1 vnt., BVPŽ kodas – 33123100-9 |  |  |
| 1.1 | Kraujospūdžio aparatas turi atlikti kraujospūdžio ir pulso matavimus | Būtina |  |
| 1.2 | Turi turėti aritmijų aptikimo funkciją | Būtina |  |
| 1.3 | Turi turėti galimybę automatiškai atlikti tris matavimus iš eilės ir parodyti jų vidurkį | Būtina |  |
| 1.4 | Turi turėti hipertenzijos indikatorių - įspėjantį apie padidėjusį kraujo spaudimą | Būtina |  |
| 1.5 | Turi turėti teisingo manžetės uždėjimo sistemą | Būtina |  |
| 1.6 | Komplekte turi būti universalaus ilgio manžetė skirta žastui, kurio apimtis 22-42 cm ±2 cm | Būtina |  |