## Sheet1
SPS 1 priedas
Lęšiai "Morgano" tipo ir sistemos (Nr. 9564)
Techninė specifikacija
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas** % | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos ir jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lęšis "Morgano" tipo | Akies plovimo (irigacinė) sistema, skirta akies traumų, cheminių nudegimų atvejais. Sistemą sudaro: sterilus lęšis, pagamintas iš mažo tankio polietileno (LDPE) arba lygiavertės medžiagos, silikoninis arba lygiavertės medžiagos vamzdelis, plastikinis srieginės jungties adapteris "Luer Lock" tipo, tirpalo pajungimui. Priemonėje neturi būti natūralaus latekso. Lęšis įpakuotas steriliai, vienkartinis. | vnt. | 300 |  |  | 5
2 | Skysčių surinkimo (valdymo) sistema, naudojama su "Morgano" tipo lęšiu | Sistema, skirta nudrenuoti ir surinkti irigacinį tirpalą, atliekant akies irigaciją, naudojant "Morgano" tipo lęšį. Sistemą sudaro plasitikinis arba lygiavertės medžiagos maišelis skysčio surinkinmui, drenuojančios medžiagos juostelė klijuojama temporalinėje akies pusėje. Vienkartinė. | vnt. | 300 |  |  | 5
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
**Lentelės 8 stulpelyje nuodomas prekėms teisės aktų nustatyta tvarka taikomas PVM, jei tiekėjas taiko kitokį PVM, tai nurodo Lentelės 8 stulpelyje ir pagraindžia teikdamas pasiūlymą.