NEPERTRAUKIAMŲ MAITINIMO ŠALTINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai/ specifikacija | Mato vnt. | Reikalingas kiekis ar apimtys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Tipas - pastatomas nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Kištukiniai lizdai SCHUKO ne mažiau 8 (veikimas per bateriją ir apsauga nuo viršįtampių x6, tik apsauga nuo viršįtampių x2), papildomos jungtys - USB A Female x1, USB Type-C Female x1. Galingumas - ne mažiau 500W/800VA. Maitinimas - 230V 50-60Hz. Turi įjungimo/išjungimo mygtuką ir baterijos lygio indikatorių. Baterija - 12V, ne mažiau kaip 9Ah. Baterija turi būti lengvai keičiama be papildomų įrankių. Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Visa pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Įranga privalo turėti šiuos sertifikatus – WEEE, RoHS, REACh, PEP, EnergyStar, GreenPremium. | vnt. | 100 |
| 2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Tipas - pastatomas nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Kištukiniai lizdai SCHUKO ne mažiau 4 (veikimas per bateriją ir apsauga nuo viršįtampių). Galingumas - ne mažiau 650W/1200VA. Maitinimas - 230V 50-60Hz. Turi įjungimo/išjungimo mygtuką. Baterija - 12V, ne mažiau kaip 9Ah. Baterija turi būti lengvai keičiama be papildomų įrankių. Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Visa pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Įranga privalo turėti šiuos sertifikatus – WEEE, RoHS, REACh, PEP, EnergyStar, GreenPremium | vnt. | 3 |
| 3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis skirtas į 19" spintą. Dydis - 1U. Tipas - Line-Interactive. Galingumas ne mažiau kaip 1500VA/900W. Skystų kristalų LCD. Talpa - 4 x 6V 9Ah akumuliatoriai. Svoris - ne daugiau kaip 20 kg. Išėjimo jungtys - ne mažiau kaip 4 vnt. IEC-320 C13. Maitinimas - 230V 50-60Hz. Reguliuojamo ilgio bėgeliai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (ne mažiau kaip 800 mm.). Medžiaga - metalas. Dydis - 1U. Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Visa pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų | vnt. | 20 |
| 4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis skirtas į 19" spintą. Dydis - 2U. Tipas - Online. Galingumas - ne mažiau kaip 2000VA/1800W. Skystų kristalų LCD. Apsaugos nuo perkrovos, aukštos-žemos baterijų įtampos. Turi garsinius signalus apie baterijos rėžimus. Talpa - 4 x 12V 9Ah arba 6 x 12V 7Ah akumuliatoriai. Svoris - ne daugiau kaip 34 kg. Išėjimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt. IEC-320 C13. Maitinimas - 230V 50-60Hz. Reguliuojamo ilgio bėgeliai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (ne mažiau kaip 800 mm.). Medžiaga - metalas. Dydis - 2U. Turi turėti galimybę pajungti praplėtimo bloką, kurio talpa 8x 12V 9Ah arba 12 x 12V 7Ah akumuliatoriai. Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Visa pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų. | vnt. | 20 |
| 5. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio praplėtimo blokas | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio praplėtimo blokas skirtas į 19" spintą. Dydis - 2U. Talpa - 8 x 12V 9Ah arba 12 x 12V 7Ah akumuliatoriai. Svoris - ne daugiau kaip 35 kg. Turi sujungimo kabelius su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Reguliuojamo ilgio bėgeliai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (ne mažiau kaip 800 mm.). Medžiaga - metalas. Dydis - 2U. Garantija ne trumpiau kaip 24 mėn. Visa pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Pirkimo objektas (įranga, priemonės) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų. | vnt. | 10 |