CVPIS pirkimas Nr. 7295381: Inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 2026-04-22:

- KLAUSIMAS: Ar teisingai suprantame (atsižvelgiant į Jūsų pateiktus atsakymus), kad konstrukcijų dalyje nurodyti I etapui priskirti darbai (SK dalies SŽ eil. Nr. 4.2 ir 6.6) šiuo pirkimu nėra perkami?

Atsakymas:  konstrukcijų dalyje nurodyti I-am etapui priskirti darbai yra perkami. Kiekiai pakoreguoti (pridedama), I-o etapo darbai pažymėti geltonai.

- KLAUSIMAS: Prašytume pateikti konkrečius atsakymus dėl numatomos lauko aikštelės įrengimo I-ajame statybos etape, tiksliai nurodant jos plotą ir dangos tipą.

Atsakymas:  „Pagrindo GRL-2 detalė“:  plotas 5210 m2, 20 cm storio monolitinė plokštė, armuota fibromis.