  - Kitos paskirties inžinerinio statinio - vaikų žaidimų aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) statybos Sodų g.15, Mažeikiuose, supaprastintas projektas, RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statybos objekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio – vaikų žaidimų aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) statybos Sodų g. 15, Mažeikiuose supaprastintas projektas, rangos darbai.

- Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Statybos rūšis: nauja statyba.

- Vieta: Sodų g. 15, Mažeikiai.

- Darbai atliekami pagal projektuotojų UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengtą supaprastintą projektą „Kitos paskirties inžinerinio statinio – vaikų žaidimų aikštelės (kitų inžinerinių statinių grupės) statybos Sodų g.15, Mažeikiuose, supaprastintas projektas“ Nr. SR2025-132-SSP.

- Statybos darbų užduotis:

7.1.Statybos darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais, parengtu supaprastintu projektu.

7.2. Tiekėjas statybos darbų laikotarpiu privalo laikytis privalomųjų darbo saugos  reikalavimų.

7.3. Visi statybos darbai ir įrenginių montavimo darbai atliekami pagal parengtą supaprastintą projektą. Taip pat, turi būti laikomasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3. papunkčiu, šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes pirkimo sutarties vykdymo sąlygose nustatoma pareiga tiekėjui atliekant darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Taip pat vadovaujantis tvarkos aprašo 4.4.4.4 p., nustatomas reikalavimas dėl šiuo pirkimu įsigyjamų vaikų žaidimo aikštelės įrangos ilgaamžiškumo, tinkamumo naudoti daug kartų, lengvai pataisomų ir (ar) pakeičiamų dalių.

Nuoroda į teisės aktą: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr).

7.4. Visi gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka. Taip pat visos naudojamos medžiagos turi turėti sertifikatus, techninius liudijimus arba atitikties deklaracijas ir pan. konstrukcijos turi būti pritaikytos aktyviam naudojimui ir atitikti EN 14974+A1:2010 saugumo standartus.

7.5. Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Tiekėjas privalo pateikti sertifikatą Užsakovui dėl vaikų žaidimų aikštelės eksploatuoti tinkamumo.

7.6. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta arba pastatyta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kita reikalinga informacija. Žymenos matmenys (ne mažesnis nei 420x300 mm vertikalus) turi būti suderinti su Užsakovu. Visa informacija pateikta žymenoje privaloma būti aiškiai įskaitoma ir matoma.

7.7. Tiekėjas parengia statinio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų bylas su patikra susijusią su atliktais darbais ir perduoda Perkančiajai organizacijai 1 egz. su USB.

7.8. Visos spalvos, medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu.

7.9. Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai medžiagų atitikties deklaracijas, įrenginių sertifikatus, pilnas naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

7.10. Statybos metu Tiekėjui sulaužius, ar kitaip pažeidus esamas dangas bei inžinerinius statinius, privalo atstatyti visus pažeidimus į ne prastesnės būklės nei buvo iki statybos pradžios savo lėšomis.

7.11. Darbai turi būti priduoti, pasirašant darbų perdavimo - priėmimo aktą. Taip pat tiekėjas privalo pateikti ekspertų patvirtintą deklaraciją apie statybos užbaigimą.

7.12. Darbus pradėti tik pasirašius statybvietės priėmimo-perdavimo aktą.

7.13. Statybos darbų atlikimo terminas 3 (trys) mėnesiai su galimybe pratęsti 3 (tris) mėnesius.

Pastaba: Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas - medžiagos ir montavimo darbai bus perkami atskiru pirkimu ir tiekėjui įsivertinti nereikia.