| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-VKJ-28) Atliekų katilo techninio aptarnavimo paslaugų ir atsarginių dalių tiekimo pirkime. Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas). | REGARDING THE RESPONSES TO SUPPLIERS' QUESTIONS We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of (2026-VKJ-28) Technical maintenance services and supply of spare parts of Waste boiler. To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited). |
| --- | --- |

| Eil. Nr./ No | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą/ Reference to the section of the procurement documents | Siūloma korekcija / klausimas/ Proposed correction / question | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą/ Answer to the question / Information about the clarification of the procurement documents |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.16 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius | - Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pateikiame brėžinius. |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 16 | Please provide the drawings of the specified parts. | - In response to the supplier’s request, we are submitting the drawings. |
| 2. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.17 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius | Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pateikiame brėžinius. |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 17 | Please provide the drawings of the specified parts. | In response to the supplier’s request, we are submitting the drawings. |
| 3. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.22 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pagal pateiktą nuotrauką neaiški medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 22 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 4. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.23 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pateiktame eskize nenurodyta medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 23 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 5. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.24 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 24 | Please provide the drawings of the specified parts. | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 6. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.25 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 25 | Please provide the drawings of the specified parts. | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 7. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.26 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pateiktame eskize nenurodyta medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 26 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 8. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.27 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pateiktame eskize nenurodyta medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 27 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 9. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.28 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pateiktame eskize nenurodyta medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 28 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 10. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.29 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pagal pateiktą nuotrauką neaiški medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 29 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 11. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.30 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 30 |  | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 12. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.31 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 31 |  | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 13. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.32 | Prašome pateikti nurodytų detalių brėžinius (pateiktame eskize nenurodyta medžiaga, išmatavimai) | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi visų detalių techninių specifikacijų ir brėžinių. Brėžiniai yra katilo gamintojo techninės dokumentacijos dalis, kuri saugoma kaip konfidenciali informacija ir (ar) komercinė paslaptis (know-how). |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 32 | Please provide the drawings of the specified parts (the material and dimensions are unclear based on the provided photo) | We would like to clarify that the Buyer does not have complete technical specifications or drawings for the parts. These drawings are part of the boiler manufacturer’s technical documentation and are protected as confidential information and/or commercial secrets (know-how). |
| 14. | 2.3.1 TS Priedas Nr.1 Pasiūlymo kaina, eilės Nr.33 | Koks gumos tipas, markė? | Paaiškiname, kad Pirkėjas neturi šios informacijos. |
|  | 2.3.1 Annex No. 1 of TS_Tender price, line No. 33 | What is the rubber type and grade? | We would like to clarify that the Buyer does not have this information. |
| 15. |  | Prašome išversti dokumentus į anglų kalbą | Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pateikiame išverstu ir patikslintus dokumentus. |
|  |  | Please translate the documents into English | In response to the supplier’s request, we are submitting the translated and revised documents. |
| 16. |  |  | Pirkėjo iniciatyva patiksliname Specialiąsias pirkimo sąlygas (SPS). Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
|  |  |  | At the buyer’s initiative, we clarify (revise) the Special Purchase Conditions (SPC). The clarifications in the document are marked in red. |

| Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas paraiškų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS . | According to the provisions of the General Procurement Conditions (GPC), the deadline for submitting Applications is extended. Information about the updated deadline is provided in the CPP IS. |
| --- | --- |

| PRIDEDAMA: | ADDED: |
| --- | --- |
| 2026.04.29 2. Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) | 2026.04.29 2. Special procurement conditions (SPC) |

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258/ Strategic Procurement Project Manager Jūratė Kaupinienė, phone no. +370 665 13258