KAUNO TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS

Kauno technologijų mokymo centro

Direktoriaus 2026 m. balandžio 23 d.

įsakymu Nr. 116-4

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„ĮVAIRIŲ GRUPIŲ/RŪŠIŲ ŪKINIŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ PREKIŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(Versija Nr. 1)

Turinys

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.   Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8. Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	6

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	7

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“	8

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“	9

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“..............................................11

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Kauno technologijų mokymo centras, kodas 306139604, V. Krėvės pr. 114, Kaunas. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes nėra galimybės šio pirkimo objekto įsigyti CPO LT elektroniniame kataloge.

  - Pirkimo Komisija sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje ir 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) aplinkos apaugos kriterijai nustatyti sutarties vykdymo sąlygose.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti ūkinių prekių. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija.

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti įvairių grupių/rūšių ūkinių, statybinių ir kitų prekių (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija). Prekės bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį, tiekėjo pasiūlyme nurodytose fizinėse parduotuvėse Kauno mieste.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 9 priede.

  - Pirkimas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

  - Perkančioji organizacija Prekes nurodytas Prekių sąraše ir Prekes nenurodytas Prekių sąraše, tačiau susijusias su pirkimo objektu, pirks pagal poreikį, pirkimo dieną ir/ar užsakymo pateikimo dieną viešai skelbiamomis tiekėjo fizinėje parduotuvėje ir/ar interneto svetainėje galiojančiomis Prekių kainomis, su pritaikyta tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida, tačiau ne daugiau kaip už – 70 000,00 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM) per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 12 mėnesių.

  - Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui, įskaitant apmokėjimui skirtą laikotarpį. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau). Sutartis pagli būti pratęsta 1 kartą 12 mėnesių laikotarpiui jei nebus išnaudota sutarties vertė.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu tiekėjas neatitinka Specialiųj pirkimo sąlygų 6 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ nurodyto reikalavimo turėti bent 1 (vieną) prekybos vietą Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Utenos, Šiaulių, Alytaus ir Vilniaus miestuose, ir kartu su pasiūlymu nebus pateiktas prekybos vietų adresų sąrašas.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. „Sutarties projektas“.

_______________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

______________________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVAIRIŲ GRUPIŲ/RŪŠIŲ ŪKINIŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ PREKIŲ

VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas - įvairių grupių/rūšių ūkinės, statybinės ir kitos prekės (toliau – Prekės).

- Prekių techninės savybės, jų naudojimo, transportavimo, sandėliavimo, įpakavimo sąlygos nustatomos pagal prekių gamintojų kokybės standartus. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

- Perkančioji organizacija Prekes nurodytas Prekių sąraše ir Prekes nenurodytas Prekių sąraše, tačiau susijusias su pirkimo objektu, pirks pagal poreikį, pirkimo dieną ir/ar užsakymo pateikimo dieną viešai skelbiamomis tiekėjo fizinėje parduotuvėje ir/ar interneto svetainėje galiojančiomis Prekių kainomis, su pritaikyta tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida, tačiau ne daugiau kaip už – 70000,00 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM) per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 12 mėnesius.

- Sutartis galios 12 mėn. laikotarpiui. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

- Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyta nuolaida.

- Tiekėjas turi turėti viešai prieinamą internetinę svetainę, kurioje perkančioji organizacija galėtų peržiūrėti tiekėjo siūlomų prekių asortimentą (Tiekėjas internetinės svetainės adresą turi nurodyti pasiūlymo konkurso sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 6 lentelėje).

- Perkančiajai organizacijai Tiekėjas suteikia 5000,00 EUR prekinio kredito limitą.

- Pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti (į sutartį bus įrašyta tiekėjo siūloma nuolaida ir konkurso sąlygų 1.3. punkte pirkimui suplanuota vertė).

9. Perkančioji organizacija Prekes pirks tiekėjo fizinėse parduotuvėse Kauno mieste. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) fizinės parduotuves Kauno mieste. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 5 lentelėje, turi nurodyti Kauno mieste esančių tiekėjo fizinių parduotuvių adresus (neužpildžius 5 lentelės pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų).

10. Prekes nurodytas Prekių sąraše, tiekėjas turi turėti kasdieniniame savo parduodamų prekių asortimente. Tiekėjas kartu su pasiūlymų turi pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį savo kasdieniniame parduodamų prekių asortimente, turės Prekes nurodytas 3 lentelėje „Preliminarus Prekių sąrašas“.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus įrodančius, kad 4 lentelėje „Pasiūlymo palyginamoji kaina“ nurodė mažmenines reguliarias prekių kainas, kurios galioja pasiūlymų pateikimo dieną, be tuo metu galiojančių nuolaidų ir prekių likutis fizinėse parduovėse kainų pateikimo dieną nėra nulinis. Tiekėjas gali pateikti: laisvos formos deklaraciją kartu su tiekėjo internetinės svetainės nuorodomis (nuorodos turi būti pateikiamos kiekvienai siūlomai prekei atskirai) arba momentinės ekrano kopijos (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš tiekėjo internetinės svetainės ir aiškiai matytis prekės kaina, ekrano kopijos (print screen) padarymo data, arba gali būti pateikiami kiti įrodantys dokumentai.

- Tiekėjo pasiūlyme nurodytų prekių likutis pateikimo dienos metu negali būti nulinis.

13. Tuo atveju, jei tiekėjas savo parduotuvėje neturės konkrečios Prekės, tačiau Prekė yra tiekėjo asortimente, tiekėjas gali užsakyti šią Prekę ir pristatyti į fizinę parduotuvę esančią Kauno mieste ar perkančiosios organizacijos nurodytu adresu (kai Užsakymo vertė didesnė nei 30,00 eurų be PVM) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nebent bus sutarta kitaip. Prekių pristatymo terminas derinamas atskirai kiekvieno užsakymo metu, tačiau negali būti ilgesnis negu 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo (telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis susirašinėjimo priemonėmis) pateikimo dienos.

14. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

15. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Pirkimo objekto statybinėms medžiagoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 2 priedo 16, 17, 18, 19, 20 punktai:

2 priedo 16 punktas - Mediena ir jos produktai:

16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2 priedo 17 punktas - Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte (šis reikalavimas netaikomas prekių savybių ir orientacinių kiekių lentelės 90-93 pozicijoms) lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip (1 lentelė):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

2 priedo 18 punktas - Termoizoliacinės medžiagos:

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

2 priedo 19 punktas - Gipso plokštės:

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2 priedo 20 punktas - Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

2 lentelė:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

2 priedo 20 punktas - Aplinkosauginiai reikalavimai pakuotėms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

2 18. Preliminarus Prekių sąrašas nurodomas 3 lentelėje. Šias Prekes tiekėjas turi turėti vienoje (pagal adresą) prekybos vietoje.

3 3 lentelė. Preliminarus Prekių sąrašas:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Vidaus kanalizacijos alkūnė Wavin, Ø 50 mm, 45° | Santechninė jungtis, skersmuo- 50 mm, 50 mm. Pasvirimo kampas- 45 - 45°. Lanksti- Ne. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Spalva- Pilka sp.. Skirta naudoti- Vidaus kanalizacijai. Papildoma informacija- Medžiaga: polivinilchloridas (PVC). Skersmuo: 50 mm. Kampas: 45°. Spalva: pilka. |
|  | Skiediklis, 5 l | Talpa- 5 l. Skirta apdailos darbams- Vidaus ir lauko. |
|  | Ypač elastingi klijai plytelių, 25kg | Klijų tipas- Plytelių. Klijų naudojimo sritys- Betonas, Izoliaciniai kevalai, Veidrodis, Stiklas, Plytelės, Akmuo, Gipsas, Plytos, Polistirenas, Keramika, Cementas. Klijų spalva- Pilka. Svoris- 25 kg. Savybės- Elastingi. Išeiga, g/m²- 1700 - 3200. Gali būti dažomi- Taip. Atsparumas vandeniui- Taip. Signalinis žodis- ATSARGIAI. Atsargumo frazė dėl prevencijos- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.. Papildoma informacija- Ypač elastingi plytelių klijai, skirti keraminėms, akmens masės plytelėms klijuoti prie besideformuojančio bei kritinio pagrindo (betono, gipskartonio plokščių, akytojo betono, OSB ir medienos drožlių plokščių) pastatų viduje ir išorėje. Tinka ir labai didelėms plytelėms (didesnėms nei 1 m²) tvirtinti. Galima naudoti pastatų viduje ir išorėje. Tinka šildomoms grindims. |
|  | Gipsinis tinko mišinys, 30 kg, | Spalva- Rusva sp., Balta sp.. Mišinio tipas- Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis- Tinko mišiniams gaminti, Sienoms ir luboms tinkuoti, Vidaus tinkavimo darbams, Apdailos darbams. Prekės svoris su pakuote- 30 kg. Mišinio ir vandens santykis- Maišo turinys (30 kg) maišomas su švariu vandeniu (apie 20 l), kol gaunama darbui tinkama skiedinio konsistencija. . Išeiga- 8 kg /m²/ 10 mm. Stingimo laikas- 90 min. Tinka sezonams- Žiema, Pavasaris, Vasara, Ruduo, Universalus. Darbinė temperatūra- 5 - 30°C. Sluoksnio storis- 5 - 50mm. Naudojimo laikas- 60 min. Naudojimas- Vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai.. Mišinio sudėtis- Gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo medžiagų, natūraliųjų oksikarboninių rūgščių) mišinys. . Papildoma informacija- Idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose Tinkavimo ir remonto darbams Tinka vonios kambariams ir virtuvėms Ypač gerai sukimba su pagrindu Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą. |
|  | Gipskartonio plokštė, GKB 3000 x 1200 x 12,5 mm | Spalva- Balta sp.. Ilgis- 300 cm. Plotis- 120 cm. Storis- 1.25 cm. Plotas- 3.6 m². Plokštės paskirtis- Sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. Atsparumas drėgmei- Ne. Atsparumas ugnies poveikiui- Ne. Papildoma informacija- Rekomenduojamas minimalus uzsakymo kiekis - 5 vnt. Jei bus užsakyta maziau nei 5, yra rizika, jog gipso kartonas gali sulūžti transportavimo metu. |
|  | Dažymo juosta 50 m, 30 mm | Ilgis- 50 m. Plotis- 3 cm. |
|  | Įvarai, 6 x 40 mm, 100 vnt. | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 40 mm. Skersmuo- 6 mm. Tvirtinimo būdas- Kalamas. Įvarų medžiaga- Polipropilenas. Spalva- Pilka sp.. Vienetai pakuotėje- 100. |
|  | Įvarai, 6 x 50 mm, 100 vnt. | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 50 mm. Skersmuo- 6 mm. Tvirtinimo būdas- Kalamas. Įvarų medžiaga- Polipropilenas. Spalva- Pilka. Vienetai pakuotėje- 100. |
|  | Įvarai, 6 x 60 mm, 100 vnt. | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 60 mm. Skersmuo- 6 mm. Tvirtinimo būdas- Kalamas. Įvarų medžiaga- Polipropilenas. Spalva- Pilka. Vienetai pakuotėje- 100. |
|  | Įvarai, 6 x 80 mm, 100 vnt. | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 80 mm. Skersmuo- 6 mm. Tvirtinimo būdas- Kalamas. Įvarų medžiaga- Polipropilenas. Spalva- Pilka sp.. Vienetai pakuotėje- 100. |
|  | Daržo danga, 50 g, 1.6×250 m, juoda | Svoris- 20 kg. Ilgis- 250 m. Plotis- 1.6 m. Storis, µm- 50. Spalva- Juoda sp.. Privaloma garantija- 24 mėn. |
|  | Apsauginiai akiniai skaidri sp. | palva- Skaidri sp.. Medžiaga- Polikarbonatas. Kūno apsaugos tipas- Akiniai. Apsauga nuo- Kietųjų dalelių ir dulksnos, Netoksiškų kietųjų ir skystųjų dalelių. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Kištukinis lizdas matinės pilkos spalvos | Montavimas - įleidžiamas. Su įžeminimo kontaktais. Lizdų skaičiusv- 1. Be rėmelio. Srovėv- 16 A, įtampav- 250 V. Spalva: matinė pilka. |
|  | Armatūra rifliuota d10 3m | Ilgis- 3000 mm. Skersmuo- 10 mm. Armatūros paviršius- Rievėtas. Plieno markė- B500B. Papildoma informacija- Armatūros paviršius: gofruotas. |
|  | Statybinio peilio ašmenys, 18 mm, 5 vnt | Ilgis- 18 cm. Ašmenų ilgis- 1.8 cm. Ašmenų plotis- 1.8 cm. Medžiaga- Metalas, Plastikas. Ašmenų skaičius- 5. Papildoma informacija- Ilgis: 180 mm. Ašmenų plotis: 18 mm. Medžiaga: plastikas, metalas. |
|  | BLOKAS ECOLIGHT 120X200X600 (120) | Medžiaga- Betonas. Spalva- Balta sp.. Ilgis- 60 cm. Aukštis- 20 cm. Plotis- 12 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.09. Atsparumas gniuždymui, MPa- 2.5. Medžiagos tankis, kg/m³- 375. Išeiga, vnt/m²- 8 - 9. |
|  | Spynos cilindras su užsuktuku, 60 mm, 30×30 mm, chromuotas | Modelis- 30x30mm. Spynos cilindro tipas- Europinio (DIN) standarto. Spalva- Chromo sp.. Medžiaga- Metalas, Metalas. Padengimas- Chromuota. Raktų skaičius- 5. Su užsuka- Taip. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. Papildoma informacija- Ilgis: 60 mm. Paviršius: chromuotas. Raktelių skaičius: 5. Spynos cilindro tipas: Europos (DIN) standartas. Su skląsčiu. |
|  | Kartoninė dėžė, 45 x 30 x 30 cm, apkrova 25 kg | Ilgis- 450 mm. Plotis- 300 mm. Aukštis- 300 mm. Spalva- Ruda sp.. Medžiaga- Kartonas. Dėžės paskirtis- Transportavimui, Daiktų saugojimo. Dėžė sulankstoma- Taip. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. Papildoma informacija- Atlaikomas svoris 20- 25 kg.. |
|  | Kiliminė danga, 2 m | Plotis- 200 cm. Aukštis- 0.5 cm. Spalva- Juoda, Pilka. Paviršinio sluoksnio medžiaga- Polipropilenas. Pagrindo medžiaga- Lateksas. Svoris, g/m²- 2100. Sudėtis- 100 % polipropilenas. Apsiuvimas- Taip. Papildoma informacija- Galimas +/- 1 % pločio nuokrypis. Šerelių aukštis – 4 mm.. |
|  | Aerozoliniai dažai geltoni 400ml | Kiekis pakuotėje, l- 0.4. Aerozolinių dažų tipas- Paprastieji. Dažų spalva- Geltona sp.. Blizgumas- Matinis. Skirta apdailos darbams- Vidaus ir lauko. Tinka dengti paviršius- Metalinius, Stiklą, Alavą, Medį, Betoną, Kartoną, Plastiką, Plytų mūrą, Plieną. Džiūvimo laikas (prieš liečiant)- 15 - 20min. Džiūvimo laikas (prieš perdažant)- 1440 - 1440min. Visiškai išdžiūsta po- 24 - 24h. |
|  | Emaliniai dažai, žali, 2.7 l | Kiekis pakuotėje, l- 2.7. Dažų tipas- Specialios paskirties dažai. Emalio tipas- Antikorozinis. Dažų spalva- Žalia sp.. Blizgumas- Pusiau blizgus. Skiediklis- Vaitspiritas. Skirta apdailos darbams- Vidaus ir lauko. Dažų paskirtis- Metalo konkstrukcijoms, apsaugant nuo korozijos. Išeiga- 8 m²/l. Darbo įrankiai- Volelis, Purkštukas, Teptukas. Tinka karščio veikiamiems paviršiams- Ne. Visiškai išdžiūsta po- 10 - 10h. Savybės- Turi efektyvių antikorozinių priedų; atsparūs atmosferos poveikiui.. Papildoma informacija- Apsaugo metalines konstrukcijas nuo korozijos. Tinka karštiems paviršiams: ne. |
|  | Dažai, balta, 9 l | Kiekis pakuotėje, l- 9. Dažų tipas- Vandens pagrindu. Dažų spalva- Balta sp.. Blizgumas- Matinis. Atsparumas drėgnajam šveitimui- 2 stiprumo klasė. Skiediklis- Vanduo. Skirta apdailos darbams- Vidaus. Dažų paskirtis- Sienoms. Išeiga- 9 m²/l . Tinka dengti paviršius- Betoną, Gipskartonį, Tapetuotus paviršius, Gipso blokelius, Gruntuotiems DSP paviršiams, Gruntuotiems DVP paviršiams, Plytų mūrą, Tinkuotus paviršius. Darbo įrankiai- Volelis, Purkštukas, Teptukas. Džiūvimo laikas (prieš liečiant)- 1 - 1h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant)- 1 - 1h. Savybės- Nenutekantys, didelis atspalvių pasirinkimas, dažytas paviršius lengvai plaunamas. Papildoma informacija- Dažų tipas: emulsija. Tinka karštiems paviršiams: Ne. Modelis- 7. |
|  | Dispersiniai dažai, balta, 10 l | Kiekis pakuotėje, l- 10. Dažų tipas- Emulsiniai. Dažų spalva- Balta sp.. Blizgumas- Pusiau matinis. Atsparumas drėgnajam šveitimui- 1 stiprumo klasė. Skiediklis- Vanduo. Skirta apdailos darbams- Vidaus. Dažų paskirtis- Sienoms, Luboms. Išeiga- 11-14 m²/l. Tinka dengti paviršius- Betoną, Tapetuotus paviršius, Plytų mūrą, Tinkuotus paviršius. Darbo įrankiai- Volelis, Purkštukas, Teptukas. Džiūvimo laikas (prieš liečiant)- 1 - 1h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant)- 1 - 1h. Savybės- Atsparumas plovimui – 9000 ciklų.. Papildoma informacija- Ypač atsparūs intensyviam plovimui. Matiniai latekso dažai, skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienoms ir luboms dažyti. . Modelis- 10. |
|  | Radiatorių dažai, balta, 0.9 l | Prekės ženklas- Vivacolor. Modelis- Radiator. Kiekis pakuotėje, l- 0.9. Dažų tipas- Specialios paskirties dažai. Spalva- Balta sp.. Blizgumas- Pusiau matinis. Skiediklis- Vanduo. Skirta apdailos darbams- Vidaus. Dažų paskirtis- Radiatoriams. Tinka dengti paviršius- Skardą. Išeiga- 8–10 m²/l . Darbo įrankiai- Volelis, Purkštukas, Teptukas. Džiūvimo laikas (prieš liečiant)- 1 - 2h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant)- 24 - 24h. Visiškai išdžiūsta po- 72 - 72h. Tinka karščio veikiamiems paviršiams- Taip. Savybės- Pusiau matiniai vandeniniai karščiui atsparūs akriliniai radiatorių dažai. Labai gerai išsilygina, atsparūs dilimui ir ilgainiui negelsta.. Papildoma informacija- Radiatoriams, patalpose esantiems metaliniams vamzdžiams ir kt. Taip pat tinka milteliniais ir alkidiniais dažais dažytiems paviršiams perdažyti. Netinka elektriniams radiatoriams dažyti.. |
|  | Tvirtinimo detalė ES, 125 x 60 mm | Medžiaga- Metalas. Paskirtis- Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis- 125 mm. Plotis- 60 mm. |
|  | Metalo pjovimo diskas 115x1,6x22,23 | Storis- 1.6 mm. Skersmuo- 115 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 13300 rpm. Pjovimo greitis- 80 m/s. Disko forma- Tiesus. Apdirbama medžiaga- Metalas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x0,8x22,23 | Storis- 0.8 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Pjovimo greitis- 80 m/s. Disko forma- Tiesus. Apdirbama medžiaga- Metalas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1,6x22,23 | Storis- 1.6 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Pjovimo greitis- 80 m/s. Disko forma- Tiesus. Apdirbama medžiaga- Metalas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Nerūdijančiojo plieno pjovimo diskas Haushalt 125x1x22,23 | Storis- 1 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Pjovimo greitis- 80 m/s. Disko forma- Tiesus. Apdirbama medžiaga- Nerūdijantysis plienas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1x22,23 | Storis- 1 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Pjovimo greitis- 80 m/s. Disko forma- Tiesus. Apdirbama medžiaga- Metalas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Techninė druska, 25 kg | Svoris- 25 kg. Sudėtis- Natrio chloridas (NaCl). Medžiaga- Druska. Paskirtis- Tirpinti ledą, Tirpinti sniegą. Tinka temperatūrai iki- -8 °C. Naudojimas- barstysi sausą arba sudrėkintą 23% NaCl tirpalu, o esant žemesnei temperatūrai kaip minus 10 oC drėkinti CaCl2 arba MgCl2 tirpalu.. |
|  | Elementai AA/LR06, 1.5V, 12vnt. | lemento tipas- Zn/MnO2. Elemento dydis- AA. Įtampa- 1.5 V. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Nuotraukų rėmelis, 21 cm x 29.7 cm, beržo | Ilgis- 21 cm. Plotis- 29.7 cm. Spalva- Ruda sp.. Medžiaga- Kartonas, Plastikas, Stiklas. Maksimalus nuotraukos formatas, cm- 21x29.7. Rėmelio tipas- Vienai nuotraukai. |
|  | Glaistas, 25 kg | Mišinio tipas- Sandarinamasis. Medžiagos/mišinio paskirtis- Apdailos darbams. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. Mišinio ir vandens santykis- 2,5 kg/1,2 l. Išeiga- siūlių užpildymas - apie 0,25 kg/m² (priklauso nuo plokščių krašto tipo). Darbinė temperatūra- +10 - +20°C. Naudojimas- Gipskartonio plokščių siūlėms užglaistyti su juostele ar be jos. Mišinio sudėtis- Gipsas su polimerais ir mineraliniais užpildais. |
|  | Dekoravimo glaistas, balta, 15 kg | Kiekis pakuotėje, kg- 15. Skirta apdailos darbams- Vidaus. Glaisto tipas- Stambiagrūdis. Glaistomi paviršiai- Tinkas, betonas . Spalva- Balta sp.. Skiediklis- Neskiedžiama. Išeiga- Apie 2-3 kg/m² (atsižvelgiant į formuojamo paviršiaus tekstūrą). Galima šlifuoti po- 1 - 36h. Savybės- Lengvai tepamas ir formuojamas, gerai sukimba su paviršiumi. Glaistas gali būti spalvinamas pagal spalvų paletes ir lakuojamas. Galiojimo laikotarpis- 12 mėn. Papildoma informacija- Džiūvimo laikas, kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnis 60 proc., - nuo 1 iki 36 val. (atsižvelgiant į formuojamo paviršiaus tektstūrą). |
|  | Universalusis glaistas, 28 kg | Kiekis pakuotėje, kg- 28. Skirta apdailos darbams- Vidaus. Glaisto tipas- Paruoštas naudoti. Glaistomi paviršiai- Universalus. Spalva- Balta sp.. Skiediklis- Neskiedžiama. Išeiga- Apie 0,375 kg/m² siūlei, apie 0,125 kg/m² paviršiui dengti (vienam sluoksniui). Galima šlifuoti po- 8 - 12h. Galima dažyti po- 8 - 12h. Laikyti temperatūroje- 5 - 30°C. Galiojimo laikotarpis- 12 mėn. Papildoma informacija- Naudojamas sienų bei lubų plokštumoms vidaus patalpose glaistyti. Tinkamas glaistyti visus įprastus mineralinius statybinius pagrindus, tokius kaip betonas, gipskartonis, cementinis ar kalkių ir cemento bei gipsinis tinkas nuo 0 iki 3 mm storio sluoksniu. Taip pat naudojamas kaip gipso kartono plokščių siūlių baigiamojo glaistymo (Q2) priemonė.. |
|  | Universalusis glaistas, 18 kg | Kiekis pakuotėje, kg- 18. Skirta apdailos darbams- Vidaus. Glaisto tipas- Paruoštas naudoti. Glaistomi paviršiai- Universalus. Spalva- Balta sp.. Galima šlifuoti po- 2 - 4h. |
|  | Laminatas padidinto atsparumo drėgmei Mammut D4794 | Ilgis- 184.5 cm. Plotis- 188 mm. Storis- 12 mm. Vienetai pakuotėje- 4. Kiekis pakuotėje, m²- 1.387. Atsparumo klasė- 33. Sujungimo sistema- Twin Clic. Dangos raštas- Lentų imitacija, 1 juostos. Spalva- Ruda sp.. Griovelis- Iš 4 pusių. Tinka šildomoms grindims- Taip. Tinka viešosioms ir komercinėms patalpoms- Taip. Papildoma informacija- Padidintas atsparumas drėgmei: puikiai tinka virtuvėje, koridoriuose, prie įėjimo durų. . |
|  | Vinilinė grindų dang Domoletti Prem WRF50801 1220x180x5mm 33 | Ilgis- 1220 mm. Plotis- 180 mm. Storis- 5 mm. Kiekis pakuotėje, m²- 1.3176. Vienetai pakuotėje- 6. Atsparumo klasė- 33. Dėvimo sluoksnio storis- 0.5 mm. Grindų dangos tipas- Slankiojanti. Sujungimo sistema- „Click“. Spalva- Ruda sp.. Pagrindo medžiaga- Polivinilas. Dangos pagrindas- SPC. Griovelis- Be griovelio. Integruotas paklotas- Ne. Tinka šildomoms grindims- Taip. Tinka vonios kambariui- Taip. Papildoma informacija- Rekomenduojamas paklotas šiai vinilinei dangai 000101012197 Kronospan PUR 1.0, https://www.senukai.lt/p/paklotas-kronospan-1000-cm-x-100-cm-x-0-1-cm/mof5?mtd=search-popup&amp;pos=autocoplete&amp;src=searchnode. |
|  | Aliumininės ventiliacijos grotelės, 250 x 250 mm | Medžiaga- Aliuminis. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 250 mm. Aukštis- 250 mm. |
|  | Gruntas giluminis, balta, 10 l | Kiekis pakuotėje, l- 10. Grunto tipas- Giluminis. Skirta apdailos darbams- Vidaus ir lauko. Tinka dengti paviršius- Betoną, Gipskartonį, Tinkuotus paviršius. Išeiga- 5-20 l/m². Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.. Savybės- Giliai įsigeriantis į pagrindą, greitai džiūstantis, sutvirtinantis paviršių akrilinis gruntas. Nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Išdžiūvęs suformuoja vandens garams laidų sluoksnį, sutvirtina paviršių.. Papildoma informacija- Akrilinis giluminis gruntas IGIS AG skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (betono, tinko, gipskartonio plokščių) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ar tapetavimą. Puikiai tinka mineralinių pagrindų gruntavimui prieš klijuojant apdailos plyteles klijais be tirpiklių. IGIS AG skirtas išorės ir vidaus darbams.. Galiojimo laikotarpis- Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5ºC iki +30ºC temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.. Spalva- Balta sp.. |
|  | Plokštė HDF 3,0x686x1420 d1313/u16038 | Ilgis- 142 cm. Plotis- 68.6 cm. Storis- 0.3 cm. Plotas- 0.97 m². Paviršiaus padengimas- Laminatas. Formaldehido emisijos klasė- E1. Spalva- Ruda sp.. Plokštės paskirtis- Baldų gamybai. Plokštės rūšis- I. Storio nuokrypis, +/-- 0.5 cm. |
|  | Akrilinis hermetikas, 310 ml baltas | Spalva- Balta sp.. Paskirtis- Vidutinio įtempio siūlių sandarinimas. Langų rėmų, durų staktų sandarinimas, įtrūkimų, sienų angų vamzdžiams įrengti sandarinimas prieš dažant.. Tūris- 310 l. Atsparumas temperatūrai- -30 - +75°C. Atsparus drėgmei- Taip. Atsparus pelėsiui- Taip. Naudojimo sąlygos- Sausos patalpos , Drėgnos patalpos , Vidaus patalpos. Pistoletinis- Taip. Papildoma informacija- Ryškiai baltas dažomas akrilinis hermetikas, skirtas švariai ir lygiai jungčiai suformuoti prieš dažymą.. |
|  | Įsukamieji įvarai, 10 x 50 mm, T6/VA, 25 vnt | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 50 mm. Skersmuo- 10 mm. Tvirtinimo būdas- Įsukamas. Įvarų medžiaga- Nailonas. Vienetai pakuotėje- 25. |
|  | Kaiščiai, 6 mm x 35 mm, 50 vnt. | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 35 mm. Skersmuo- 6 mm. Tvirtinimo būdas- Įsukamas. Įvarų medžiaga- Nailonas. Spalva- Balta, Raudona. Vienetai pakuotėje- 50. |
|  | ĮVARAS ĮSUK UNIV 6X40 KRX(200) | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 40 mm. Skersmuo- 6 mm. Įvarų medžiaga- Metalas . Spalva- Pilka sp.. Vienetai pakuotėje- 200. |
|  | Įvaras, universalūs, 6x40 mm, 200 vnt. | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 40 mm. Skersmuo- 6 mm. Įvarų medžiaga- Polipropilenas. Vienetai pakuotėje- 200. |
|  | Faneros juosta, 1500 x 40-45 x 12 mm | Ilgis- 150 cm. Plotis- 4 cm. Storis- 12 mm. Faneros rūšis- II/II. Kvadratūra, m²- 0.06. Plokštės paskirtis- Statybai. |
|  | Apsauginė dažymo juosta | Ilgis- 50 m. Plotis- 5 cm. |
|  | Lipni įspėjamoji juosta juoda/geltona 5cmx33m | Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Ilgis- 3300 cm. Plotis- 5 cm. Storis- 0.07 cm. Spalva- Juoda sp., Geltona sp.. Klijuojamas- Taip. |
|  | Izoliacinė juosta, balta, 19 mm x 20 m | Plotis- 19 mm. Storis- 0.15 mm. Juostos ilgis- 20 m. Spalva- Balta sp.. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Pailgėjimas trūkimo vietoje- 240 %. Dielektriko pramušimo įtampa- 7000 V. Atsparumas temperatūrai- 0 - 90°C. Papildoma informacija- Tinka elektros laidų vedimui. Atspari ugniai. Ypač geras elastingumas ir sukibimas net ir žemoje temperatūroje. Klijų tipas: natūrali guma. Sertifikatai: VDE, IMQ ir SEMKO. Ilgis: 20 m. Plotis: 19 mm.. |
|  | Pradžios / baigiamoji juosta B2 BALTA 2,7 m (40) | Ilgis- 2700 mm. Plotis- 12 mm. Juostos tipas- Dailylentės pradžios kampas. Spalva- Balta sp.. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Skirta apdailos darbams- Vidaus. Papildoma informacija- 9,6x28,5x2700. Tinka 5-10 mm dailylentėms. |
|  | Stiklo audinio juosta, 48 mm x 45 m | Juostos medžiaga- Stiklo pluoštas. Ritinio ilgis- 45 m. Plotis- 48 mm. Svoris, g/m²- 65. Naudojimo sąlygos- Vidaus patalpos. |
|  | Kabelis, 5 x 1.5 mm², juodas | Laidininko medžiaga- Varis. Gyslos skerspjūvis- 1.5 mm². Kiekis pakuotėje- 100 m. Laidininko tipas- Vienvielis. Izoliacinio sluoksnio medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Spalva- Juoda sp.. Apvalkalo medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Kabelio forma- Apvalus. Gyslų skaičius- 5. Laidininko forma- Apvalus. Darbinė temperatūra- 70 - 160°C. Degumo klasė- Eca. |
|  | Kabelis, 5 x 0,75 mm², baltas | Laidininko medžiaga- Varis. Gyslos skerspjūvis- 0.75 mm². Kiekis pakuotėje- 100 m. Izoliacinio sluoksnio medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Spalva- Balta. Apvalkalo medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Kabelio forma- Apvalus. Gyslų skaičius- 5. Degumo klasė- Eca. Papildoma informacija- Laidininko medžiaga: varis. Nominali įtampa: 500 V. Atsparumas UV spinduliams: taip. Izoliacinio sluoksnio medžiaga: polivinilchloridas (PVC). Korpuso medžiaga: polivinilchloridas (PVC). Kabelio forma: apvalus kabelis. Degimo klasė: Eca. |
|  | Įsukami GKP kabliai, 10,5 x 27 mm, baltos spalvos, 4 vnt. | Įvarų tipas- Kabliniai. Ilgis- 27 mm. Skersmuo- 10.5 mm. Tvirtinimo būdas- Įsukamas. Įvarų medžiaga- Polipropilenas. Spalva- Balta. Vienetai pakuotėje- 4. |
|  | KAIŠTIS NAILON 8X100MM W-KPR (50) | Įvarų tipas- Universalūs. Ilgis- 100 mm. Skersmuo- 8 mm. Įvarų medžiaga- Nailonas. Spalva- Pilka sp.. Vienetai pakuotėje- 50. |
|  | Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm | Spalva- Pilka. Ilgis- 30 mm. Skersmuo- 6 mm. Medžiaga- Nailonas. Kaiščių tipas- Universalūs. Vienetai pakuotėje- 100. Pakuočių kiekis dėžėje- 6000. |
|  | Nailoninis kaištis, 8 x 40 mm | Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 40 mm. Skersmuo- 8 mm. Medžiaga- Nailonas. Kaiščių tipas- Universalūs. Vienetai pakuotėje- 100. Pakuočių kiekis dėžėje- 1600. |
|  | PERFORUOTAS ALIUMININIS KAMPAS (20X20X3000) | Medžiaga- Aliuminis. Padengimas- Nėra. Ilgis- 3000 mm. Plotis- 20 mm. Aukštis- 20 mm. Storis- 0.6 mm. |
|  | Kampas; 0,40X24X24 mm; 3 m | Medžiaga- Aliuminis. Padengimas- Nėra. Ilgis- 3000 mm. Plotis- 24 mm. Aukštis- 24 mm. Storis- 0.4 mm. |
|  | KAMPAS GLAISTYMO 0,4, 25/25/2500MM | Medžiaga- Aliuminis. Padengimas- Nėra. Ilgis- 2500 mm. Plotis- 25 mm. Aukštis- 25 mm. Storis- 0.4 mm. |
|  | CINKUOTO METALO TINKAVIMO KAMPAS 35/34X35/34X2500 | Padengimas- Cinkuota. Ilgis- 2500 mm. Plotis- 35 mm. Aukštis- 34 mm. Storis- 0.4 mm. |
|  | Tvirtinimo karabinas, ZN, 1DD, 8 x 80 mm | Papildoma informacija- Neskirta kėlimui. Ilgis- 8 cm. Skersmuo- 0.8 cm. Medžiaga- Metalas. Spalva- Sidabro sp.. Padengimas- Cinkuota. Vienetai pakuotėje- 1. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Plytelių kempinė | Ilgis- 140 mm. Plotis- 110 mm. Aukštis- 70 mm. Spalva- Ruda sp.. Privaloma garantija- 24 mėn. Papildoma informacija- Matmenys: 140 x 110 x 70 mm. Medžiaga: putų guma, porėta. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Šlifavimo kaladėlė 125x90x27mm, 100 | Ilgis- 12.5 cm. Plotis- 9 cm. Grūdėtumas- 100 - 100. Storis- 2.7 cm. Vienetai pakuotėje- 1. |
|  | Šlifavimo kaladėlė 125x90x27mm, 80 | Ilgis- 12.5 cm. Plotis- 9 cm. Grūdėtumas- 80 - 80. Storis- 2.7 cm. Vienetai pakuotėje- 1. |
|  | Dažų kibiras, 12 l | Ilgis- 390 mm. Plotis- 245 mm. Spalva- Juoda sp.. Medžiaga- Plastikas. Papildoma informacija- Ilgis: 390 mm. Plotis: 245 mm. Spalva: Juoda. Medžiaga: plastikas. Tūris: 12l. |
|  | KLIJAI 290ML | Klijų tipas- Montažiniai. Klijų naudojimo sritys- Betonas, Veidrodis, Stiklas, Plastikas, Mediena, Akmuo, Keramika, PVC, Poliuretanas. Tūris- 0.29 l. |
|  | Elastingi plytelių klijai, 25 kg (C2TE) | Klijų tipas- Plytelių. Klijų naudojimo sritys- Plytelės, Akmuo, Keramika. Klijų spalva- Pilka. Svoris- 25 kg. Savybės- Cementiniai, elastingi, šalčiui ir vandens poveikiui atsparūs plonasluoksniai klijai tinkami stabiliems tinkuotiems paviršiams, taip pat gipskartonio plokštėms. Skirti keraminėms ir akmens masės plytelėms bei plokštėms klijuoti. Galima naudoti šildomosioms grindims. Atsparūs apkrovoms, ilgesnė tinkamumo kloti trukmė, sumažintas slysmas. Vidaus patalpoms ir išorei, sienoms ir grindims.. Išeiga, g/m²- 2500 - 2500. Visiškai išdžiūsta po- 168 - 168h. Papildoma informacija- Vidaus ir išorės darbams Elastingi, atsparūs šalčio poveikiui Tinka šildomosioms grindims Atsparūs apkrovoms Ilgesnė tinkamumo kloti trukmė Sumažintas slysmas. |
|  | Baldų kojelė, 14 x 14 x 21 mm, 10 vnt | Prekės tipas- Baldų kojelė. Prekės ženklas- Rejs. Aukštis- 2.1 - 2.1cm. Ilgis- 1.4 cm. Plotis- 1.4 cm. Spalva- Juoda sp.. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Tvirtinimo būdas- Kalamas. Reguliuojamas aukštis- Ne. Papildoma informacija- 10 vnt.. |
|  | Dažytojo kostiumas, XL | Dydis- XL. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Spalva- Balta sp.. Atsparus drėgmei- Taip. Su pašiltinimu- Ne. Su šviesą atspindinčiomis detalėmis- Ne. Privaloma garantija- 24 mėn. Papildoma informacija- Drabužiai, skirti dirbti su dažais. Atsparūs drėgmei. Medžiaga: PVC. Su gaubtu ir užtrauktuku. |
|  | Plytelių kryželiai, 2,5 mm | Plotis- 0.25 cm. Spalva- Balta sp.. Medžiaga- Plastikas. Vienetai pakuotėje- 200. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Durų lankstas, 100 x 75 x 2.5 mm, mat. nikelio spal. | Prekės tipas- Lankstas. Paskirtis- Durims. Tvirtinimas- Varžtais. Plotis- 7.5 cm. Aukštis- 10 cm. Storis- 0.25 cm. Varstymo kryptis- Universali. Medžiaga- Metalas. Padengimas- Nikeliuota. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Durų lankstas IŠOR JB2 SLID 2VNT | Prekės tipas- Lankstas. Paskirtis- Baldams. Tvirtinimas- Su užsukamu varžtu. Skersmuo- 3.5 cm. Medžiaga- Metalas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Lemputė LED, P48, E27, 7 W, 806 lm, 4000 K | Prekės tipas- Lemputės. Lemputės tipas- LED. Ilgis- 93 - 93mm. Plotis- 48 - 48mm. Aukštis- 93 - 93mm. Įtampa- 220 - 240V. Cokolis- E27. Šviesos srautas- 806 - 806lm. Lemputės forma- Apvali/burbuliukas. Šviesos spalva- Šaltai balta sp.. Spalvos temperatūra- 4000 - 4000°K. Paviršiaus/stiklo tipas- Matinis. Šviesos srauto reguliavimas- Ne. Lemputės formos žymėjimas- P48. Spalvos perteikimo indeksas (CRI)- 80. Lemputės efektyvumas- 119 lm/W. Energinio efektyvumo klasė- E. Energijos sąnaudos, kWh/1000 h- 7. Vidutinė veikimo trukmė- 15000 h. Su reflektoriumi- Ne. Belaidis valdymas (Wi-Fi)- Ne. Su valdymo pulteliu- Ne. Galima nuotolinio valdymo funkcija- Ne. Papildoma informacija- Lygiavertė standartinei 60 W lemputei. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Medinė lenta, 25 x 100 x 3000 mm | Medienos rūšis- Spygliuotis. Medienos tipas- Džiovinta, Masyvo, Neobliuota. Ilgis- 300 cm. Plotis- 10 cm. Storis- 2.5 cm. Nuokrypis- 0.3 cm. Papildoma informacija- Kalibruota. |
|  | PVC grindų danga, 3M | Ilgis- 30000 mm. Plotis- 3000 mm. Storis- 2.4 mm. Naudingo sluoksnio storis- 0.6 mm. Spalva- Pilka sp.. Dangos raštas- Abstraktus, geometrinis. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Svoris, g/m²- 2040. |
|  | Lipdukas išėjimas exit 100x180mm | Medžiaga- Plastikas, Popierius. Ilgis- 10 cm. Plotis- 18 cm. Klijuojamas- Taip. |
|  | Segmentinė lubų plokštė 600x600x13 mm | Spalva- Balta. Kiekis pakuotėje, m²- 6.48. Medžiaga- Natūralus pluoštas. Dengiamasis plotas- 0.36 m². Drėgmė iki- 0 - 70%. Papildoma informacija- Pakuotė neardoma. 1 plokštė - 0,36 m2. 1 pakuotė=18 vnt =6.48m2. Montuojama su DONN arba kita T-24 konstrukcija. . |
|  | Medsraigčiai, 3 x 20 mm, ZN, PZ1, 1000 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 20 mm. Skersmuo- 3 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 1000. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 16 mm, ZN, PZ2, 1000 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 16 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 1000. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 20 mm, ZN, PZ2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 20 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 4 x 50 mm, ZN, PZ2, 400 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 50 mm. Skersmuo- 4 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 400. |
|  | Medsraigčiai 4 x 60/36 mm, ZN, PZ2, 250 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 60 mm. Skersmuo- 4 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 250. |
|  | Medsraigčiai 4,5 x 20 mm, ZN, PZ2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 20 mm. Skersmuo- 4.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 4,5 x 30 mm, ZN, PZ2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- Universalieji. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Geltona sp.. Ilgis- 30 mm. Skersmuo- 4.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 35 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- GK plokštėms. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 35 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 41 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- GK plokštėms. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 41 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 45 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- GK plokštėms. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 45 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 50 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- GK plokštėms. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 50 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,9 x 35 mm, PH2, 1000 vnt. | tipas- GK plokštėms. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 35 mm. Skersmuo- 3.9 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 1000. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 25 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- Įsukami į metalą. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 25 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 32 mm, PH2, 1000 vnt. | Medsraigčių tipas- Įsukami į metalą. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 32 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 1000. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 35 mm, PH2, 1000 vnt. | Medsraigčių tipas- Įsukami į metalą. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 35 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 1000. |
|  | Medsraigčiai 3,5 x 45 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- Įsukami į metalą. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 45 mm. Skersmuo- 3.5 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Medsraigčiai 3,9 x 45 mm, PH2, 500 vnt. | Medsraigčių tipas- Įsukami į metalą. Galvutės tipas- Įleidžiama. Padengimas- Fosfatuotas. Spalva- Pilka sp.. Ilgis- 45 mm. Skersmuo- 3.9 mm. Galvutės įpjovos tipas- Kryžminė. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Šlifavimo lapelis KL375J, Nr 220, 280 x 230 mm, 1 vnt | Ilgis- 28 cm. Plotis- 23 cm. Grūdėtumas- 220 - 220. Vienetai pakuotėje- 1. Apdirbama medžiaga- Mediena, Metalas, Plastikas. |
|  | Savaime išsilyginantis mišinys, 25 kg | Mišinio tipas- Išlyginamasis. Medžiagos/mišinio paskirtis- Grindų pagrindams lyginti. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. Mišinio ir vandens santykis- 5 l vandens su 25 kg mišinio. Išeiga- 18 kg/m². Darbinė temperatūra- +5 - +20°C. Sluoksnio storis- 8 - 35mm. Naudojimo laikas- 30 min. Naudojimas- Naudojamas kaip išsilyginantis viršutinis sluoksnis. Lengvai išsilieja, puikiai išsilygina, neskilinėja, netrūkinėja, neatkartoja pagrindo nelygumų. Mišinio sudėtis- Anhidritas ir kitos sudedamosios medžiagos. |
|  | Mulčias, 10 - 40 mm, 50 l, juodas | Spalva- Juoda sp.. Tūris- 50 l. Paskirtis- Augalams mulčiuoti, žolynams ir žydinčių gėlynų kompozicijoms formuoti, nedideliems tuščios dirvos plotams gėlyne ar alpinariume puošti.. Frakcija- 10 - 40. |
|  | Drabužių pakaba 1 vnt., nikelio | Ilgis- 5.4 cm. Medžiaga- Cinkas. Padengimas- Nėra. Tvirtinimo būdas- Tvirtinamas varžtais. Kablių skaičius- 2. Privaloma garantija- 24 mėn. Papildoma informacija- Montavimo būdai: Varžtai. Kabliukų skaičius: 2. |
|  | Kamštinė grindų danga, 1000 cm x 100 cm x 0.2 cm | Medžiaga- Kamštinė medžiaga. Paskirtis- Paklotas po grindimis. Ilgis- 1000 cm. Plotis- 100 cm. Storis- 0.2 cm. Su aliuminio folija- Ne. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.038. Lipnus paviršius- Ne. Stipris gniuždant, kPA- 200. Kiekis pakuotėje, m²- 10. Papildoma informacija- Skirta tiesti po laminuota, kilimine grindų danga, po parketlentėmis kaip šilumos ir garso izoliacinė medžiaga |
|  | Pirštinės, nailoninės dengtos poliuretanu, L dydis | Medžiaga- Nailonas. Dydis- L. Pirštinių tipas- Gumuotos. Su užsegimu- Ne. Su pašiltinimu- Ne. Su PVC taškeliais- Ne. Pirštinės dvipusės- Ne. |
|  | Pirštinės gumuotos M | Medžiaga- Nailonas. Apliejimo medžiaga- Lateksas. Dydis- M. Pirštinių tipas- Gumuotos. Su pašiltinimu- Ne. Su PVC taškeliais- Ne. |
|  | Pirštinės gumuotos XL | Medžiaga- Nailonas. Apliejimo medžiaga- Lateksas. Dydis- XL. Pirštinių tipas- Gumuotos. Su pašiltinimu- Ne. Su PVC taškeliais- Ne. |
|  | Pirštinės medžiaginės, dvipusės, XL dydis | Medžiaga- Medvilnė. Dydis- XL. Pirštinių tipas- Trikotažinės. Su užsegimu- Ne. Su pašiltinimu- Ne. Su PVC taškeliais- Taip. Pirštinės dvipusės- Taip. Papildoma informacija- Su taškeliais iš abiejų pusių. |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1.0mm | Storis- 1.0 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Disko forma- Tiesus. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x0.8mm | Storis- 0.8 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Disko forma- Tiesus. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1.2mm | Storis- 1.2 mm. Skersmuo- 125 mm. Vidinės skylės skersmuo- 22.23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 12200 rpm. Disko forma- Tiesus. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Polietileno plėvelė, 200 µm, 3 x 120 m, juoda | Ilgis- 120 m. Plotis- 3 m. Storis, µm- 200. Spalva- Juoda sp.. Plėvelės rūšis- Statybinė. |
|  | Stabilizuota polietileno plėvelė, 200 µm, 3 x 45 m | Ilgis- 45 m. Plotis- 3 m. Storis, µm- 200. Svoris- 22 kg. Spalva- Mėlyna sp.. Plėvelės rūšis- Universali. Privaloma garantija- 24 mėn. |
|  | PLOKŠT GKBI 12.5X1200X2000(60) | Spalva- Žalia sp.. Ilgis- 200 cm. Plotis- 120 cm. Storis- 1.25 cm. Plotas- 2.4 m². Plokštės paskirtis- Sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. Atsparumas drėgmei- Taip. Atsparumas ugnies poveikiui- Ne. Papildoma informacija- Rekomenduojamas minimalus uzsakymo kiekis - 5 vnt. Jei bus užsakyta maziau nei 5, yra rizika, jog gipso kartonas gali sulūžti transportavimo metu. |
|  | Gipskartonio plokštė 1300 x 900 x 12,5 mm | Spalva- Žalia sp.. Ilgis- 130 cm. Plotis- 90 cm. Storis- 1.25 cm. Plotas- 1.17 m². Plokštės paskirtis- Sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. Atsparumas drėgmei- Taip. Atsparumas ugnies poveikiui- Ne. Papildoma informacija- Rekomenduojamas minimalus uzsakymo kiekis - 5 vnt. Jei bus užsakyta maziau nei 5, yra rizika, jog gipso kartonas gali sulūžti transportavimo metu. |
|  | Polistireninis putplastis EPS80/M17, 100x1000x1000 | Medžiaga- Putų polistirenas (EPS). Ilgis- 100 cm. Plotis- 100 cm. Storis- 10 cm. Su aliuminio folija- Ne. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.037. Lipnus paviršius- Ne. Kiekis pakuotėje, m²- 6. |
|  | Tvirtinimo plokštelė, 20×80×2,0 mm | Medžiaga- Galvanizuotas plienas . Padengimas- Karštai cinkuota. Ilgis- 80 mm. Plotis- 20 mm. Storis- 2 mm. |
|  | Gipskartonio plokštė 3000 x 1200 x 12,5 mm | Spalva- Balta. Ilgis- 300 cm. Plotis- 120 cm. Storis- 1.25 cm. Plotas- 3.6 m². Plokštės paskirtis- Interjero apdailai. Atsparumas drėgmei- Ne. Atsparumas ugnies poveikiui- Ne. Papildoma informacija- Rekomenduojamas minimalus uzsakymo kiekis - 5 vnt. Jei bus užsakyta maziau nei 5, yra rizika, jog gipso kartonas gali sulūžti transportavimo metu. |
|  | OSB-3 plokštė 15×1250×2500 mm | Ilgis- 250 cm. Plotis- 125 cm. Storis- 1.5 cm. Plotas- 3.125 m². Paviršiaus padengimas- Nėra. |
|  | Polistireninis putplastis EPS100 30X1000X1000 | Medžiaga- Putų polistirenas (EPS). Ilgis- 100 cm. Plotis- 100 cm. Storis- 3 cm. Su aliuminio folija- Ne. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.035. Lipnus paviršius- Ne. Kiekis pakuotėje, m²- 20. |
|  | Poveržlės DIN 9021, D12, 6 vnt. | Poveržlių tipas- Praplatintos. Modelis- DIN 9021, D12. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Pilka. Standartas- DIN 9021. Vidinis skersmuo- 12 mm. Išorinis skersmuo- 37 mm. Su gumine tarpine- Ne. Vienetai pakuotėje- 6. Pakuočių kiekis dėžėje- 10. |
|  | Profilis 3000 x 60 x 27 mm | Ilgis- 3000 mm. Plotis- 60 mm. Aukštis- 27 mm. Profilio rūšis- CD. Paskirtis- Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti, Luboms. Medžiaga- Metalas. Skardos storis- 0.6 mm. |
|  | Profilis 3000 x 50 x 50 mm | Ilgis- 3000 mm. Plotis- 50 mm. Aukštis- 50 mm. Profilio rūšis- CW. Paskirtis- Plokščių tvirtinimui prie sienos. Medžiaga- Metalas. Padengimas- Cinkuota. Skardos storis- 0.6 mm. |
|  | Profilis 3000 x 100 x 40 mm | Ilgis- 3000 mm. Plotis- 100 mm. Aukštis- 40 mm. Profilio rūšis- CW. Paskirtis- Plokščių tvirtinimui prie sienos. Medžiaga- Metalas. Skardos storis- 0.5 mm. |
|  | Profilis 3000 x 28 x 27 mm | Ilgis- 3000 mm. Plotis- 28 mm. Aukštis- 27 mm. Profilio rūšis- UD. Paskirtis- Gipskartonio plokščių luboms tvirtinti, Luboms. Medžiaga- Metalas. Skardos storis- 0.6 mm. |
|  | Profilis 3000 x 100 x 30 mm | Ilgis- 3000 mm. Plotis- 100 mm. Aukštis- 30 mm. Profilio rūšis- UW. Paskirtis- Plokščių tvirtinimui prie sienos. Medžiaga- Metalas. Skardos storis- 0.5 mm. |
|  | Balta lango rankena balta | Spalva- Balta sp.. Padengimas- Dažyta. Medžiaga- Metalas. |
|  | Aliuminė lango rankena | Spalva- Balta sp.. Medžiaga- Aliuminis. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Rankenėlė chromo, 1 vnt. | Ilgis- 7.6 cm. Atstumas tarp varžtų- 6.4 cm. Medžiaga- Metalas. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Vežimėlio ratukas | Ilgis- 5 cm. Aukštis- 7.2 cm. Skersmuo- 5 cm. Spalva- Pilka sp.. Medžiaga- Metalas. Tvirtinimas- Kvadratinė plokštelė. Išlaikomas svoris- 20 kg. Komplekte- Su plokštele ir stabdžiu. Privaloma garantija- 24 mėn. |
|  | Nuotraukų rėmelis 21 cm x 29.7 cm, pilka | Ilgis- 21 cm. Plotis- 29.7 cm. Spalva- Pilka sp.. Medžiaga- Kartonas, Plastikas, Stiklas. Maksimalus nuotraukos formatas, cm- 21x29.7. Rėmelio tipas- Vienai nuotraukai. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Savisriegiai DIN 14566, 4,2 x 19 mm, 500 vnt. | Artikulas- DIN 14566. Savisriegių tipas- GK sistemoms. Ilgis- 19 mm. Skersmuo- 4.2 mm. Padengimas- Cinkuota. Tvirtinama medžiaga- Medis, Metalas. Standartas- DIN 14566. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Savisriegiai DIN 14566, 4,2 x 25 mm, 500 vnt. | Artikulas- DIN 14566. Savisriegių tipas- Paprastieji. Ilgis- 25 mm. Skersmuo- 4.2 mm. Padengimas- Cinkuota. Tvirtinama medžiaga- Metalas. Standartas- DIN 14566. Vienetai pakuotėje- 500. |
|  | Remontinis mišinys 25KG 1-100 mm | Mišinio tipas- Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis- Grindų pagrindams lyginti. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. Mišinio ir vandens santykis- nuo 6,0 iki 6,5 l vandens su 25 kg mišinio. Išeiga- apie 1,5 kg/m2/mm. Darbinė temperatūra- 5 - 25°C. Mišinio sudėtis- Cemento mišinys su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais. |
|  | Kvarcinis smėlis 0–0,4 mm, 25 kg, 40 | Medžiagos/mišinio paskirtis- Apdailos darbams. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. |
|  | Pašto dėžučių spyna, 16 x 15 x 47 mm | Spynos tipas- Pašto dėžutėms. Ilgis- 47 mm. Plotis- 16 mm. Aukštis- 15 mm. Spalva- Chromo sp.. Padengimas- Chromuota. Korpuso medžiaga- Metalas. Apsauga nuo- Korozijos. Papildoma informacija- Sriegio ilgis 16 mm. Liežuvėlio ilgis 47 mm.. |
|  | Srieginis strypas, M12 x 1000 mm | Prekės tipas- Strypai. Prekės ženklas- Haushalt. Padengimas- Cinkuota. Standartas- DIN 975. Ilgis- 1000 mm. Skersmuo- 12 mm. Stiprumo klasė- 8.8. Vienetai pakuotėje- 1. |
|  | Lyno suspaudiklis 1DD, 5 mm | Papildoma informacija- Neskirta kėlimui. Skersmuo- 0.5 cm. Medžiaga- Nerūdijantysis plienas. Padengimas- Nėra. Vienetai pakuotėje- 1. Privaloma garantija- 24 mėn. Garantija juridiniams asmenims- 12 mėn. |
|  | Šaltas polimerinis asfaltas, 25kg | Mišinio tipas- Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis- Kelio asfaltavimui. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. Tinka sezonams- Universalus. Darbinė temperatūra- -30 - 49°C. Sluoksnio storis- 50 - 50mm. Naudojimas- 1. Šaltasis asfalto mišinys yra naudojamas duobėms viršutiniame asfaltinės kelio dangos sluoksnyje užlopyti bet kuriuo metų laiku, lyjant ir šviečiant saulei, kai oro temperatūra siekia iki 49 °C. 2. Šaltuoju metų laiku, kai oro temperatūra nukrinta iki 0 °C arba žemiau, kad būtų užtikrintas geras medžiagos apdirbamumas, maišą reikia 24–48 valandas palaikyti šiltoje patalpoje. 3. Lopomą duobę reikia paruošti čia aprašytu būdu. • Visame duobės plote šaltojo asfalto mišinio storis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. • Iš duobės reikia pašalinti visas neprikibusias medžiagas, dulkes ir nešvarumus. • Kitaip nei įprastinio duobių lopymo atveju, duobės kraštų nereikia apdoroti bitumu (asfaltu) ar bitumo emulsija. • Šaltąjį asfalto mišinį į duobes be stačiai nupjautų kraštų taip pat galima pilti, jeigu iš jų yra pašalintos dulkės ir nešvarumai ir kraštai užtikrina gerą sukibimą su šaltuoju mišiniu. 4. Šaltasis asfalto mišinys klojamas 5 cm storio sluoksniais, kuriuos, prieš klojant kitą sluoksnį (jeigu reikia), būtina suplūkti. Reikia pripilti tiek mišinio, kad jis virš esamos dangos paviršiaus būtų iškilęs 1,5–2 cm. Tada po suplūkimo danga taps lygi. 5. Jeigu duobės gylis didesnis kaip 5 cm, duobės dugną reikia padengti tokiu žvirgždo (5–20 mm frakcijos) sluoksniu, kad virš jo susidarytų 5 cm storio šaltojo asfalto mišinio sluoksnis. 6. Šaltąjį asfalto mišinį galima suplūkti plokštiniu plūktuvu arba rankiniu būdu, spirale judant nuo duobės kraštų link jos centro. Taip pat galima naudoti mažo ar vidutinio dydžio volą. 7. Kad tol, kol medžiaga nesustingusi, ji neliptų prie automobilių padangų, po suplūkimo užlopytą duobę galima padengti plonu granito dulkių ar sauso smėlio sluoksniu. 8. Darbo vietoje eismas gali prasidėti tuojau |
|  | Viniliniai dažomieji tapetai | Ilgis- 25 m. Plotis- 1.06 m. Spalva- Balta sp.. Kiekis pakuotėje, m²- 26.5. Tapetų tipas- Dažomi. Tapetų raštas- Vienspalvis. Tapeto pagrindas- Flizelinas. Rūšis- Pirma. |
|  | Unitazo bakelio tarpinė 816/K 109x70x12 mm | Ilgis- 10.9 cm. Plotis- 10.9 cm. Storis- 1.2 cm. Spalva- Juoda. Skersmuo- 70 mm. |
|  | Medinis tašas, spygliuotis, masyvo/džiovinta, 240x5x5cm | Medienos rūšis- Spygliuotis. Medienos tipas- Džiovinta, Masyvo, Neobliuota. Ilgis- 240 cm. Plotis- 5 cm. Storis- 5 cm. Nuokrypis- 0.2 cm. Kokybės kategorija- A/B. Papildoma informacija- Kalibruota mediena. |
|  | Tapytojo teptukas 8 mm | Plotis- 8 mm. Šeriai- Natūralūs. Rankena- Medinė. Teptuko paskirtis- Tapymui. Vienetai pakuotėje- 1. |
|  | Gipsinis tinko mišinys 25kg, Vokiškas | Spalva- Rusva sp., Balta sp.. Mišinio tipas- Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis- Tinko mišiniams gaminti, Sienoms ir luboms tinkuoti, Vidaus tinkavimo darbams, Apdailos darbams. Prekės svoris su pakuote- 25 kg. Mišinio ir vandens santykis- 16 l vandens : 25 kg mišinio. Išeiga- 0,8 kg/m2/1 mm. Stingimo laikas- 90 min. Tinka sezonams- Žiema, Pavasaris, Vasara, Ruduo, Universalus. Darbinė temperatūra- 5 - 30°C. Sluoksnio storis- 5 - 50mm. Naudojimo laikas- 60 min. Naudojimas- Vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai.. Mišinio sudėtis- Gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo . Papildoma informacija- Idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose Tinkavimo ir remonto darbams Tinka vonios kambariams ir virtuvėms Ypač gerai sukimba su pagrindu Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą. |
|  | Trinkelės Betono Mozaika 200x100x60 mm, pilka | Ilgis- 20 cm. Plotis- 10 cm. Aukštis- 6 cm. Spalva- Pilka. Medžiaga- Betonas. Kiekis pakuotėje, m²- 11.88. Svoris- 2.8 kg. Vienetai padėkle- 594. |
|  | Gofruotas instaliacinis vamzdis PVC, juodas | Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Kiekis pakuotėje- 25 m. Vidinis skersmuo- 11 mm. Išorinis skersmuo- 16 mm. Atsparumas UV spinduliams- Taip. Atsparumas gniuždymui- 750 N. Spalva- Juoda. Darbinė temperatūra- -5 - +60°C. |
|  | Gofruotas instaliacinis vamzdis PE, 450N | Modelis- D32 HDPE. Medžiaga- Didelio tankio polietilenas (HDPE). Kiekis pakuotėje- 50 m. Vidinis skersmuo- 25 mm. Išorinis skersmuo- 32 mm. Atsparumas UV spinduliams- Ne. Atsparumas gniuždymui- 450 N. Spalva- Raudona. Papildoma informacija- Be halogenų. |
|  | Staktų varžtai, 7.5 x 92 mm, 50 vnt. | Inkarinių varžtų tipas- Rėmams. Ilgis- 92 mm. Skersmuo- 7.5 mm. Padengimas- Nėra. Vienetai pakuotėje- 50. |
|  | Akmens vata PAROC ULTRA, 1220×565×50 mm | Medžiaga- Akmens vata. Paskirtis- PAROC Ultra - universali nedidelio tankio termoizoliacinė plokštė, skirta mūrinėms vėdinamoms ir karkasinėms sienoms, šlaitiniams stogams, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių ir vidaus pertvaroms. Vėdinamų fasadų, šlaitinių stogų ir kitose vėdinamose konstrukcijose universalios plokštės turi būti apsaugotos nuo vėjo.. Ilgis- 122 cm. Plotis- 56.5 cm. Storis- 5 cm. Su aliuminio folija- Ne. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.035. Lipnus paviršius- Ne. Kiekis pakuotėje, m²- 9.65. Vienetai pakuotėje- 14. |
|  | Veržlė DIN6923, M6, ZN, 15vnt. | Veržlių tipas- Su sijonėliu. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Pilka. Vidinis skersmuo- 6 mm. Išorinis skersmuo- 10 mm. Standartas- DIN 6923. Vienetai pakuotėje- 15. Pakuočių kiekis dėžėje- 10. |
|  | Veržlės DIN934, M12 mm, 6 vnt. | Veržlių tipas- Šešiakampės. Padengimas- Cinkuota. Spalva- Pilka. Vidinis skersmuo- 12 mm. Išorinis skersmuo- 19 mm. Standartas- DIN 934. Vienetai pakuotėje- 6. Pakuočių kiekis dėžėje- 10. |

_________________________

Techninės specifikacijos

Priedas Nr.1

Fiksuotų įkainių pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekių orientacinis sąrašas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 |
|  | I. Pjovimo, šlifavimo medžiagos |  |  |
|  | Metalo pjovimo diskas 115x1,6x22,23 | VNT | 10 |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x0,8x22,23 | VNT | 51 |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1,6x22,23 | VNT | 14 |
|  | Nerūdijančiojo plieno pjovimo diskas Haushalt 125x1x22,23 | VNT | 10 |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1x22,23 | VNT | 83 |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1.0mm | VNT | 14 |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x0.8mm | VNT | 18 |
|  | Metalo pjovimo diskas 125x1.2mm | VNT | 23 |
|  | II. Tvirtinimo detalės, pakavimo priemonės, durų furnitūra |  |  |
|  | # Įvarai, 6 x 40 mm, 100 vnt. | VNT | 800 |
|  | # Įvarai, 6 x 50 mm, 100 vnt. | VNT | 200 |
|  | # Įvarai, 6 x 60 mm, 100 vnt. | VNT | 100 |
|  | # Įvarai, 6 x 80 mm, 100 vnt. | VNT | 200 |
|  | # Spynos cilindras su užsuktuku, 60 mm, 30×30 mm, chromuotas | VNT | 11 |
|  | # Tvirtinimo detalė ES, 125 x 60 mm | VNT | 130 |
|  | # Aliumininės ventiliacijos grotelės, 250 x 250 mm | VNT | 12 |
|  | # Įsukamieji įvarai, 10 x 50 mm, T6/VA, 25 vnt | VNT | 25 |
|  | # Kaiščiai, 6 mm x 35 mm, 50 vnt. | VNT | 50 |
|  | # ĮVARAS ĮSUK UNIV 6X40 KRX(200) | VNT | 400 |
|  | # Įvaras, universalūs, 6x40 mm, 200 vnt. | VNT | 600 |
|  | # Įsukami GKP kabliai, 10,5 x 27 mm, baltos spalvos, 4 vnt. | PAK | 10 |
|  | # KAIŠTIS NAILON 8X100MM W-KPR (50) | VNT | 50 |
|  | Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm | VNT | 200 |
|  | # Nailoninis kaištis, 8 x 40 mm | VNT | 100 |
|  | # Tvirtinimo karabinas, ZN, 1DD, 8 x 80 mm | VNT | 10 |
|  | # Baldų kojelė, 14 x 14 x 21 mm, 10 vnt | VNT | 10 |
|  | # Plytelių kryželiai, 2,5 mm | PAK | 15 |
|  | # Durų lankstas, 100 x 75 x 2.5 mm, mat. nikelio spal. | VNT | 15 |
|  | # Durų lankstas IŠOR JB2 SLID 2VNT | PAK | 21 |
|  | # Medsraigčiai, 3 x 20 mm, ZN, PZ1, 1000 vnt. | VNT | 1000 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 16 mm, ZN, PZ2, 1000 vnt. | VNT | 1000 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 20 mm, ZN, PZ2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 4 x 50 mm, ZN, PZ2, 400 vnt. | VNT | 800 |
|  | # Medsraigčiai 4 x 60/36 mm, ZN, PZ2, 250 vnt. | VNT | 750 |
|  | # Medsraigčiai 4,5 x 20 mm, ZN, PZ2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 4,5 x 30 mm, ZN, PZ2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 35 mm, PH2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 41 mm, PH2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 45 mm, PH2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 50 mm, PH2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Medsraigčiai 3,9 x 35 mm, PH2, 1000 vnt. | VNT | 1000 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 25 mm, PH2, 500 vnt. | VNT | 1000 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 32 mm, PH2, 1000 vnt. | VNT | 2000 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 35 mm, PH2, 1000 vnt. | VNT | 3000 |
|  | # Medsraigčiai 3,5 x 45 mm, PH2, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Poveržlės DIN 9021, D12, 6 vnt. | PAK | 34 |
|  | # Balta lango rankena balta | VNT | 10 |
|  | # Aliuminė lango rankena | VNT | 13 |
|  | # Rankenėlė chromo, 1 vnt. | VNT | 20 |
|  | # Vežimėlio ratukas | VNT | 15 |
|  | # Savisriegiai DIN 14566, 4,2 x 19 mm, 500 vnt. | VNT | 2000 |
|  | # Savisriegiai DIN 14566, 4,2 x 25 mm, 500 vnt. | VNT | 500 |
|  | # Pašto dėžučių spyna, 16 x 15 x 47 mm | VNT | 29 |
|  | # Lyno suspaudiklis 1DD, 5 mm | VNT | 17 |
|  | # Staktų varžtai, 7.5 x 92 mm, 50 vnt. | VNT | 50 |
|  | # Veržlė DIN6923, M6, ZN, 15vnt. | PAK | 32 |
|  | # Veržlės DIN934, M12 mm, 6 vnt. | PAK | 34 |
|  | III. Nuotekų sistemos (kanalizacija), uždaromoji armatūra, žarnos |  |  |
|  | # Vidaus kanalizacijos alkūnė Wavin, Ø 50 mm, 45° | VNT | 18 |
|  | # Unitazo bakelio tarpinė 816/K 109x70x12 mm | VNT | 15 |
|  | IV. Rankiniai įrankiai ir jų priedai |  |  |
|  | Šlifavimo kaladėlė 125x90x27mm, 100 | VNT | 10 |
|  | Šlifavimo kaladėlė 125x90x27mm, 80 | VNT | 11 |
|  | Šlifavimo lapelis KL375J, Nr 220, 280 x 230 mm, 1 vnt | VNT | 10 |
|  | Plytelių kempinė | VNT | 30 |
|  | Statybinio peilio ašmenys, 18 mm, 5 vnt | PAK | 12 |
|  | IV. Sodo įrankiai ir reikmenys, apsaugos priemonės |  |  |
|  | Mulčias, 10 - 40 mm, 50 l, juodas | VNT | 17 |
|  | Daržo danga, 50 g, 1.6×250 m, juoda | M | 16.00 |
|  | Polietileno plėvelė, 200 µm, 3 x 120 m, juoda | M_1000 | 120.000 |
|  | Stabilizuota polietileno plėvelė, 200 µm, 3 x 45 m | M_1000 | 20.000 |
|  | V. Elektros instaliacija, baterijos |  |  |
|  | # Kištukinis lizdas matinės pilkos spalvos | VNT | 18 |
|  | # BLOKAS ECOLIGHT 120X200X600 (120) | VNT | 25 |
|  | # Kabelis, 5 x 1.5 mm², juodas | M | 50.00 |
|  | # Kabelis, 5 x 0,75 mm², baltas | M_1000 | 100.000 |
|  | # Lemputė LED, P48, E27, 7 W, 806 lm, 4000 K | VNT | 12 |
|  | # Gofruotas instaliacinis vamzdis PVC, juodas | M | 25.00 |
|  | Gofruotas instaliacinis vamzdis PE, 450N | M | 50.00 |
|  | Elementai AA/LR06, 1.5V, 12vnt. | PAK | 10 |
|  | VI. Statybinė chemija |  |  |
|  | Skiediklis, 5 l | VNT | 15 |
|  | VII. Dažai, dažymo priemonės |  |  |
|  | Dažymo juosta 50 m, 30 mm | VNT | 20 |
|  | Aerozoliniai dažai geltoni 400ml | VNT | 12 |
|  | Emaliniai dažai, žali, 2.7 l | VNT | 11 |
|  | Dažai, balta, 9 l | VNT | 18 |
|  | Dispersiniai dažai, balta, 10 l | VNT | 13 |
|  | Radiatorių dažai, balta, 0.9 l | VNT | 10 |
|  | Apsauginė dažymo juosta | VNT | 32 |
|  | Lipni įspėjamoji juosta juoda/geltona 5cmx33m | VNT | 14 |
|  | Izoliacinė juosta, balta, 19 mm x 20 m | VNT | 10 |
|  | Pradžios / baigiamoji juosta B2 BALTA 2,7 m (40) | VNT | 13 |
|  | Stiklo audinio juosta, 48 mm x 45 m | RUL | 20 |
|  | Viniliniai dažomieji tapetai | M2 | 185.500 |
|  | Tapytojo teptukas 8 mm | VNT | 10 |
|  | VIII. Namų apyvokos prekės |  |  |
|  | # Apsauginiai akiniai skaidri sp. | VNT | 20 |
|  | Kartoninė dėžė, 45 x 30 x 30 cm, apkrova 25 kg | VNT | 82 |
|  | # Techninė druska, 25 kg | VNT | 10 |
|  | # Nuotraukų rėmelis, 21 cm x 29.7 cm, beržo | VNT | 11 |
|  | Dažų kibiras, 12 l | VNT | 20 |
|  | Dažytojo kostiumas, XL | PAK | 30 |
|  | Lipdukas išėjimas exit 100x180mm | VNT | 10 |
|  | Drabužių pakaba 1 vnt., nikelio | VNT | 95 |
|  | Pirštinės, nailoninės dengtos poliuretanu, L dydis | PORA | 86 |
|  | Pirštinės gumuotos M | PORA | 22 |
|  | Pirštinės gumuotos XL | PORA | 26 |
|  | Pirštinės medžiaginės, dvipusės, XL dydis | PORA | 24 |
|  | Nuotraukų rėmelis 21 cm x 29.7 cm, pilka | VNT | 100 |
|  | IX. Statybinės medžiagos |  |  |
|  | # Ypač elastingi klijai plytelių, 25kg | VNT | 30 |
|  | Gipsinis tinko mišinys, 30 kg, | VNT | 23 |
|  | # Gipskartonio plokštė, GKB 3000 x 1200 x 12,5 mm | VNT | 68 |
|  | Armatūra rifliuota d10 3m | KOMPL | 13 |
|  | Kiliminė danga, 2 m | M2 | 13.600 |
|  | Glaistas, 25 kg | VNT | 10 |
|  | Dekoravimo glaistas, balta, 15 kg | VNT | 10 |
|  | Universalusis glaistas, 28 kg | VNT | 11 |
|  | Universalusis glaistas, 18 kg | VNT | 23 |
|  | Laminatas padidinto atsparumo drėgmei Mammut D4794 | M2 | 38.836 |
|  | Vinilinė grindų dang Domoletti Prem WRF50801 1220x180x5mm 33 | M2 | 139.708 |
|  | Gruntas giluminis, balta, 10 l | VNT | 10 |
|  | Plokštė HDF 3,0x686x1420 d1313/u16038 | VNT | 20 |
|  | Akrilinis hermetikas, 310 ml baltas | VNT | 11 |
|  | Faneros juosta, 1500 x 40-45 x 12 mm | VNT | 11 |
|  | PERFORUOTAS ALIUMININIS KAMPAS (20X20X3000) | VNT | 15 |
|  | Kampas; 0,40X24X24 mm; 3 m | VNT | 120 |
|  | KAMPAS GLAISTYMO 0,4, 25/25/2500MM | VNT | 100 |
|  | CINKUOTO METALO TINKAVIMO KAMPAS 35/34X35/34X2500 | VNT | 25 |
|  | KLIJAI 290ML | VNT | 22 |
|  | Elastingi plytelių klijai, 25 kg (C2TE) | VNT | 10 |
|  | Medinė lenta, 25 x 100 x 3000 mm | VNT | 15 |
|  | PVC grindų danga, 3M | M2 | 34.000 |
|  | Segmentinė lubų plokštė 600x600x13 mm | M2 | 12.960 |
|  | Savaime išsilyginantis mišinys, 25 kg | VNT | 70 |
|  | Kamštinė grindų danga, 1000 cm x 100 cm x 0.2 cm | M2 | 140.000 |
|  | PLOKŠT GKBI 12.5X1200X2000(60) | VNT | 68 |
|  | Gipskartonio plokštė 1300 x 900 x 12,5 mm | VNT | 25 |
|  | Polistireninis putplastis EPS80/M17, 100x1000x1000 | VNT | 20 |
|  | Tvirtinimo plokštelė, 20×80×2,0 mm | VNT | 24 |
|  | Gipskartonio plokštė 3000 x 1200 x 12,5 mm | VNT | 20 |
|  | OSB-3 plokštė 15×1250×2500 mm | VNT | 34 |
|  | Polistireninis putplastis EPS100 30X1000X1000 | VNT | 20 |
|  | Profilis 3000 x 60 x 27 mm | VNT | 58 |
|  | Profilis 3000 x 50 x 50 mm | VNT | 10 |
|  | Profilis 3000 x 100 x 40 mm | VNT | 58 |
|  | Profilis 3000 x 28 x 27 mm | VNT | 20 |
|  | Profilis 3000 x 100 x 30 mm | VNT | 32 |
|  | Remontinis mišinys 25KG 1-100 mm | VNT | 15 |
|  | Kvarcinis smėlis 0–0,4 mm, 25 kg, 40 | VNT | 10 |
|  | Srieginis strypas, M12 x 1000 mm | VNT | 15 |
|  | Šaltas polimerinis asfaltas, 25kg | VNT | 13 |
|  | Medinis tašas, spygliuotis, masyvo/džiovinta, 240x5x5cm | VNT | 10 |
|  | Gipsinis tinko mišinys 25kg, Vokiškas | VNT | 30 |
|  | Trinkelės Betono Mozaika 200x100x60 mm, pilka | VNT | 300 |
|  | Akmens vata PAROC ULTRA, 1220×565×50 mm | PAK | 13 |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskiru dokumentu.

_________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiama atskiru dokumentu.

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Netaikoma |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | https://www.infolex.lt/ta/40606:str103 |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjų kvalifikacija vertinant pasiūlymus nėra tikrinama.

- Kadangi Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Jei norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tačiau konkurso sąlygose jie nebuvo nustatyti, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (įskaitant, bet neapsiribojant):

  - Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (jei taikoma);

  - Tiekėjas pirkimo laimėjimo atveju iki sutarties pasirašymo privalės įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą, jei teisės aktai leidžia atitinkamą veiklą vykdyti tokiu pagrindu, gauti tam tikrus leidimus susijusius su pirkimo sutarties vykdymu ir kt. (jei taikoma).

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

  - Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą.

  - Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

  - Perkančioji organizacija vertins pasiūlymus pasiūlymo priede Nr. 1 numatyta tvarka.

  - Pasiūlymai vertinami taikant nuostatą, kad perkančioji organizacija negali numatyti visos reikalingos prekių nomenklatūros, t.y. numato pirkti 80 procentų, techninės specifikacijos priede nenumatytų prekių.

__________