| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Pasiūlymai vykdant rinkos konsultaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rankovės spaudimo intervalas | nuo 0 iki ne mažiau kaip 290 mmHg |  |
|  | Kraujospūdžio matavimo intervalas | SYS nuo ne daugiau kaip 65 iki ne mažiau kaip 255 mmHg; DIA nuo ne daugiau kaip 45 iki ne mažiau kaip 190 mmHg |  |
|  | Kraujospūdžio tikslumas | ne didesnis kaip ±3 mmHg |  |
|  | Pulso matavimo intervalas | Ne daugiau kaip 45 iki ne mažiau kaip 180 tvinksnių per min. |  |
|  | Pulso tikslumas | Ne didesnis kaip ±5 % |  |
|  | Automatinis oro išleidimo vožtuvas | Turi būti |  |
|  | Nepertraukiamas veikimas | Turi būti |  |
|  | Akumuliatoriaus naudojimo trukmė | Ne trumpesnė kaip 300 matavimų |  |
| 9. | Automatinis oro pripūtimas | Turi būti su elektrine pompa |  |
| 10. | Ekranas | Skaitmeninis skystųjų kristalų arba LED |  |
| 11. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP 20 |  |
| 12. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |