VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR LIETAUS TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SODŲ IR RUDAMINOS GATVĖSE, SKAIDIŠKIŲ MSTL, VILNIAUS RAJONE PIRKIMO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas (Užsakovas/Statytojas)

UAB „Nemėžio komunalininkas“, kodas 186063262

# Sodų g. 23, Skaidiškės, Vilniaus r.

# Tel. +370 60391344

# El. p. info@nkom.lt

- Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektas apima vandentiekio, nuotekų šalinimo ir lietaus tinklų adresu Sodų ir Rudaminos g., Skaidiškių mstl., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcijos darbus. Reikalingų rekonstruoti  vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklų vieta ir preliminarus išsidėstymas nurodytas pridedamame plane.

2.2. Projektu numatoma perkloti esamus vandentiekio tinklus įskaitant įvadus į daugiabučius namus (Sodų g. 11, 13, 33, 33A, Rudaminos g. 23, 21, 19, 17, 15) įrengiant naujus šulinius (šuliniuose pakeisti esamą uždaromąją armatūrą arba įrengti naują) – viso apie 500 m.

2.3. Projektu numatoma perkloti esamus savitakinius nuotekų tinklus įskaitant išvadus į daugiabučius namus (Sodų g. 11, 13, 33, 33A, Rudaminos g. 23, 21, 19, 17, 15) įrengiant naujus šulinius – viso apie 710 m.

2.4. Projektu numatoma perkloti esamus lietaus nuotekų tinklus įskaitant išvadus į daugiabučius namus (Sodų g. 11, 13, 33, 33A) įrengiant naujus šulinius. – viso apie 630 m.

2.5. Projektu numatoma pakloti naujus lietaus nuotekų tinklus įskaitant išvadus į daugiabučius namus (Rudaminos g. 23, 21, 19, 17, 15) įrengiant naujus šulinius – viso apie 200 m.

2.6. Gretimoje teritorijoje yra vykdomas kitų lietaus nuotekų tinklų projektavimas. Projekto rengėjas UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“. Tiekėjas privalo derinti savo rengiamo projekto sprendinius tam, kad lietaus surinkimo tinklas veiktų kaip vientisas inžinierinis įrenginys.

- Reikalavimai darbams

3.1. Rangovas visus reikalingus leidimus gauna savarankiškai, ir yra atsakingas už visišką darbų atlikimą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir statybos techninius reglamentus.

3.2. Rangovas parengia projektą ekspertizės atlikimui. Jeigu reikalinga ištaiso visas projekto ekspertizės rangovo pastabas. Statybos darbai gali būti atliekami tik gavus teigiamą ekspertizės išvadą. Ekspertizės rangovą Užsakovas samdo savarankiškai.

3.3. Užbaigus darbus atliekami visi būtini bandymo, praplovimo ir kt. darbai. Darbų priėmimui kviečiami UAB „Nemėžio komunalininkas“.

3.4. Rangovas parengia visą reikalingą dokumentaciją reikalingą darbų užbaigimu – išpildomąją medžiagą, kadastrinių matavimų bylas, atlieka darbų užbaigimo procedūras (gavus užsakovo įgaliojimą).

3.5. Po pažeistų dangų atstatymo, turi būti gautas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos arba Nemėžio seniūnijos atstovų dangų atstatymo darbų perdavimo aktą.

3.6. Darbai bus laikomi baigti ir galutinis darbų perdavimo aktas pasirašomas tik gavus apžiūros, patikrinimo ir perėmimo pažymas.