## Sheet1
Techninės specifikacijos priedas Nr. 4
Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmės mato vienetas | Tiekėjo siūlomo modelio tikslus pavadinimas, parametro reikšmė ir reikšmės mato vienetas (pildo tiekėjas) | Su pasiūlymu pateiktų dokumentų pavadinimas, lapo Nr./nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes (pildo tiekėjas) | Įrangos gamintojo šalis
1. | Vaizdo stebėjimo kamera
1.1 | Bendras pikselių skaičius | Ne mažiau kaip 2MP
1.2 | Vaizdo jutiklio rezoliucija | Ne mažesnis kaip 1945 × 1097 pikselių (Full HD 1080p)
1.3 | Optinis priartinimas | Ne mažesnis kaip 30× optinis priartinimas
1.4 | IR pašvietimas | Integruotas IR pašvietimas, ne mažesnis kaip 180 m
1.5 | Vaizdo signalo glaudinimo formatas | Ne prastesnis nei H.265 (taip pat palaikomi H.264, MJPEG)
1.6 | Vaizdo glaudinimo intervalas | Ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę (1080p)
1.7 | Nepertraukiamo apsisukimo kampas | Ne mažesnis kaip 360° (nepertraukiamas)
1.8 | Vertikalaus pokrypio kampas | Ne mažesnis kaip –90° iki ne mažiau kaip +3°
1.9 | Pre-pozicijų kiekis | Ne mažiau kaip 256
1.10 | Daugiasrautis režimas | Taip, nNe mažiau kaip keli (multistream) vaizdo srautai
1.11 | Diena/naktis režimas | Automatinis (IR‑cut filtras)
1.12 | Atmintis | Ne mažiau kaip 1 vidinis atminties kortelės lizdas
1.13 | Palaikomų atminties kortelių parametrai | Ne prastesnės nei SDHC / SDXC
1.14 | Ehternet tinklo sąsaja | Ne prastesnė nei 10/100BASE‑T Ethernet (RJ‑45), pilnas dupleksas
1.15 | Duomenų šifravimo metodai | Ne silpnesni nei AES‑256 (taip pat TLS, HTTPS)
1.16 | Duomenų apsauga | Integruotas duomenų saugos modulis (TPM)
1.17 | Integracijos galimybės | Palaikomas ONVIF standartas (Profile S, Profile G)
1.18 | Išmaniosios savybės | Integruota kameroje vaizdo turinio analitika
1.19 | Analitikos filtrai | objekto dydis, judėjimo kryptis, buvimo trukmė
1.20 | Išmanusis sekimas | Taip
1.21 | Kameros maitinimas | PoE
1.22 | Darbinė temperatūra | Ne prasčiau nei –40 °C … +60 °C
1.23 | Atsparumas smūgiams | Ne mažesnis kaip IK10
1.24 | IP apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP66
2. | Atrama vaizdo stebėjimo kamerų montavimui
2.1 | Medžiaga | Metalas, cinkuotas
2.2 | Atramos aukštis | Ne mažiau 8 m
2.3 | Aplinkos korozijos klasė | ≥ C3 pagal EN ISO 12944-2
2.4 | Revizinės, apžiūros durelės | Taip
2.5 | Atramos sienelės storis | ≥ 4
2.6 | Atramos forma | Aštuonkampis-kūginis
2.7 | Atramos tvirtinimas prie pamato | Varžtais
2.8 | Pamatas | Cementinis, su galimybe įvesti 2xd63 vamzdžius
2.9 | Pamato išmatavimai | ≥ 340x340x1800 mm